Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.		
СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:		

"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МКДОУ № 13	
(наименование стройки)	
МКДОУ № 13	
(наименование объекта)	
Ведомость объемов работ №6397 (техническое задание)	
Выполнение работ по ремонту помещений  (1-2 этаж) МКДОУ № 13	
	
№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
Изолятор	
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,174	
2	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,174	
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,174	
4	Очистка вручную поверхности стен простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0,55	
5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,55	
6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,55	
группа Белочка	
7	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,22	
8	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,2984	
9	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,2984	
10	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,009	
11	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,22	
	
Составил: