Приложение №1

Характеристики и количество поставляемого товара:

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Потолочный направляющий профиль (ППН) 
Длина: 3 м

Высота стенки профиля: 27 мм
Ширина полки (основания): 28 мм 

Толщина металла: 0,6 мм 
Форма сечения: П‑образная
Материал: оцинкованная сталь 
ОКПД 2: 24.33.2
	шт
	4

	2
	Профиль потолочный (ПП)

Длина: 3 м
Высота боковых полок (стенки) профиля: 27 мм
Ширина спинки (основной плоскости): 60 мм 

Толщина металла: 0,6 мм 

Форма сечения: П‑образная
Материал: оцинкованная сталь 

ОКПД 2: 24.33.2
	шт
	5


Сроки поставки товара: Поставка на 2026 год осуществляется после подписания Контракта в течение 5 дней.
Условия поставки товара: Поставка на 2026 год осуществляется силами и за счет средств Поставщика до склада Государственного заказчика расположенного по адресу: 

- г. Красноярск, ул. Академгородок 56 «А» - филиал «Больница №1» ФКУЗ                МСЧ-24 ФСИН России.

При поставке товара необходимо наличие:

-   счет – фактуру;

- товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

Качество поставляемой продукции должно соответствовать:
ГОСТ 24045-2016
ГОСТ 14918-80
технической документация (паспорт качества, сертификат соответствия);

Инициатор закупки                                                                                                Шушаков А.О.[image: image1.wmf]i

ц


