Контракт №  ____________

г.  Хабаровск							      «___»  __________ 20___ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России), именуемый  в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании______________, с одной стороны, и________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице_________________________________, действующего на основании__________________ с другой стороны, здесь и далее именуемые  "Стороны", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) ИКЗ 261272102089627210100100170000000000, заключили настоящий контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию кондиционеров на объектах ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России (далее - Услуги), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
1.2. Под оказанием услуг, в целях настоящего Контракта, понимаются виды деятельности Исполнителя, указанные в Техническом задании (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет ________________________ (прописью) рублей ______ копеек, в том числе НДС по ставке ___% (или НДС не облагается на основании).
2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Исполнителем является рубль Российской Федерации.
2.3. Цена контракта  включает в себя стоимость всего комплекса оказываемых услуг, в том числе: расходных материалов, запасных частей, используемых Исполнителем при оказании услуг; услуг автовышки, монтажа, демонтажа лесов, используемых при работах на фасаде здания, а также расходы на страхование, уплату налогов, в том числе НДС, сборов, пошлин, и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с оказанием услуг по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все издержки и расходы, прямо или косвенно связанные с исполнением обязательств по контракту Исполнитель несет за свой счет.
2.4. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением следующих случаев: 
2.4.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий исполнения контракта.
2.4.2. Настоящий контракт предусматривает право Заказчика, по согласованию с Исполнителем, изменить объем оказываемых Услуг, предусмотренных контрактом, в ходе его исполнения не более чем на десять процентов.
При оказании дополнительного объема Услуг Заказчик, по согласованию с Исполнителем, вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально дополнительному объему таких Услуг, исходя из установленной в контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов от цены контракта. 
При уменьшении объема оказываемых Услуг Заказчик, по согласованию с Исполнителем, вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально уменьшенному объему таких Услуг, исходя из установленной в контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов от цены контракта.
2.5. Источник финансирования контракта: средства бюджетного учреждения.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за услуги производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в контракте. Оплата осуществляется по факту оказания услуг не позднее 10 рабочих дней на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа(при наличии), подписанного сторонами акта оказанных услуг и предоставления реестра оказанных услуг.
Оплата по настоящему контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 
3.2. Обязательство Заказчика по оплате оказанных Услуги считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
3.3. По факту оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:
а) счет;
б) счет-фактура (при наличии) или УПД;
в) акт оказанных Услуг;
г) реестр оказанных услуг (Приложение №4);
д) форма ОС-16 (при необходимости).
3.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах: а) - д) обязательно должны быть указаны наименования Заказчика и Исполнителя, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту.
4.1.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийных, если таковые установлены), а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Исполнителю требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены) по настоящему Контракту.
4.1.5. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки, за неисполнение своих обязательств, взыскивать их в судебном порядке.
4.1.6. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена.
4.1.7. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Исполнителем такая неустойка не оплачена.
4.1.8. При наличии оснований требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (в случае если оплата по Контракту не была произведена), а окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту.
4.1.8.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
4.1.8.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки, не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями Контракта.
4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Исполнителя в части оказания Услуг в соответствии с условиями Контракта.
4.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком акта оказанных услуг по настоящему Контракту.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты за оказываемые Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам оказания Услуг в рамках настоящего Контракта.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Оказать услуги, по техническому обслуживанию кондиционеров (сплит-систем), перечень которых приведен в Приложении №2.
Все соединения (кабели, провода, шланги, трубки и т.п.) и устройства, находящиеся между оборудованием и местом подключения к системам электроснабжения Заказчика, относятся к данному оборудованию и обслуживаются в соответствии с настоящим пунктом.
4.4.2. Провести профилактический осмотр оборудования в соответствии с Перечнем услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (Приложение №2). Оказать услуги по техническому обслуживанию кондиционеров в соответствии с эксплуатационной документацией, предварительно согласовав с Заказчиком время оказания услуг.
4.4.3. В случае выявления в ходе профилактического осмотра неисправности в работе оборудования, составить в присутствии ответственных лиц Заказчика дефектную ведомость с описанием неисправности, возможных причин и условий ее возникновения, после чего принять меры по устранению неисправности в течение 24-х часов с момента его обнаружения.
4.4.4. При оказании услуг обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности (Приложение № 3).
4.4.5. Своевременно представить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникших при его исполнении.
4.4.6. По окончании оказания Услуг передать результаты оказанных услуг Заказчику в порядке и в сроки, определенные Разделом 6 «Порядок сдачи-приемки услуг» настоящего контракта.
4.4.7. Своевременно направить в адрес Заказчика надлежаще оформленные документы, предусмотренные п. 3.3 настоящего контракта. 
4.4.8. Безвозмездно устранять все допущенные по своей вине недостатки, выявленные Заказчиком в течении гарантийного срока.
4.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
4.4.10. Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение ими Правил охраны труда, соблюдение правил пожарной безопасности при оказании услуг подрядными организациями на территории ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России (Приложение № 3). 
4.4.11 Соответствовать ч.1 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ.

5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Срок оказания Услуг - в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания контракта. 
5.2. Место оказания Услуг - в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) к настоящему контракту.
5.3. Условия оказания Услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) к настоящему контракту.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Приемка оказанных Услуг по настоящему Контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем Контракте, осуществляется на основании акта оказанных услуг.
6.2. После оказания всего объема услуг, в течении 5 (пяти) дней Исполнитель представляет Заказчику Подписанные им следующие документы: акт оказанных услуг, дефектные ведомости по форме ОС-16 (при необходимости) в 2-х экземплярах, счет и счет-фактуру (при наличии) или УПД, реестр оказанных услуг (Приложение №4).
6.3. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления несоответствия таких услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Услуг и устранено Исполнителем.
6.4. Исправление недостатков, допущенных Исполнителем и выявленных при сдаче-приемке Услуг, осуществляется в течение 10 дней с момента их выявления и за счет Исполнителя.
6.5. По факту приемки оказанных услуг Исполнитель и Заказчик подписывают акт оказанных услуг и Акт приемки (ф. 0510452), предусмотренный приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учёта, применяемых при ведении бюджетного учёта, бухгалтерского учёта государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Акт приёмки (ф. 0510452)). При отсутствии Исполнителя при приемке оказанных услуг, подписание Акта приёмки (ф. 0510452) исполнителем не предусмотрено. Акт приёмки (ф. 0510452) утверждается без исполнителя, и в его адрес в целях подтверждения возникновения у принимающей стороны обязанности оплатить оказанные услуги направляется Акт приёмки (ф. 0510452) или его скан-копия.
6.6. Заказчик принимает услуги по объему и качеству в течение 10 дней со дня получения акта оказанных услуг, дефектных ведомостей по форме ОС-16 (при необходимости), реестр оказанных услуг (Приложение №4) и направляет Исполнителю подписанный акт оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг с указанием перечня выявленных недостатков в оказанных Услугах, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы оказанных Услуг предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения. 
6.7. В случае если акт оказанных услуг, дефектные ведомости по форме ОС-16 (далее-документы) подписаны не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Исполнителя и Заказчика, документы считаются неподписанными, а Услуги непринятыми. 
6.9. В случае выявления несоответствия результатов оказанных услуг условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя. Заказчик составляет претензионный акт с указанием недостатков, подписывает его и направляет Исполнителю. Исполнитель обязан подписать уведомление и незамедлительно устранить выявленные недостатки, указанные в претензионном акте. 
6.10. В случае несогласия с недостатками, указанными в претензионном акте, Исполнитель в течение 3 (трех) дней должен уведомить об этом Заказчика. Уведомление о несогласии с недостатками должно быть направлено Заказчику в письменном виде. 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с условиями Контракта в течении 12 месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 10 процентов цены контракта (этапа) (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.3.4, 8.3.5 настоящего контракта).  
8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом определяемой в следующем порядке:
- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
- 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
8.3.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Исполнителем), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени) и(или) удержать сумму неустойки (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
8.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
8.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.10. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон), последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта или подписания соглашения о расторжении контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 8.3 настоящего контракта.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть 

настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий контракт вступает в действие с даты подписания и действует по 31.12.2026г. включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств (если таковые установлены) - до полного их исполнения Сторонами.
10.2. Изменение положений настоящего контракта возможны в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, при этом Заказчик в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если  не достигнуто соглашение о снижении цены контракта без сокращения объемов Услуг и (или) об изменении сроков исполнения контракта, обеспечивает соглашение с Исполнителем новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объемов Услуг, предусмотренных контрактом.
10.3.Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:
12.2.1. В случае просрочки оказания Услуг Исполнителем более чем на 5 дней.
12.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
12.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.5. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём Услуг, фактически оказанных Исполнителем Заказчику.

12.6. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
13.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.
13.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.
14.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
15.1. Приложение № 1 Спецификация; 
15.2. Приложение № 2 Техническое задание;
15.3. Приложение № 3 Правила охраны труда, соблюдение правил пожарной безопасности при оказании услуг подрядными организациями на территории ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России;
15.4. Приложение№ 4 Реестр оказанных услуг.

16. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:

ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России
Юридический/почтовый адрес:
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, д. 35
Тел./факс (4212) 70-37-71, 75-58-52.
e-mail: snab2@mаil.fesmu.ru
УФК по Приморскому краю (ФГБОУ ВО 
ДВГМУ Минздрава России ЛС 20226Х51140)
ОКЦ №1 ДГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 010507002
Номер счета банка получателя
(Единый казначейский счет) 40102810545370000012
Номер счета получателя
(казначейский счет) 0321464300000001200

	Исполнитель:

Юридический/почтовый адрес:
тел. 
e-mail: 
ИНН 
р/сч. 
кор./сч.
















	
	Заказчик:

	Поставщик:


	______________________ /______________/ 
	__________________ /__________________/

	Подпись, печать
	Подпись, печать






	







Приложение № 1 к контракту 
№ ________________________
от «___» _____________20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование услуг
	Страна происхождения
	ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена ед. изм. услуги, руб.
(с НДС/без НДС) руб.
	Стоимость услуг, (с НДС/без НДС)руб.

	
	
	
	33.12.19.000
	Шт.
	172
	
	

	
	
	
	
	
	172
	
	



Цена Контракта составляет ______________________________________ в том числе НДС - _________________ / либо НДС – не облагается.

	


	Заказчик:


______________/_________________ /
МП
	  Исполнитель:


_______________/____________/
МП






Приложение № 2 к контракту 
№ ________________________
от «___» _____________20__ г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров на объектах ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России

	№ п/п
	Наименование услуги
	ОКДП2/ КТРУ
	Функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики услуг


	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит Leberg LS-09NL
	33.12.19.000
/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит SAMSUNG AQ09A1VE
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа General Climate S07HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа EURONORD S07HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа KENTATSU KSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1
	33.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	7
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	8
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа NEOСLIMA HAS181R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	9
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система General Climate GC/GU-S09HRI
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	10
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX12A1/ASB12A1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	11
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.S18HP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	12
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система Leberg LS-09NL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	13
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система Leberg LS-24FL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	14
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система Leberg LS-12FE2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	15
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система S30 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	16
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-HN1_15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	17
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S07HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	18
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит DELONGHI CKP 20`05 (2 box)
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	19
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	20
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS091 R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	21
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа  Axioma ASX07D1/ASB07/D1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	22
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система LG Electronics S07LHQ
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	23
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S18HRI
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	24
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод. S09 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	25
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа KENTATSU KSGH/KSRH53HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	26
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	27
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система HAIER HSU-09HEK 03/R2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	28
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	29
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод. S09LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	30
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-09HN1_ 15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	31
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод.S18 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	32
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа LG 18LH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	33
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 071R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	34
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 091R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	35
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S18HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	36
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод.G12LH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	37
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод.G12LH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	38
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод. S 18 HP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	39
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа DAIKIN FT60FVM
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	40
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит DAIKIN FTKS35D-RK35E (только охлаждение)
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	41
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа KENTATSU KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 с зимним комплектом
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	42
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	43
	
Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенный KENTATSU KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	44
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG S12 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	45
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG G12AH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	46
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит  
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	47
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система General Climate GC/GU-S09HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	48
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG S12 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	49
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	50
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа LG S07LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	51
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	52
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенный LG S12SWC
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	53
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит DELONGI CKP 10EB (2 box)
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	54
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG 801KAL0034
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	55
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG  S24 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	56
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	57
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S12HRI
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	58
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха бытовой раздельного типа  Axioma ASX09D1/ASB09D1 
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	59
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит S 12 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	60
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит G 12 AH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	61
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит EVGO ECS7508 
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	62
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система LEBERG LS-07NL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	63
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	64
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит CARRIER мод. 42 HWS/38YI 09
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	65
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод.G07LH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	66
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит Samsung SH 05ZA8
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	67
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG  S09LH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	68
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит CARRIER мод. 42HWS/38 YI 09
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	69
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	70
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	71
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система HAIER HSU-07YEK03
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	72
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система напольно-потолочный  GeneralClimate GC/GU-CF 48HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	73
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	74
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	75
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEK03/R2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	76
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS241R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	77
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	78
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS12RL/LU-12RL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	79
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	80
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	81
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	82
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	83
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-18HEK03/R2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	84
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-09HEK03/R2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	85
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер LEBERGLS-12FE2 
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	86
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG S07LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	87
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	88
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система General Climate GC/GU-S12HR1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	89
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система настенного типаTOSHIBA
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	90
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система настенного типа SUBTROPIC SIB-09HN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	91
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система настенного типа HISENSE AS-09HR4SVNNS4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	92
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит Samsung AQ-09A1ME
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	93
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит GREE KF70GA1/KF70WA1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	94
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод.S24LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	95
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод.S24 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	96
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система EVGO
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	97
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод.S18 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	98
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система EVGO
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	99
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система HAIERHSU-24HEK03/R2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	100
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер оконный ГОЛДСТАР
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	101
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	102
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	103
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	104
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	105
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа   MIDEA модель MS11M-18HRN1/MO11M-18HN1 с дренажной помпой
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	106
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	107
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система RODA RS/RU – S09B
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования

	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	108
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод.S12 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	109
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	110
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер начстенного типа KENTATSU KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	111
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит Axioma ASX12E1/ASB12E1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	112
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	113
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRH35HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	114
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	115
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	116
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод. S09LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	117
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	118
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, Kelon AS-09HR4FL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	119
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, BALLU BSWN-18HN1_15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	120
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	121
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	122
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, DSB-122L
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	123
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH53HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	124
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод. S09 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	125
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	126
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	127
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, GeneralClimate GC/GU-S24HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	128
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит ГОЛДСТАР 1860
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	129
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Axioma ASX18E1/ASB18E1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	130
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	131
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система LEBERG LS-36SC
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	132
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	133
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH21HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	134
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, RODA RS/RU-S07B
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	135
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Haier HSU-12HEK03-OUT
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	136
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	137
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	138
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	139
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS091R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	140
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод.G09 LH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	141
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	142
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	143
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод.S18 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	144
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, EURONORD S18HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	145
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит- система Haier HSU-18HEK 203/R2 с низкотемпературным комплектом 
	


33.12.19.000/33.12.10.000-00000004

	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	146

	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	



33.12.19.000/33.12.10.000-00000004

	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	147
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, Haier HSU-09HEK 203/R2 с дренажной помпой
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	148
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	149
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, KentatsuKSGD/KSRD53HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	150
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система RODA RS/RU S12B
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	151
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	152
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-12HN1_15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	153
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG S07LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	154
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод.S24 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	155
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, GeneralClimate S07HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	156
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер  KentatsuKSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	157
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	158
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	159
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа KENTATSU
KSGH/KSRH21HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	160
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG S07LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	161
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	162
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG S07LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	163
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	164
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG S07LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	165
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG S07LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	166
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	167
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	168
	
Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, KentatsuKSGD/KSRD21HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	169
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	170
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенный раздельного типа DAIKIN FTYN60LV1B

	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	171
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенный DAIKIN FTYN50L/RYN50L
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	172
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер DAIKIN FTXB60CV1B/RXB60CV1B/-30
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	173
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система
MDV MDOU-60HN1-L
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	174
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа
Axioma ASX09H1/ASB09H1

	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	175
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа
Axioma ASX12H1/ASB12H1

	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	176
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа
Axioma ASX12H1/ASB12H1

	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	177
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа
Axioma ASX18H1/ASB18H1

	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	178
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа
Axioma ASX09H1/ASB09H1

	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки




ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	
1. Объект закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров на объектах ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России (далее - услуги).
2. Термины и определения:
Техническое обслуживание кондиционеров (далее - ТО) - комплекс мероприятий по поддержанию в исправном работоспособном состоянии кондиционеров и сплит-систем как единых технических комплексов с техническими и функциональными характеристиками, включая замену отдельных деталей (крыльчатки, трубок слива конденсата). 
3. Место оказания услуг: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,35, ул. Муравьева-Амурского, 30, ул. Карла Маркса, 60, Амурский бульвар, 27, ул. Пушкина, 31, ул. Пушкина, 35.
4.Срок оказания услуг: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания контракта.
5. Требование к организации и выполнению услуг:
Услуги должны быть оказаны в соответствии с техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, правил устройства электроустановок, норм пожарной безопасности, технических регламентов, действующих санитарных норм и правил.
6. Требования к безопасности оказания услуг.
ТО осуществляется с соблюдением требований ГОСТ 34058-2021 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка. Техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ»:
	- персонал Исполнителя должен иметь квалификацию, подтвержденную действующими документами по электробезопасности, пожаробезопасности, работам на высоте, такелажным работам, работам с пластиковыми трубопроводами, а также пройти инструктаж, необходимый для производства работ, и иметь средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;
	 - все работы, производимые Исполнителем, при оказании услуг, должны выполняться профессиональным инструментом, прошедшим поверку (манометры), соответствующим ГОСТ Р 8 905-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний»;
- при выполнении работ без подмостей на высоте 2 м и выше, а также верхолазных работ на высоте более 5 м работникам Исполнителя должны использовать индивидуальные предохранительные пояса в соответствии с ГОСТ 32489-2013 «Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия», обувь с нескользящей подошвой и защитную каску в соответствии с ГОСТ 12.4.087-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строительные. Технические условия»;
- материалы, применяемые в ходе производства работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденным Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части;
-услуги оказываются Исполнителем в рабочие дни и в рабочее время с 08-30 до 17-30. 
7.Общие положения при выполнении технического обслуживания.
- за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг Исполнитель согласовывает время проведения работ и представляет утвержденный список работников для оформления пропуска в здания университета;
- в случае оказания услуг одной или несколькими бригадами (группами) работников Исполнителя, бригада (группа) приступает к работе в каждом следующем кабинете, после полного завершения оказания услуг в предыдущем кабинете и принятия их результатов представителем Заказчика;
- оказание услуг осуществляется в присутствии представителя Заказчика;
- услуги по ТО внутренних и наружных блоков кондиционеров не должны прерывать рабочего процесса Заказчика. Заказчик может (но не обязан) предоставить доступ к наружному блоку со стороны помещения (через окно). В иных случаях доступ к наружному блоку осуществляется со стороны улицы, причем, при оказании услуг со стороны улицы, аренду и оплату услуг автовышки, либо сборку и разборку строительных лесов, Исполнитель оплачивает самостоятельно. Исполнитель самостоятельно организовывает свободный подъезд автовышки (установку лесов) к зданию и несет ответственность за безопасность людей, автомобилей при оказании услуг на наружных фасадах здания;
- в связи с тем, что помещения, в которых расположены кондиционеры, находятся в эксплуатации и не освобождены от мебели, оборудования и техники, то при оказании услуг Исполнителю необходимо предусмотреть мероприятия по защите мебели, стен, пола и оборудования от повреждения и загрязнения с применением материалов: пленка, картон и т.п.
- мусор, образовавшийся в процессе оказания услуг, должен быть убран Исполнителем в день оказания услуг (по окончании каждого рабочего дня) и самостоятельно вывезен за пределы территории Заказчика;
- по результатам проведения ТО Исполнитель вносит запись в журнал регистрации проведенных работ по ТО, указывая выявленные недостатки и перечисляя меры, которые необходимо принять для их устранения (Приложение № 2 к техническому заданию).
- при выявлении признаков неисправности кондиционеров, требующих ремонта, Исполнитель составляет акт о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16 в 2-х экземплярах, в которой указывают перечень выявленных дефектов, список запчастей и необходимых расходных материалов для устранения выявленных дефектов и подписанный экземпляр передает Заказчику не позднее следующего дня после выявления дефекта оборудования. В случае, если следующий день, выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то акт о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16 предоставляется Заказчику в ближайший, следующий за ним рабочий день. Акт о выявленных дефектах оборудования прикрепляют к журналу регистрации проведенных работ по ТО;
- при обнаружении в процессе оказания услуг несоответствия требованиям, предусмотренные в Технической части и условиям Контракта, а также требованиям государственных стандартов, технических норм и правил для данного вида услуг, Заказчик составляет акт с указанием несоответствия и срока устранения этих недостатков.
- Исполнитель обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком. Срок устранения недостатков, если иное не указано в акте, не должен превышать 3 (трех) дней со дня составления акта;
- Исполнитель в полном объеме возмещает ущерб, нанесенный имуществу Заказчика, здоровью и жизни сотрудников Заказчика, в результате недобросовестного оказания услуг по контракту.
- Исполнитель должен предоставить следующие документы, подтверждающие факт оказания услуг: акт оказанных услуг, реестр оказанных услуг (приложение №4 к Контракту) счет, счет-фактуру (при наличии) ,  форму ОС-16 ( при необходимости).
На всех перечисленных документах обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Исполнителя, номер и дата Контракта.
8.Состав работ по техническому обслуживанию.
8.1. Подготовительные работы
- Исполнитель выявляет претензии к работе бытовой системы кондиционирования посредством опроса пользователей и анализирует полученную информацию для дальнейшего применения при ТО кондиционеров, 
- Исполнитель проверяет помещение, в котором предполагается произвести ТО бытовой системы кондиционирования на соответствие требованиям безопасности по п. 5.21.6— 5.21.12 ГОСТ 34058-2021 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка, техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно – конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ».
- Исполнитель проводит мероприятия по защите мебели, оборудования Заказчика пленкой, картоном от возможного загрязнения при проведении ТО.
-Исполнитель готовит и приводит в рабочее состояние подъемную технику, оборудование для верхолазных работ (при необходимости).
8.2 Внешний осмотр бытовой системы кондиционирования
В процессе внешнего осмотра Исполнитель выполняет проверку:
-  наличия механических повреждений с целью выявления сколов, вмятин на корпусе блоков, мест пережимов медных труб, повреждений термоизоляции и электропроводки, целостности компонентов дренажной системы и др.;
-прочности крепления испарительного и компрессорно-конденсаторного блоков бытовой системы кондиционирования к основаниям, которую следует выполнять вручную, прикладывая нагрузку к блокам в разных плоскостях (при выявлении признаков неустойчивого положения испарительного и (или) компрессорно-конденсаторного блоков Исполнитель затягивает крепежные элементы, фиксирующие устойчивое положение блоков);
- на наличие масляных пятен в местах возможных утечек хладагента (на трубопроводах и штуцерах испарительного и компрессорно-конденсаторного блока). При выявлении таких фактов Исполнитель составляет Акт о выявленных дефектах оборудования.
8.3 Очистка от загрязнений бытовой системы кондиционирования
8.3.1 Исполнитель перед началом работ по очистке от загрязнений должен отключить бытовую систему кондиционирования от электросети и приступить к очистке не раньше, чем через 10 минут после отключения.
8.3.2 При очистке от загрязнений Исполнитель выполняет следующие работы:
- сухую чистку фильтра испарительного блока с помощью пылесоса или промывку фильтра испарительного блока водой с нейтральным моющим средством;
- сухую чистку теплообменника испарительного блока с помощью пылесоса или промывка теплообменника испарительного блока водой с нейтральным моющим средством;
- сухую чистку теплообменника компрессорно-конденсаторного блока с помощью пылесоса или мягкой щетки;
- промывку внешних поверхностей корпуса испарительного блока раствором нейтрального моющего средства;
- очистку компрессорно-конденсаторного блока от пыли, тополиного пуха, пера птицы и других загрязнений;
- промывку дренажной системы водой со специальным моющим средством, в том числе промывку дренажного лотка, поддона, дренажной трубки, сильфона (если имеется).
- выбор Исполнителем моющего средства, используемого в работе, согласовывается с Заказчиком, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг, путем представления сертификатов на средства и инструкций по их применению;
8.4.  Проверка работы бытовой системы кондиционирования в основных режимах
8.4.1 В процессе проверки работы бытовой системы кондиционирования Исполнитель выполняет: 
- пуск в режиме охлаждения;
- пуск в режиме нагрева (если предусмотрен предприятием-изготовителем); - пуск в режиме осушения воздуха;
 - проверку включения каждой из скоростей вентилятора;
- проверку работоспособности пульта ДУ;
- проверку работоспособности электрического нагревателя для подогрева компрессорного масла
(при необходимости).
8.4.2 Активация каждого режима проводится Исполнителем с пульта ДУ с максимально допустимого расстояния от приемника управляющего сигнала в испарительном блоке бытовой системы кондиционирования. Длительность активации каждого режима при проверке в основных режимах должна быть не меньше минуты.
8.4.3 Исполнитель составляет акт о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16 в следующих случаях:
-при невозможности активации хотя бы одного из основных режимов бытовой системы кондиционирования, 
-при невозможности активации хотя бы одной из скоростей вентилятора испарительного блока; 
-  при наличии посторонних звуков и шумов в работающих блоках;
- при отсутствии нагрева электрического нагревателя для подогрева компрессорного масла.
8.5. Контроль эксплуатационных параметров
В процессе контроля Исполнитель выполняет:
- измерение напряжения и частоты тока групповой электросети в точке подключения бытовой системы кондиционирования;
- измерение сопротивления изоляции системы электропитания и управления;
- измерение рабочего тока: компрессора, вентилятора испарительного блока, вентилятора компрессорно-конденсаторного блока;
- проверку рабочих давлений (давление всасывания, давление нагнетания, перегрев, переохлаждение) и величины значений перегрева и переохлаждения в холодильном контуре;
- измерение температуры воздуха на входе и на выходе испарительного блока.
9.  По окончании технического обслуживания работа кондиционера должна соответствовать:
- техническим параметрам, указанным в заводской инструкции (или на блоке) и поддерживать необходимую температуру в помещении;
- уровень шума при работе кондиционера не должен превышать данных завода- изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
- уровень вибрации при работе кондиционера не должен превышать данных завода-изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность» и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
10. Иные требования к оказанию услуг.
10.1. Требования к количественным характеристикам оказываемых услуг: количество услуг определено прилагаемым перечнем кондиционеров (Приложение №1 к технической части). Исполнитель должен оказать услуги в соответствии с технической частью. Частичное оказание услуг (выполнение работ) не допускается. Исполнитель должен оказать услуги (выполнить работы) так, чтобы их результат был пригоден для его обычного использования.
10.2.Срок представления гарантии качества на выполненные работы:
10.2.1. Гарантийный срок на оказанные услуги (нормальной (безаварийной) эксплуатации оборудования) –12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи услуг (Приложение № 3 к Технической части)
10.2.2. Исполнитель обязан выезжать в гарантийный период на объект для устранения возможных дефектов в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления заявки, направленной любым типом связи от уполномоченного лица Заказчика. 
11. Перечень нормативных документов, которыми руководствуется Исполнитель при оказании услуг по ТО:
 - Приказ Минэнерго России от 09.04.2003 № 150 (ПУЭ) «Об утверждении главы Правил устройства электроустановок седьмого издания»; 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 
 - Постановление Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 
-  Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
12. Требования к результатам оказания Услуг
Результатом оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров является обеспечение работоспособности и устранение отказов в работе кондиционеров, имеющихся и эксплуатируемых Заказчиком.
Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
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 Приложение №1 
к техническому заданию

Перечень и количество оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

	№п/п
	Наименование модели кондиционера
	№ инвентарный
	Кол-во
	Номер кабинета
	Расположение наружного блока
	Периодичность обслуживания

	А
	Учебный корпус № 1, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35
	
	

	1
	кондиционер сплит Leberg  LS-09NL
	2101240321497
	1
	100
	1-ый этаж
	1 раз в год

	2
	кондиционер сплит SAMSUNG AQ09A1VE
	2101060403959
	1
	102
	1-ый этаж
	1 раз в год

	3
	кондиционер настенного типа GeneralClimate S07HR
	2101060417736
	1
	103
	1-ый этаж
	1 раз в год

	4
	кондиционер настенного типа EURONORD S07HR
	1101060314782
	1
	104
	1-ый этаж
	1 раз в год

	5
	кондиционер настенного типа KENTATSU KSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1
	4101360523000
	1
	107
	1-ый этаж
	1 раз в год

	6
	кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B
	4101360319654
	1
	108
	1-ый этаж
	1 раз в год

	7
	кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1
	2101360321682
	1
	110
	1-ый этаж
	1 раз в год

	8
	кондиционер настенного типа NEOСLIMA HAS181R4
	1101360317826
	1
	111
	1-ый этаж
	1 раз в год

	9
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HRI
	2101060317330
	1
	112
	1-ый этаж
	1 раз в год

	10
	кондиционер настенного типа Axioma ASX12A1/ASB12A1
	2101360321750
	1
	114
	1-ый этаж
	1 раз в год

	11
	кондиционер сплит LG мод.S18HP
	1101060311577
	1
	118
	1-ый этаж
	1 раз в год

	12
	кондиционер сплит-система Leberg LS-09NL
	2101340321501
	1
	120
	1-ый этаж
	1 раз в год

	13
	кондиционер сплит-система Leberg LS-24FL
	2101340321500
	1
	127
	1-ый этаж
	1 раз в год

	14
	кондиционер сплит-система Leberg LS-12FE2
	2101240321498
	1
	134
	1-ый этаж
	1 раз в год

	15
	кондиционер сплит-система S30 LHP
	1101060410293
	1
	138
	1-ый этаж
	1 раз в год

	16
	кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-HN1_15Y
	2101360320514
	1
	200
	2-ой этаж
	1 раз в год

	17
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S07HR
	1101060316442
	1
	201
	2-ой этаж
	1 раз в год

	18
	кондиционер сплит DELONGHI CKP 20`05 (2 box)
	2101060311576
	1
	202
	2-ой этаж
	1 раз в год

	19
	кондиционер сплит-система GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR
	1101060316443
	1
	203
	2-ой этаж
	1 раз в год

	20
	кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS091 R4
	1101360317824
	1
	204
	2-ой этаж
	1 раз в год

	21
	кондиционер настенного типа  Axioma ASX07D1/ASB07/D1
	4101360422860
	1
	205
	2-ой этаж
	1 раз в год

	22
	кондиционер сплит-система LG Electronics S07LHQ
	2101360319811
	1
	205а
	2-ой этаж
	1 раз в год

	23
	кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S18HRI
	2101060317336
	1
	206
	2-ой этаж
	1 раз в год

	24
	кондиционер сплит LG мод. S09 LHP
	1101060311817
	1
	207
	2-ой этаж
	1 раз в год

	25
	кондиционер настенного типа KENTATSU KSGH/KSRH53HFAN1
	2101360317831
	1
	207а
	2-ой этаж
	1 раз в год

	26
	кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B
	4101360319655
	1
	208
	2-ой этаж
	1 раз в год

	27
	кондиционер сплит-система HAIER HSU-09HEK 03/R2
	2101360319172
	1
	209
	2-ой этаж
	1 раз в год

	28
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR
	1101060316439
	1
	210
	2-ой этаж
	1 раз в год

	29
	кондиционер сплит LG мод. S09LHP
	1101060311837
	1
	211
	2-ой этаж
	1 раз в год

	30
	кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-09HN1_ 15Y
	2101360320515
	1
	212
	2-ой этаж
	1 раз в год

	31
	кондиционер сплит LG мод.S18 LHP
	1101060311818
	1
	213
	2-ой этаж
	1 раз в год

	32
	кондиционер настенного типа LG 18LH
	2101060317337
	1
	214
	2-ой этаж
	1 раз в год

	33
	кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 071R4
	1101360317823
	1
	215
	2-ой этаж
	1 раз в год

	34
	кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 091R4
	1101360317825
	1
	216
	2-ой этаж
	1 раз в год

	35
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S18HR
	2101060316438
	1
	217
	2-ой этаж
	1 раз в год

	36
	кондиционер сплит LG мод.G12LH
	2101060311289
	1
	218
	2-ой этаж
	1 раз в год

	37
	кондиционер сплит LG мод.G12LH
	2101060311288
	1
	220
	2-ой этаж
	1 раз в год

	38
	кондиционер сплит LG мод. S 18 HP
	2101060311290
	1
	221
	2-ой этаж
	1 раз в год

	39
	кондиционер настенного типа DAIKIN FT60FVM
	1101060314544
	1
	222
	2-ой этаж
	1 раз в год

	40
	кондиционер сплит DAIKIN FTKS35D-RK35E (только охлаждение)
	1101060313688
	1
	222
	2-ой этаж
	1 раз в год

	41
	кондиционер настенного типа KENTATSU KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 с зимним комплектом
	2101340321811
	1
	222
	2-ой этаж
	1 раз в год

	42
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR
	1101060316440
	1
	223 проректор
	2-ой этаж
	1 раз в год

	43
	кондиционер настенный KENTATSU KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1
	4101360523263
	1
	223
приемная
	2-ой этаж
	1 раз в год

	44
	кондиционер сплит LG S12 LHP
	1101060408897
	1
	224
	2-ой этаж
	1 раз в год

	45
	кондиционер сплит LG G12AH
	1101060408902
	1
	223 ректор
	2-ой этаж
	1 раз в год

	46
	кондиционер сплит  LG  S18 LHP
	1101060410528
	1
	226 кухня
	2-ой этаж
	1 раз в год

	47
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR
	1101060316441
	1
	227
	2-ой этаж
	1 раз в год

	48
	кондиционер сплит LG S12 LHP
	1101060408899
	1
	227
	2-ой этаж
	1 раз в год

	49
	кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y
	2101360320768
	1
	228
	2-ой этаж
	1 раз в год

	50
	кондиционер настенного типа LG S07LHP
	2101060417735
	1
	229
	2-ой этаж
	1 раз в год

	51
	кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR
	1101060316444
	1
	231
	2-ой этаж
	1 раз в год

	52
	кондиционер настенный LG S12SWC
	2101360320601
	1
	232
	2-ой этаж
	1 раз в год

	53
	кондиционер сплит DELONGI CKP 10EB (2 box)
	2101060314494
	1
	233
	2-ой этаж
	1 раз в год

	54
	кондиционер сплит LG 801KAL0034
	2101060403831
	1
	234
	2-ой этаж
	1 раз в год

	55
	кондиционер сплит LG  S24 LHP
	2101060410455
	1
	235
	2-ой этаж
	1 раз в год

	56
	кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR
	1101060316445
	1
	236
	2-ой этаж
	1 раз в год

	57
	кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S12HRI
	2101060317335
	1
	237
	2-ой этаж
	1 раз в год

	58
	кондиционер воздуха бытовой раздельного типа  Axioma ASX09D1/ASB09D1
	4101360523264
	1
	238а
	2-ой этаж
	1 раз в год

	59
	кондиционер сплит S 12 LHP
	1101060408898
	1
	238
	2-ой этаж
	1 раз в год

	60
	кондиционер сплит G 12 AH
	1101060408901
	1
	238
	2-ой этаж
	1 раз в год

	61
	кондиционер сплит EVGO ECS7508
	2101060404256
	1
	239
	2-ой этаж
	1 раз в год

	62
	кондиционер сплит-система LEBERG LS-07NL
	2101360521298
	1
	241
	2-ой этаж
	1 раз в год

	63
	кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y
	2101360320516
	1
	241а
	2-ой этаж
	1 раз в год

	64
	кондиционер сплит CARRIER мод. 42 HWS/38YI 09
	1101060404265
	1
	243
	2-ой этаж
	1 раз в год

	65
	кондиционер сплит LG мод.G07LH
	2101060411287
	1
	244
	2-ой этаж
	1 раз в год

	66
	кондиционер сплит Samsung SH 05ZA8
	2101060311184
	1
	245
	2-ой этаж
	1 раз в год

	67
	кондиционер сплит LG  S09LH
	2101060311291
	1
	246
	2-ой этаж
	1 раз в год

	68
	кондиционер сплит CARRIER мод. 42HWS/38 YI 09
	1101060404266
	1
	248
	2-ой этаж
	1 раз в год

	69
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR
	2101060316435
	1
	328 чит.зал
	3-ий этаж
	1 раз в год

	70
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR
	2101060316436
	1
	328 чит.зал
	3-ий этаж
	1 раз в год

	71
	кондиционер сплит-система HAIER HSU-07YEK03
	2101360319171
	1
	359
	3-ий этаж
	1 раз в год

	72
	кондиционер сплит-система напольно-потолочный  GeneralClimate GC/GU-CF 48HR
	2101060314526
	1
	Актовый зал
	4-ый этаж
	1 раз в год

	 73
	кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR
	2101060314527
	1
	Актовый зал
	4-ый этаж
	1 раз в год

	 74
	кондиционер сплит-система напольно-потолочный  GeneralClimate GC/GU-CF 48HR
	2101060314528
	1
	Актовый зал
	4-ый этаж
	1 раз в год

	 75
	кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEK03/R2
	2101360319176
	1
	512
	5-ый этаж
	1 раз в год

	 76
	кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS241R4
	2101360317827
	1
	522
	5-ый этаж
	1 раз в год

	77
	кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1
	2101240322301
	1
	Помещение бесперебойного питания
	Цокольный этаж -2
	1 раз в год

	78
	кондиционер воздуха настенный раздельного типа DAIKIN FTYN60LV1B
	2101360320856
	1
	116
	1 этаж
	1 раз в год

	79
	кондиционер настенный DAIKIN FTYN50L/RYN50L
	2101360521176
	1
	116
	1 этаж
	1 раз в год

	80
	кондиционер DAIKIN FTXB60CV1B/RXB60CV1B/-30
	2101360321734
	1
	116
	1 этаж
	1 раз в год

	81
	Кондиционер сплит система MDV MDOU-60HN1-L
	4101340523501
	1
	116
	1 этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	81
	
	
	

	Б.
	Федеральный аккредитационный центр. Учебный корпус №1, ул. Муравьева-Амурского,35

	1
	кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS12RL/LU-12RL
	2101360521175
	1
	9a
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	2
	кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL
	2101360521173
	1
	5
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	3
	кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL
	2101360521174
	1
	7
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	4
	кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL
	2101360521172
	1
	11
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	5
	кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL
	2101360320831
	1
	2
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	6
	кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-18HEK03/R2
	2101360319174
	1
	коридор
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	7
	кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-09HEK03/R2
	2101360319173
	1
	16
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	8
	кондиционер LEBERG LS-12FE2
	2101340321499
	1
	14
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	9
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1
	4101360523461
	1
	9
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	10
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1
	4101360523463
	1
	15
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	11
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1
	4101360523464
	1
	15
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	12
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX18H1/ASB18H1
	4101360523462
	1
	3
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	12
	
	
	

	В.
	Учебный корпус №2, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,30
	
	

	1
	кондиционер сплит LG S07LHP
	2101060313244
	1
	410
	4-ый этаж ЦНИЛ
	1 раз в год

	2
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR1
	2101060317329
	1
	418
	4-ый этаж ЦНИЛ
	1 раз в год

	3
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR1
	1101060317328
	1
	422
	4-ый этаж ЦНИЛ
	1 раз в год

	4
	кондиционер сплит-система настенного типаTOSHIBA
	2101360318870
	1
	213
	2-ой этаж
	1 раз в год

	5
	кондиционер сплит-система настенного типа SUBTROPIC SIB-09HN1
	2101360320958
	1
	201
	2-ой этаж
	1 раз в год

	6
	кондиционер сплит-система настенного типа HISENSE AS-09HR4SVNNS4
	2101360319637
	1
	301
	3-ой этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	6
	
	
	

	Г
	Учебный корпус №3, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 27.
	
	

	1
	кондиционер сплит Samsung AQ-09A1ME
	1101060404027
	1
	219
	2-ой этаж
	1 раз в год

	2
	кондиционер сплит GREE KF70GA1/KF70WA1
	1101060404301
	1
	219
	2-ой этаж
	1 раз в год

	3
	кондиционер сплит LG мод.S24LHP
	1101060311821
	1
	Лек. зал №5
	4-ый этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	3
	
	
	

	Д
	Учебный центр по адресу: г.  Хабаровск, ул. Пушкина, 31
	
	

	1
	кондиционер сплит LG мод.S24 LHP
	1101060311822
	1
	21
	2-ой этаж
	1 раз в год

	2
	кондиционер сплит-система EVGO
	3698(2002)
	2
	23,24
	2-ой этаж
	1 раз в год

	3
	кондиционер сплит LG мод.S18 LHP
	1101060311820
	1
	л/зал №11
	1-ый этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	4
	
	
	

	Е
	Издательский центр по адресу: ул. Пушкина, 31
	
	

	1
	кондиционер сплит-система HAIERHSU-24HEK03/R2
	2101360319175
	1
	Изд. центр
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	1
	
	
	

	Ж
	Прачечная по адресу: г.  Хабаровск, ул. Пушкина, 31

	1
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1
	4101360523460
	1
	Прачечная
	1 этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	1
	
	
	

	З
	Общежитие №4 (переход), г. Хабаровск, ул. Пушкина,35
	

	1
	кондиционер оконный ГОЛДСТАР
	3837(1998)
	1
	переход
	2 этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	1
	
	
	

	И
	Поликлиника «Уни-Стом», г. Хабаровск, ул. Муравьева- Амурского, 30
	
	

	1
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR
	1101060314611
	1
	121
	1-ый этаж
	1 раз в год

	2
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317319
	1
	126
	1-ый этаж
	1 раз в год

	3
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1
	2101360317791
	1
	125
	1-ый этаж
	1 раз в год

	4
	Кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1
	2101240322300
	1
	101 серверная
	1-ый этаж
	1 раз в год

	5
	кондиционер настенного типа  MIDEA модель MS11M-18HRN1/MO11M-18HN1 с дренажной помпой
	2101360319976
	1
	101 серверная
	1-ый этаж
	1 раз в год

	6
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317320
	1
	101
	1-ый этаж
	1 раз в год

	7
	кондиционер сплит-система RODA RS/RU – S09B
	2101360319657
	1
	101
	1-ый этаж
	1 раз в год

	8
	кондиционер сплит, LG мод.S12 LHP
	2101060313395
	1
	102
	1-ый этаж
	1 раз в год

	9
	кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2
	2101360319177
	1
	102
	1-ый этаж
	1 раз в год

	10
	кондиционер начстенного типа KENTATSU KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1
	2101360523002
	1
	103
	1-ый этаж
	1 раз в год

	11
	кондиционер сплит Axioma ASX12E1/ASB12E1
	2101360321694
	1
	104
	1-ый этаж
	1 раз в год

	12
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR
	1101060314610
	1
	105
	1-ый этаж
	1 раз в год

	13
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRH35HFDN1
	2101060317327
	1
	106
	1-ый этаж
	1 раз в год

	14
	кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2
	2101360319423
	1
	106
	1-ый этаж
	1 раз в год

	15
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1
	2101360321693
	1
	107
	1-ый этаж
	1 раз в год

	16
	кондиционер сплит, LG мод. S09LHP
	2101060313392
	1
	108
	1-ый этаж
	1 раз в год

	17
	кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP
	2101060313394
	1
	109
	1-ый этаж
	1 раз в год

	18
	кондиционер сплит, Kelon AS-09HR4FL
	2101060311535
	1
	110
	1-ый этаж
	1 раз в год

	19
	кондиционер сплит-система, BALLU BSWN-18HN1_15Y
	2101360320517
	1
	111
	1-ый этаж
	1 раз в год

	20
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317326
	1
	113
	1-ый этаж
	1 раз в год

	21
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1
	2101360317852
	1
	114
	1-ый этаж
	1 раз в год

	22
	кондиционер сплит, DSB-122L
	2101060404119
	1
	115
	1-ый этаж
	1 раз в год

	23
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH53HFAN1
	2101360318931
	1
	116
	1-ый этаж
	1 раз в год

	24
	кондиционер сплит, LG мод. S09 LHP
	2101060313393
	1
	117
	1-ый этаж
	1 раз в год

	25
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317321
	1
	118
	1-ый этаж
	1 раз в год

	26
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317318
	1
	118
	1-ый этаж
	1 раз в год

	27
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate GC/GU-S24HR
	2101060317542
	1
	118
	1-ый этаж
	1 раз в год

	28
	кондиционер сплит ГОЛДСТАР 1860
	2101060403866
	1
	118
	1-ый этаж
	1 раз в год

	29
	кондиционер настенного типа, Axioma ASX18E1/ASB18E1
	2101060321733
	1
	122
	1-ый этаж
	1 раз в год

	30
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR
	2101060314609
	1
	123
	1-ый этаж
	1 раз в год

	31
	кондиционер сплит-система LEBERG LS-36SC
	2101360320518
	1
	124
	1-ый этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	31
	
	
	

	К
	Консультационно-диагностическая поликлиника, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 60

	1
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317276
	1
	101
	1-ый этаж
	1 раз в год

	2
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH21HFAN1
	2101360317851
	1
	102
	1-ый этаж
	1 раз в год

	3
	кондиционер сплит-система, RODA RS/RU-S07B
	2101360319658
	1
	105
	1-ый этаж
	1 раз в год

	4
	кондиционер настенного типа, Haier HSU-12HEK03-OUT
	2101060317621
	1
	108
	1-ый этаж
	1 раз в год

	5
	кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4
	2101360317818
	1
	113 Рентген кабинет
	1-ый этаж
	1 раз в год

	6
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317275
	1
	114 м/п
	1-ый этаж
	1 раз в год

	7
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR
	2101060314604
	1
	Зал ожидания
	1-ый этаж
	1 раз в год

	8
	кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS091R4
	2101360317817
	1
	Регистратура
	1-ый этаж
	1 раз в год

	9
	кондиционер сплит, LG мод.G09 LH
	2101060313278
	1
	Медсклад
	1-ый этаж
	1 раз в год

	10
	кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP
	2101060313404
	1
	медсклад
	1-ый этаж
	1 раз в год

	11
	кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y
	2101360320519
	1
	201
	2-ой этаж
	1 раз в год

	12
	кондиционер сплит, LG мод.S18 LHP
	2101060313405
	1
	213днев. Стац
	2-ой этаж
	1 раз в год

	13
	кондиционер настенного типа, EURONORD S18HR
	2101060314688
	1
	М/пост  214
	2-ой этаж
	1 раз в год

	14
	кондиционер сплит- система Haier HSU-18HEK 203/R2 с низкотемпературным комплектом
	2101360320122
	1
	217 серверная
	2-ой этаж
	1 раз в год

	15
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317273
	1
	218 серверная
	2-ой этаж
	1 раз в год

	16
	кондиционер сплит-система, Haier HSU-09HEK 203/R2 с дренажной помпой
	2101360320123
	1
	218 серверная
	2-ой этаж
	1 раз в год

	17
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317272
	1
	219
	2-ой этаж
	1 раз в год

	18
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD53HFDN1
	2101060317278
	1
	220 зав отд
	2-ой этаж
	1 раз в год

	19
	кондиционер сплит-система RODA RS/RU S12B
	2101360319659
	1
	301
	3-ий этаж
	1 раз в год

	20
	кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y
	2101360320520
	1
	302
	3-ий этаж
	1 раз в год

	21
	кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-12HN1_15Y
	2101360320521
	1
	303
	3-ий этаж
	1 раз в год

	22
	кондиционер сплит, LG S07LHP
	2101060313400
	1
	304
	3-ий этаж
	1 раз в год

	23
	кондиционер сплит, LG мод.S24 LHP
	2101060313406
	1
	305
	3-ий этаж
	1 раз в год

	24
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S07HR
	2101060314602
	1
	310
	3-ий этаж
	1 раз в год

	25
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGА53HFAN1/KSRА53HFAN1
	2101360523001
	1
	311
	3-ий этаж
	1 раз в год

	26
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317271
	1
	312
	3-ий этаж
	1 раз в год

	27
	кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y
	2101360320522
	1
	316
	3-ий этаж
	1 раз в год

	28
	кондиционер настен-ноготипа KENTATSU
KSGH/KSRH21HFAN1
	2101360317850
	1
	321
	3-ий этаж
	1 раз в год

	29
	кондиционер сплит, LG S07LHP
	2101060313399
	1
	322
	3-ий этаж
	1 раз в год

	30
	кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP
	2101060313403
	1
	323
	3-ий этаж
	1 раз в год

	31
	кондиционер сплит, LG S07LHP
	2101060313401
	1
	324
	3-ий этаж
	1 раз в год

	32
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317277
	1
	Зал ожидания
	4-ый этаж
	1 раз в год

	33
	кондиционер сплит, LG S07LHP
	1101060408900
	1
	403
	4-ый этаж
	1 раз в год

	34
	кондиционер сплит, LG S07LHP
	2101060313402
	1
	407
	4-ый этаж
	1 раз в год

	35
	кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4
	2101360317819
	1
	411у
	4-ый этаж
	1 раз в год

	36
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317270
	1
	412у
	4-ый этаж
	1 раз в год

	37
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317269
	1
	413 у
	4-ый этаж
	1 раз в год

	38
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR
	2101060314603
	1
	414 М/пост
	4-ый этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО:
	
	38
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	178
	
	
	






	Заказчик:


 __________________/_______________/
МП
	  Исполнитель:


                                  / ________________/
МП













































Приложение № 2
к техническому заданию

Форма 
Журнал регистрации проведенных работ по техническому обслуживанию кондиционеров
	№ п/п
	Дата
	Модель кондиционера
	Инвентарный номер
	Техническое обслуживание (описание выполненных работ)
	ФИО Исполнителя
	ФИО представителя Заказчика
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	








	Заказчик:


 __________________/____________/
МП
	  Исполнитель:


                                  / ________________/
МП





















	
	














Приложение № 3 к контракту 
№ ________________________
от «___» _____________20__ г.



Правила охраны труда, соблюдение правил пожарной безопасности
при оказании услуг подрядными организациями на территории
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России

Настоящие Правила определяют взаимоотношения между ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России - «Заказчиком» и ________________________________- «Исполнителем» на период выполнения Контракта.
1. Ответственность за организацию охраны труда, соблюдение правил пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. До начала оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику приказы о назначении ответственного за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда при проведении работ и назначении ответственных за пожарную безопасность в помещениях, занимаемых Исполнителем. Работники Исполнителя обязаны выполнять все правила, инструкции, распоряжения и т.п., связанные с пожарной безопасностью, техники безопасности и охраны труда, действующие в помещениях и на территории ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России.
1.  Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов в случае возникновения смертельных и тяжелых исходов в процессе выполнения работ по Контракта в отношении Исполнителя. Расследование несчастных случаев происшедших на производстве производиться согласно ТК РФ ст. ст. 227-231.
1. Заказчик оставляет за собой право самостоятельно провести расследование происшествий, пожаров и загораний, привлекать к расследованию органы дознания МВД, прокуратуры, ФСБ. В случае причинения материального и другого ущерба Заказчику, гражданам, находящимся в зданиях, строениям, техническому оборудованию, транспортным средствам и другим материальным ценностям Заказчика, Исполнитель несет полную юридическую и материальную ответственность.
1. Непосредственный руководитель работ Исполнителя обязан обеспечить персонал проверенными и испытанными инструментами, приспособлениями, ручными машинами, средствами механизации, средствами подмащивания, а также сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
1. Все работы по подключению нового или отремонтированного оборудования к действующим электросетям, комплексному апробированию и переводу оборудования на рабочий режим, в соответствии с регламентом и инструкциями по эксплуатации, производиться Исполнителем, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и ПУЭ.
1. Заказчик осуществляет постоянный контроль проведения работ, обеспечением правил пожарной безопасности Исполнителем. В случае нарушения установленных Правил, Заказчик имеет право требовать их выполнения.
1. Правила проведения Исполнителем услуг является неотъемлемой частью Контракта                                          № ________________ от ______________.
 

	Заказчик:


______________/_________________ /
МП
	  Исполнитель:


_______________/____________/
МП



Приложение № 4 к контракту 
№ ________________________
от «___» _____________20__ г.

Образец
							
Реестр оказанных услуг
по техническому обслуживанию кондиционеров ___ (указывается наименование объекта, его адрес) ___________________________ 

	№№
   п/п
	Номер кабинета
	Марка кондиционера (сплит-системы)
	№ инвентарный
	Дата оказания услуги
	Сведения о результатах оказания услуги, в том числе о выявленных дефектах оборудования
	ФИО представителя Заказчика, подпись, дата

	1
	100
	кондиционер сплит Leberg  LS-09NL
	2101240321497
	 
	 
	

	22
	102
	кондиционер сплит SAMSUNG AQ09A1VE
	2101060403959
	
	
	

	3
	103
	кондиционер настенного типа GeneralClimate S07HR
	2101060417736
	
	
	

	4
	104
	кондиционер настенного типа EURONORD S07HR
	1101060314782
	
	
	

	5
	107
	кондиционер настенного типа KENTATSU KSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1
	4101360523000
	
	
	

	6
	108
	кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B
	4101360319654
	
	
	

	7
	110
	кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1
	2101360321682
	
	
	

	8
	111
	кондиционер настенного типа NEOСLIMA HAS181R4
	1101360317826
	
	
	

	9
	112
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HRI
	2101060317330
	
	
	

	10
	114
	кондиционер настенного типа Axioma ASX12A1/ASB12A1
	2101360321750
	
	
	

	11
	118
	кондиционер сплит LG мод.S18HP
	1101060311577
	
	
	

	12
	120
	кондиционер сплит-система Leberg LS-09NL
	2101340321501
	
	
	

	13
	127
	кондиционер сплит-система Leberg LS-24FL
	2101340321500
	
	
	

	14
	134
	кондиционер сплит-система Leberg LS-12FE2
	2101240321498
	
	
	

	15
	138
	кондиционер сплит-система S30 LHP
	1101060410293
	
	
	

	16
	200
	кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-HN1_15Y
	2101360320514
	
	
	

	17
	201
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S07HR
	1101060316442
	
	
	

	18
	202
	кондиционер сплит DELONGHI CKP 20`05 (2 box)
	2101060311576
	
	
	

	19
	203
	кондиционер сплит-система GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR
	1101060316443
	
	
	

	20
	204
	кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS091 R4
	1101360317824
	
	
	

	21
	205
	кондиционер настенного типа  Axioma ASX07D1/ASB07/D1
	4101360422860
	
	
	

	22
	205а
	кондиционер сплит-система LG Electronics S07LHQ
	2101360319811
	
	
	

	23
	206
	кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S18HRI
	2101060317336
	
	
	

	24
	207
	кондиционер сплит LG мод. S09 LHP
	1101060311817
	
	
	

	25
	207а
	кондиционер настенного типа KENTATSU KSGH/KSRH53HFAN1
	2101360317831
	
	
	

	26
	208
	кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B
	4101360319655
	
	
	

	27
	209
	кондиционер сплит-система HAIER HSU-09HEK 03/R2
	2101360319172
	
	
	

	28
	210
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR
	1101060316439
	
	
	

	29
	211
	кондиционер сплит LG мод. S09LHP
	1101060311837
	
	
	

	30
	212
	кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-09HN1_ 15Y
	2101360320515
	
	
	

	31
	213
	кондиционер сплит LG мод.S18 LHP
	1101060311818
	
	
	

	32
	214
	кондиционер настенного типа LG 18LH
	2101060317337
	
	
	

	33
	215
	кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 071R4
	1101360317823
	
	
	

	34
	216
	кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 091R4
	1101360317825
	
	
	

	35
	217
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S18HR
	2101060316438
	
	
	

	36
	218
	кондиционер сплит LG мод.G12LH
	2101060311289
	
	
	

	37
	220
	кондиционер сплит LG мод.G12LH
	2101060311288
	
	
	

	38
	221
	кондиционер сплит LG мод. S 18 HP
	2101060311290
	
	
	

	39
	222
	кондиционер настенного типа DAIKIN FT60FVM
	1101060314544
	
	
	

	40
	222
	кондиционер сплит DAIKIN FTKS35D-RK35E (только охлаждение)
	1101060313688
	
	
	

	41
	222
	кондиционер настенного типа KENTATSU KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 с зимним комплектом
	2101340321811
	
	
	

	42
	223 проректор
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR
	1101060316440
	
	
	

	43
	223
приемная
	кондиционер настенный KENTATSU KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1
	4101360523263
	
	
	

	44
	224
	кондиционер сплит LG S12 LHP
	1101060408897
	
	
	

	45
	223 ректор
	кондиционер сплит LG G12AH
	1101060408902
	
	
	

	46
	226 кухня
	кондиционер сплит  LG  S18 LHP
	1101060410528
	
	
	

	47
	227
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR
	1101060316441
	
	
	

	48
	227
	кондиционер сплит LG S12 LHP
	1101060408899
	
	
	

	49
	228
	кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y
	2101360320768
	
	
	

	50
	229
	кондиционер настенного типа LG S07LHP
	2101060417735
	
	
	

	51
	231
	кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR
	1101060316444
	
	
	

	52
	232
	кондиционер настенный LG S12SWC
	2101360320601
	
	
	

	53
	233
	кондиционер сплит DELONGI CKP 10EB (2 box)
	2101060314494
	
	
	

	54
	234
	кондиционер сплит LG 801KAL0034
	2101060403831
	
	
	

	55
	235
	кондиционер сплит LG  S24 LHP
	2101060410455
	
	
	

	56
	236
	кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR
	1101060316445
	
	
	

	57
	237
	кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S12HRI
	2101060317335
	
	
	

	58
	238а
	кондиционер воздуха бытовой раздельного типа  Axioma ASX09D1/ASB09D1
	4101360523264
	
	
	

	59
	238
	кондиционер сплит S 12 LHP
	1101060408898
	
	
	

	60
	238
	кондиционер сплит G 12 AH
	1101060408901
	
	
	

	61
	239
	кондиционер сплит EVGO ECS7508
	2101060404256
	
	
	

	62
	241
	кондиционер сплит-система LEBERG LS-07NL
	2101360521298
	
	
	

	63
	241а
	кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y
	2101360320516
	
	
	

	64
	243
	кондиционер сплит CARRIER мод. 42 HWS/38YI 09
	1101060404265
	
	
	

	65
	244
	кондиционер сплит LG мод.G07LH
	2101060411287
	
	
	

	66
	245
	кондиционер сплит Samsung SH 05ZA8
	2101060311184
	
	
	

	67
	246
	кондиционер сплит LG  S09LH
	2101060311291
	
	
	

	68
	248
	кондиционер сплит CARRIER мод. 42HWS/38 YI 09
	1101060404266
	
	
	

	69
	328 чит.зал
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR
	2101060316435
	
	
	

	70
	328 чит.зал
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR
	2101060316436
	
	
	

	71
	359
	кондиционер сплит-система HAIER HSU-07YEK03
	2101360319171
	
	
	

	72
	Актовый зал
	кондиционер сплит-система напольно-потолочный  GeneralClimate GC/GU-CF 48HR
	2101060314526
	
	
	

	73
	Актовый зал
	кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR
	2101060314527
	
	
	

	74
	Актовый зал
	кондиционер сплит-система напольно-потолочный  GeneralClimate GC/GU-CF 48HR
	2101060314528
	
	
	

	75
	512
	кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEK03/R2
	2101360319176
	
	
	

	76
	522
	кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS241R4
	2101360317827
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]77
	Помещение бесперебойного питания
	кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1
	2101240322301
	
	
	

	78
	116
	кондиционер воздуха настенный раздельного типа DAIKIN FTYN60LV1B
	2101360320856
	
	
	

	79
	116
	кондиционер настенный DAIKIN FTYN50L/RYN50L
	2101360521176
	
	
	

	80
	116
	кондиционер DAIKIN FTXB60CV1B/RXB60CV1B/-30
	2101360321734
	
	
	

	81
	116
	Кондиционер сплит система MDV MDOU-60HN1-L
	4101340523501
	
	
	

	82
	9a
	кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS12RL/LU-12RL
	2101360521175
	
	
	

	83
	5
	кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL
	2101360521173
	
	
	

	84
	7
	кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL
	2101360521174
	
	
	

	85
	11
	кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL
	2101360521172
	
	
	

	86
	2
	кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL
	2101360320831
	
	
	

	87
	коридор
	кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-18HEK03/R2
	2101360319174
	
	
	

	88
	16
	кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-09HEK03/R2
	2101360319173
	
	
	

	89
	14
	кондиционер LEBERG LS-12FE2
	2101340321499
	
	
	

	90
	9
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1
	4101360523461
	
	
	

	91
	15
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1
	4101360523463
	
	
	

	92
	15
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1
	4101360523464
	
	
	

	93
	3
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX18H1/ASB18H1
	4101360523462
	
	
	

	94
	410
	кондиционер сплит LG S07LHP
	2101060313244
	
	
	

	95
	418
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR1
	2101060317329
	
	
	

	96
	422
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR1
	1101060317328
	
	
	

	97
	213
	кондиционер сплит-система настенного типаTOSHIBA
	2101360318870
	
	
	

	98
	201
	кондиционер сплит-система настенного типа SUBTROPIC SIB-09HN1
	2101360320958
	
	
	

	99
	301
	кондиционер сплит-система настенного типа HISENSE AS-09HR4SVNNS4
	2101360319637
	
	
	

	100
	219
	кондиционер сплит Samsung AQ-09A1ME
	1101060404027
	
	
	

	101
	219
	кондиционер сплит GREE KF70GA1/KF70WA1
	1101060404301
	
	
	

	102
	Лек. зал №5
	кондиционер сплит LG мод.S24LHP
	1101060311821
	
	
	

	103
	21
	кондиционер сплит LG мод.S24 LHP
	1101060311822
	
	
	

	104
	23
	кондиционер сплит-система EVGO
	3698
	
	
	

	105
	24
	кондиционер сплит-система EVGO
	2002
	
	
	

	106
	л/зал №11
	кондиционер сплит LG мод.S18 LHP
	1101060311820
	
	
	

	107
	Изд. центр
	кондиционер сплит-система HAIERHSU-24HEK03/R2
	2101360319175
	
	
	

	108
	Прачечная
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1
	4101360523460
	
	
	

	109
	переход
	кондиционер оконный ГОЛДСТАР
	3837(1998)
	
	
	

	110
	121
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR
	1101060314611
	
	
	

	111
	126
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317319
	
	
	

	112
	125
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1
	2101360317791
	
	
	

	113
	101 серверная
	Кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1
	2101240322300
	
	
	

	114
	101 серверная
	кондиционер настенного типа  MIDEA модель MS11M-18HRN1/MO11M-18HN1 с дренажной помпой
	2101360319976
	
	
	

	115
	101
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317320
	
	
	

	116
	101
	кондиционер сплит-система RODA RS/RU – S09B
	2101360319657
	
	
	

	117
	102
	кондиционер сплит, LG мод.S12 LHP
	2101060313395
	
	
	

	118
	102
	кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2
	2101360319177
	
	
	

	119
	103
	кондиционер начстенного типа KENTATSU KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1
	2101360523002
	
	
	

	120
	104
	кондиционер сплит Axioma ASX12E1/ASB12E1
	2101360321694
	
	
	

	121
	105
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR
	1101060314610
	
	
	

	122
	106
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRH35HFDN1
	2101060317327
	
	
	

	123
	106
	кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2
	2101360319423
	
	
	

	124
	107
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1
	2101360321693
	
	
	

	125
	108
	кондиционер сплит, LG мод. S09LHP
	2101060313392
	
	
	

	126
	109
	кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP
	2101060313394
	
	
	

	127
	110
	кондиционер сплит, Kelon AS-09HR4FL
	2101060311535
	
	
	

	128
	111
	кондиционер сплит-система, BALLU BSWN-18HN1_15Y
	2101360320517
	
	
	

	129
	113
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317326
	
	
	

	130
	114
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1
	2101360317852
	
	
	

	131
	115
	кондиционер сплит, DSB-122L
	2101060404119
	
	
	

	132
	116
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH53HFAN1
	2101360318931
	
	
	

	133
	117
	кондиционер сплит, LG мод. S09 LHP
	2101060313393
	
	
	

	134
	118
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317321
	
	
	

	135
	118
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317318
	
	
	

	136
	118
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate GC/GU-S24HR
	2101060317542
	
	
	

	137
	118
	кондиционер сплит ГОЛДСТАР 1860
	2101060403866
	
	
	

	138
	122
	кондиционер настенного типа, Axioma ASX18E1/ASB18E1
	2101060321733
	
	
	

	139
	123
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR
	2101060314609
	
	
	

	140
	124
	кондиционер сплит-система LEBERG LS-36SC
	2101360320518
	
	
	

	141
	101
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317276
	
	
	

	142
	102
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH21HFAN1
	2101360317851
	
	
	

	143
	105
	кондиционер сплит-система, RODA RS/RU-S07B
	2101360319658
	
	
	

	144
	108
	кондиционер настенного типа, Haier HSU-12HEK03-OUT
	2101060317621
	
	
	

	145
	113 Рентген кабинет
	кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4
	2101360317818
	
	
	

	146
	114 м/п
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317275
	
	
	

	147
	Зал ожидания
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR
	2101060314604
	
	
	

	148
	Регистратура
	кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS091R4
	2101360317817
	
	
	

	149
	Медсклад
	кондиционер сплит, LG мод.G09 LH
	2101060313278
	
	
	

	150
	медсклад
	кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP
	2101060313404
	
	
	

	151
	201
	кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y
	2101360320519
	
	
	

	152
	213днев. Стац
	кондиционер сплит, LG мод.S18 LHP
	2101060313405
	
	
	

	153
	М/пост  214
	кондиционер настенного типа, EURONORD S18HR
	2101060314688
	
	
	

	154
	217 серверная
	кондиционер сплит- система Haier HSU-18HEK 203/R2 с низкотемпературным комплектом
	2101360320122
	
	
	

	155
	218 серверная
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317273
	
	
	

	156
	218 серверная
	кондиционер сплит-система, Haier HSU-09HEK 203/R2 с дренажной помпой
	2101360320123
	
	
	

	157
	219
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317272
	
	
	

	158
	220 зав отд
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD53HFDN1
	2101060317278
	
	
	

	159
	301
	кондиционер сплит-система RODA RS/RU S12B
	2101360319659
	
	
	

	160
	302
	кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y
	2101360320520
	
	
	

	161
	303
	кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-12HN1_15Y
	2101360320521
	
	
	

	162
	304
	кондиционер сплит, LG S07LHP
	2101060313400
	
	
	

	163
	305
	кондиционер сплит, LG мод.S24 LHP
	2101060313406
	
	
	

	164
	310
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S07HR
	2101060314602
	
	
	

	165
	311
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGА53HFAN1/KSRА53HFAN1
	2101360523001
	
	
	

	166
	312
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317271
	
	
	

	167
	316
	кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y
	2101360320522
	
	
	

	168
	321
	кондиционер настен-ноготипа KENTATSU
KSGH/KSRH21HFAN1
	2101360317850
	
	
	

	169
	322
	кондиционер сплит, LG S07LHP
	2101060313399
	
	
	

	170
	323
	кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP
	2101060313403
	
	
	

	171
	324
	кондиционер сплит, LG S07LHP
	2101060313401
	
	
	

	172
	Зал ожидания
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317277
	
	
	

	173
	403
	кондиционер сплит, LG S07LHP
	1101060408900
	
	
	

	174
	407
	кондиционер сплит, LG S07LHP
	2101060313402
	
	
	

	175
	411у
	кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4
	2101360317819
	
	
	

	176
	412у
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317270
	
	
	

	177
	413 у
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317269
	
	
	

	178
	414 М/пост
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR
	2101060314603
	
	
	



	ЗАКАЗЧИК
___________________ И.О. Фамилия
М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________ И.О. Фамилия
М.П.


  «__» _____________ 20__ г.                                                                                          «__» _____________ 20__ г.

	Заказчик:

_____________________/________________/
МП 
	  Исполнитель:

______________________/ ______________________/
МП



