



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров на объектах ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России

	№ п/п
	Наименование услуги
	ОКДП2/ КТРУ
	Функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики услуг


	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит Leberg LS-09NL
	33.12.19.000
/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит SAMSUNG AQ09A1VE
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа General Climate S07HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа EURONORD S07HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа KENTATSU KSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1
	33.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	7
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	8
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа NEOСLIMA HAS181R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	9
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система General Climate GC/GU-S09HRI
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	10
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX12A1/ASB12A1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	11
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.S18HP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	12
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система Leberg LS-09NL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	13
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система Leberg LS-24FL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	14
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система Leberg LS-12FE2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	15
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система S30 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	16
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-HN1_15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	17
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S07HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	18
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит DELONGHI CKP 20`05 (2 box)
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	19
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	20
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS091 R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	21
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа  Axioma ASX07D1/ASB07/D1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	22
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система LG Electronics S07LHQ
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	23
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S18HRI
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	24
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод. S09 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	25
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа KENTATSU KSGH/KSRH53HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	26
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	27
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система HAIER HSU-09HEK 03/R2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	28
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	29
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод. S09LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	30
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-09HN1_ 15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	31
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод.S18 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	32
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа LG 18LH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	33
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 071R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	34
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 091R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	35
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S18HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	36
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод.G12LH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	37
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод.G12LH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	38
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод. S 18 HP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	39
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа DAIKIN FT60FVM
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	40
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит DAIKIN FTKS35D-RK35E (только охлаждение)
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	41
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа KENTATSU KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 с зимним комплектом
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	42
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	43
	
Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенный KENTATSU KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	44
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG S12 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	45
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG G12AH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	46
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит  
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	47
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система General Climate GC/GU-S09HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	48
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG S12 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	49
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	50
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа LG S07LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	51
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	52
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенный LG S12SWC
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	53
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит DELONGI CKP 10EB (2 box)
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	54
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG 801KAL0034
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	55
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG  S24 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	56
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	57
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S12HRI
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	58
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха бытовой раздельного типа  Axioma ASX09D1/ASB09D1 
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	59
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит S 12 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	60
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит G 12 AH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	61
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит EVGO ECS7508 
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	62
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система LEBERG LS-07NL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	63
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	64
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит CARRIER мод. 42 HWS/38YI 09
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	65
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод.G07LH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	66
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит Samsung SH 05ZA8
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	67
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG  S09LH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	68
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит CARRIER мод. 42HWS/38 YI 09
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	69
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	70
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	71
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система HAIER HSU-07YEK03
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	72
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система напольно-потолочный  GeneralClimate GC/GU-CF 48HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	73
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	74
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	75
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEK03/R2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	76
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS241R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	77
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	78
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS12RL/LU-12RL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	79
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	80
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	81
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	82
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	83
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-18HEK03/R2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	84
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-09HEK03/R2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	85
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер LEBERGLS-12FE2 
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	86
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG S07LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	87
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	88
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система General Climate GC/GU-S12HR1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	89
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система настенного типаTOSHIBA
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	90
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система настенного типа SUBTROPIC SIB-09HN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	91
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система настенного типа HISENSE AS-09HR4SVNNS4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	92
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит Samsung AQ-09A1ME
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	93
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит GREE KF70GA1/KF70WA1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	94
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод.S24LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	95
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод.S24 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	96
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система EVGO
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	97
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит LG мод.S18 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	98
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система EVGO
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	99
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система HAIERHSU-24HEK03/R2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	100
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер оконный ГОЛДСТАР
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	101
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	102
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	103
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	104
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	105
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа   MIDEA модель MS11M-18HRN1/MO11M-18HN1 с дренажной помпой
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	106
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	107
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система RODA RS/RU – S09B
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования

	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	108
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод.S12 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	109
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	110
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер начстенного типа KENTATSU KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	111
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит Axioma ASX12E1/ASB12E1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	112
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	113
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRH35HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	114
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	115
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	116
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод. S09LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	117
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	118
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, Kelon AS-09HR4FL
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	119
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, BALLU BSWN-18HN1_15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	120
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	121
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	122
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, DSB-122L
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	123
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH53HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	124
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод. S09 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	125
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	126
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	127
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, GeneralClimate GC/GU-S24HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	128
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит ГОЛДСТАР 1860
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	129
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Axioma ASX18E1/ASB18E1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	130
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	131
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система LEBERG LS-36SC
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	132
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	133
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH21HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	134
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, RODA RS/RU-S07B
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	135
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Haier HSU-12HEK03-OUT
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	136
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	137
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	138
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	139
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS091R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	140
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод.G09 LH
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	141
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	142
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	143
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод.S18 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	144
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, EURONORD S18HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	145
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит- система Haier HSU-18HEK 203/R2 с низкотемпературным комплектом 
	


33.12.19.000/33.12.10.000-00000004

	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	146

	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	



33.12.19.000/33.12.10.000-00000004

	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	147
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, Haier HSU-09HEK 203/R2 с дренажной помпой
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	148
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	149
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, KentatsuKSGD/KSRD53HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	150
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система RODA RS/RU S12B
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	151
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	152
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-12HN1_15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	153
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG S07LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	154
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод.S24 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	155
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, GeneralClimate S07HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	156
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер  KentatsuKSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	157
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	158
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	159
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа KENTATSU
KSGH/KSRH21HFAN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	160
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG S07LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	161
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	162
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG S07LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	163
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	164
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG S07LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	165
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит, LG S07LHP
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	166
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	167
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	168
	
Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа, KentatsuKSGD/KSRD21HFDN1
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	169
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	170
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер воздуха настенный раздельного типа DAIKIN FTYN60LV1B

	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	171
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенный DAIKIN FTYN50L/RYN50L
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	172
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер DAIKIN FTXB60CV1B/RXB60CV1B/-30
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	173
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер сплит-система
MDV MDOU-60HN1-L
	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	174
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа
Axioma ASX09H1/ASB09H1

	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	175
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа
Axioma ASX12H1/ASB12H1

	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	176
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа
Axioma ASX12H1/ASB12H1

	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	177
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа
Axioma ASX18H1/ASB18H1

	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	178
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
кондиционер настенного типа
Axioma ASX09H1/ASB09H1

	33.12.19.000/33.12.10.000-00000004
	Подготовительные работы
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний осмотр оборудования в помещении
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Очистка от загрязнений оборудования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки




ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	
1. Объект закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров на объектах ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России (далее - услуги).
2. Термины и определения:
Техническое обслуживание кондиционеров (далее - ТО) - комплекс мероприятий по поддержанию в исправном работоспособном состоянии кондиционеров и сплит-систем как единых технических комплексов с техническими и функциональными характеристиками, включая замену отдельных деталей (крыльчатки, трубок слива конденсата). 
3. Место оказания услуг: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,35, ул. Муравьева-Амурского, 30, ул. Карла Маркса, 60, Амурский бульвар, 27, ул. Пушкина, 31, ул. Пушкина, 35.
4.Срок оказания услуг: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания контракта.
5. Требование к организации и выполнению услуг:
Услуги должны быть оказаны в соответствии с техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, правил устройства электроустановок, норм пожарной безопасности, технических регламентов, действующих санитарных норм и правил.
6. Требования к безопасности оказания услуг.
ТО осуществляется с соблюдением требований ГОСТ 34058-2021 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка. Техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ»:
	- персонал Исполнителя должен иметь квалификацию, подтвержденную действующими документами по электробезопасности, пожаробезопасности, работам на высоте, такелажным работам, работам с пластиковыми трубопроводами, а также пройти инструктаж, необходимый для производства работ, и иметь средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;
	 - все работы, производимые Исполнителем, при оказании услуг, должны выполняться профессиональным инструментом, прошедшим поверку (манометры), соответствующим ГОСТ Р 8 905-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний»;
- при выполнении работ без подмостей на высоте 2 м и выше, а также верхолазных работ на высоте более 5 м работникам Исполнителя должны использовать индивидуальные предохранительные пояса в соответствии с ГОСТ 32489-2013 «Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия», обувь с нескользящей подошвой и защитную каску в соответствии с ГОСТ 12.4.087-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строительные. Технические условия»;
- материалы, применяемые в ходе производства работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденным Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части;
-услуги оказываются Исполнителем в рабочие дни и в рабочее время с 08-30 до 17-30. 
7.Общие положения при выполнении технического обслуживания.
- за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг Исполнитель согласовывает время проведения работ и представляет утвержденный список работников для оформления пропуска в здания университета;
- в случае оказания услуг одной или несколькими бригадами (группами) работников Исполнителя, бригада (группа) приступает к работе в каждом следующем кабинете, после полного завершения оказания услуг в предыдущем кабинете и принятия их результатов представителем Заказчика;
- оказание услуг осуществляется в присутствии представителя Заказчика;
- услуги по ТО внутренних и наружных блоков кондиционеров не должны прерывать рабочего процесса Заказчика. Заказчик может (но не обязан) предоставить доступ к наружному блоку со стороны помещения (через окно). В иных случаях доступ к наружному блоку осуществляется со стороны улицы, причем, при оказании услуг со стороны улицы, аренду и оплату услуг автовышки, либо сборку и разборку строительных лесов, Исполнитель оплачивает самостоятельно. Исполнитель самостоятельно организовывает свободный подъезд автовышки (установку лесов) к зданию и несет ответственность за безопасность людей, автомобилей при оказании услуг на наружных фасадах здания;
- в связи с тем, что помещения, в которых расположены кондиционеры, находятся в эксплуатации и не освобождены от мебели, оборудования и техники, то при оказании услуг Исполнителю необходимо предусмотреть мероприятия по защите мебели, стен, пола и оборудования от повреждения и загрязнения с применением материалов: пленка, картон и т.п.
- мусор, образовавшийся в процессе оказания услуг, должен быть убран Исполнителем в день оказания услуг (по окончании каждого рабочего дня) и самостоятельно вывезен за пределы территории Заказчика;
- по результатам проведения ТО Исполнитель вносит запись в журнал регистрации проведенных работ по ТО, указывая выявленные недостатки и перечисляя меры, которые необходимо принять для их устранения (Приложение № 2 к техническому заданию).
- при выявлении признаков неисправности кондиционеров, требующих ремонта, Исполнитель составляет акт о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16 в 2-х экземплярах, в которой указывают перечень выявленных дефектов, список запчастей и необходимых расходных материалов для устранения выявленных дефектов и подписанный экземпляр передает Заказчику не позднее следующего дня после выявления дефекта оборудования. В случае, если следующий день, выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то акт о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16 предоставляется Заказчику в ближайший, следующий за ним рабочий день. Акт о выявленных дефектах оборудования прикрепляют к журналу регистрации проведенных работ по ТО;
- при обнаружении в процессе оказания услуг несоответствия требованиям, предусмотренные в Технической части и условиям Контракта, а также требованиям государственных стандартов, технических норм и правил для данного вида услуг, Заказчик составляет акт с указанием несоответствия и срока устранения этих недостатков.
- Исполнитель обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком. Срок устранения недостатков, если иное не указано в акте, не должен превышать 3 (трех) дней со дня составления акта;
- Исполнитель в полном объеме возмещает ущерб, нанесенный имуществу Заказчика, здоровью и жизни сотрудников Заказчика, в результате недобросовестного оказания услуг по контракту.
- Исполнитель должен предоставить следующие документы, подтверждающие факт оказания услуг: акт оказанных услуг, реестр оказанных услуг (приложение №4 к Контракту) счет, счет-фактуру (при наличии) ,  форму ОС-16 ( при необходимости).
На всех перечисленных документах обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Исполнителя, номер и дата Контракта.
8.Состав работ по техническому обслуживанию.
8.1.Подготовительные работы
- Исполнитель выявляет претензии к работе бытовой системы кондиционирования посредством опроса пользователей и анализирует полученную информацию для дальнейшего применения при ТО кондиционеров, 
- Исполнитель проверяет помещение, в котором предполагается произвести ТО бытовой системы кондиционирования на соответствие требованиям безопасности по п. 5.21.6— 5.21.12 ГОСТ 34058-2021 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка, техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно – конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ».
- Исполнитель проводит мероприятия по защите мебели, оборудования Заказчика пленкой, картоном от возможного загрязнения при проведении ТО.
-Исполнитель готовит и приводит в рабочее состояние подъемную технику, оборудование для верхолазных работ (при необходимости).
8.2 Внешний осмотр бытовой системы кондиционирования
В процессе внешнего осмотра Исполнитель выполняет проверку:
-  наличия механических повреждений с целью выявления сколов, вмятин на корпусе блоков, мест пережимов медных труб, повреждений термоизоляции и электропроводки, целостности компонентов дренажной системы и др.;
-прочности крепления испарительного и компрессорно-конденсаторного блоков бытовой системы кондиционирования к основаниям, которую следует выполнять вручную, прикладывая нагрузку к блокам в разных плоскостях (при выявлении признаков неустойчивого положения испарительного и (или) компрессорно-конденсаторного блоков Исполнитель затягивает крепежные элементы, фиксирующие устойчивое положение блоков);
- на наличие масляных пятен в местах возможных утечек хладагента (на трубопроводах и штуцерах испарительного и компрессорно-конденсаторного блока). При выявлении таких фактов Исполнитель составляет Акт о выявленных дефектах оборудования.
8.3 Очистка от загрязнений бытовой системы кондиционирования
8.3.1 Исполнитель перед началом работ по очистке от загрязнений должен отключить бытовую систему кондиционирования от электросети и приступить к очистке не раньше, чем через 10 минут после отключения.
8.3.2 При очистке от загрязнений Исполнитель выполняет следующие работы:
- сухую чистку фильтра испарительного блока с помощью пылесоса или промывку фильтра испарительного блока водой с нейтральным моющим средством;
- сухую чистку теплообменника испарительного блока с помощью пылесоса или промывка теплообменника испарительного блока водой с нейтральным моющим средством;
- сухую чистку теплообменника компрессорно-конденсаторного блока с помощью пылесоса или мягкой щетки;
- промывку внешних поверхностей корпуса испарительного блока раствором нейтрального моющего средства;
- очистку компрессорно-конденсаторного блока от пыли, тополиного пуха, пера птицы и других загрязнений;
- промывку дренажной системы водой со специальным моющим средством, в том числе промывку дренажного лотка, поддона, дренажной трубки, сильфона (если имеется).
- выбор Исполнителем моющего средства, используемого в работе, согласовывается с Заказчиком, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг, путем представления сертификатов на средства и инструкций по их применению;
8.4.  Проверка работы бытовой системы кондиционирования в основных режимах
8.4.1 В процессе проверки работы бытовой системы кондиционирования Исполнитель выполняет: 
- пуск в режиме охлаждения;
- пуск в режиме нагрева (если предусмотрен предприятием-изготовителем); - пуск в режиме осушения воздуха;
 - проверку включения каждой из скоростей вентилятора;
- проверку работоспособности пульта ДУ;
- проверку работоспособности электрического нагревателя для подогрева компрессорного масла
(при необходимости).
8.4.2 Активация каждого режима проводится Исполнителем с пульта ДУ с максимально допустимого расстояния от приемника управляющего сигнала в испарительном блоке бытовой системы кондиционирования. Длительность активации каждого режима при проверке в основных режимах должна быть не меньше минуты.
8.4.3 Исполнитель составляет акт о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16 в следующих случаях:
-при невозможности активации хотя бы одного из основных режимов бытовой системы кондиционирования, 
-при невозможности активации хотя бы одной из скоростей вентилятора испарительного блока; 
-  при наличии посторонних звуков и шумов в работающих блоках;
- при отсутствии нагрева электрического нагревателя для подогрева компрессорного масла.
8.5. Контроль эксплуатационных параметров
В процессе контроля Исполнитель выполняет:
- измерение напряжения и частоты тока групповой электросети в точке подключения бытовой системы кондиционирования;
- измерение сопротивления изоляции системы электропитания и управления;
- измерение рабочего тока: компрессора, вентилятора испарительного блока, вентилятора компрессорно-конденсаторного блока;
- проверку рабочих давлений (давление всасывания, давление нагнетания, перегрев, переохлаждение) и величины значений перегрева и переохлаждения в холодильном контуре;
- измерение температуры воздуха на входе и на выходе испарительного блока.
9.  По окончании технического обслуживания работа кондиционера должна соответствовать:
- техническим параметрам, указанным в заводской инструкции (или на блоке) и поддерживать необходимую температуру в помещении;
- уровень шума при работе кондиционера не должен превышать данных завода- изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
- уровень вибрации при работе кондиционера не должен превышать данных завода-изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность» и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
10. Иные требования к оказанию услуг.
10.1. Требования к количественным характеристикам оказываемых услуг: количество услуг определено прилагаемым перечнем кондиционеров (Приложение №1 к технической части). Исполнитель должен оказать услуги в соответствии с технической частью. Частичное оказание услуг (выполнение работ) не допускается. Исполнитель должен оказать услуги (выполнить работы) так, чтобы их результат был пригоден для его обычного использования.
10.2.Срок представления гарантии качества на выполненные работы:
10.2.1. Гарантийный срок на оказанные услуги (нормальной (безаварийной) эксплуатации оборудования) –12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи услуг (Приложение № 3 к Технической части)
10.2.2. Исполнитель обязан выезжать в гарантийный период на объект для устранения возможных дефектов в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления заявки, направленной любым типом связи от уполномоченного лица Заказчика. 
11. Перечень нормативных документов, которыми руководствуется Исполнитель при оказании услуг по ТО:
 - Приказ Минэнерго России от 09.04.2003 № 150 (ПУЭ) «Об утверждении главы Правил устройства электроустановок седьмого издания»; 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 
 - Постановление Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 
-  Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
12. Требования к результатам оказания Услуг
Результатом оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров является обеспечение работоспособности и устранение отказов в работе кондиционеров, имеющихся и эксплуатируемых Заказчиком.
Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
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                                                                                                                                                              Приложение №1 
к техническому заданию

Перечень и количество оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

	№п/п
	Наименование модели кондиционера
	№ инвентарный
	Кол-во
	Номер кабинета
	Расположение наружного блока
	Периодичность обслуживания

	А
	Учебный корпус № 1, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35
	
	

	1
	кондиционер сплит Leberg  LS-09NL
	2101240321497
	1
	100
	1-ый этаж
	1 раз в год

	2
	кондиционер сплит SAMSUNG AQ09A1VE
	2101060403959
	1
	102
	1-ый этаж
	1 раз в год

	3
	кондиционер настенного типа GeneralClimate S07HR
	2101060417736
	1
	103
	1-ый этаж
	1 раз в год

	4
	кондиционер настенного типа EURONORD S07HR
	1101060314782
	1
	104
	1-ый этаж
	1 раз в год

	5
	кондиционер настенного типа KENTATSU KSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1
	4101360523000
	1
	107
	1-ый этаж
	1 раз в год

	6
	кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B
	4101360319654
	1
	108
	1-ый этаж
	1 раз в год

	7
	кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1
	2101360321682
	1
	110
	1-ый этаж
	1 раз в год

	8
	кондиционер настенного типа NEOСLIMA HAS181R4
	1101360317826
	1
	111
	1-ый этаж
	1 раз в год

	9
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HRI
	2101060317330
	1
	112
	1-ый этаж
	1 раз в год

	10
	кондиционер настенного типа Axioma ASX12A1/ASB12A1
	2101360321750
	1
	114
	1-ый этаж
	1 раз в год

	11
	кондиционер сплит LG мод.S18HP
	1101060311577
	1
	118
	1-ый этаж
	1 раз в год

	12
	кондиционер сплит-система Leberg LS-09NL
	2101340321501
	1
	120
	1-ый этаж
	1 раз в год

	13
	кондиционер сплит-система Leberg LS-24FL
	2101340321500
	1
	127
	1-ый этаж
	1 раз в год

	14
	кондиционер сплит-система Leberg LS-12FE2
	2101240321498
	1
	134
	1-ый этаж
	1 раз в год

	15
	кондиционер сплит-система S30 LHP
	1101060410293
	1
	138
	1-ый этаж
	1 раз в год

	16
	кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-HN1_15Y
	2101360320514
	1
	200
	2-ой этаж
	1 раз в год

	17
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S07HR
	1101060316442
	1
	201
	2-ой этаж
	1 раз в год

	18
	кондиционер сплит DELONGHI CKP 20`05 (2 box)
	2101060311576
	1
	202
	2-ой этаж
	1 раз в год

	19
	кондиционер сплит-система GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR
	1101060316443
	1
	203
	2-ой этаж
	1 раз в год

	20
	кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS091 R4
	1101360317824
	1
	204
	2-ой этаж
	1 раз в год

	21
	кондиционер настенного типа  Axioma ASX07D1/ASB07/D1
	4101360422860
	1
	205
	2-ой этаж
	1 раз в год

	22
	кондиционер сплит-система LG Electronics S07LHQ
	2101360319811
	1
	205а
	2-ой этаж
	1 раз в год

	23
	кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S18HRI
	2101060317336
	1
	206
	2-ой этаж
	1 раз в год

	24
	кондиционер сплит LG мод. S09 LHP
	1101060311817
	1
	207
	2-ой этаж
	1 раз в год

	25
	кондиционер настенного типа KENTATSU KSGH/KSRH53HFAN1
	2101360317831
	1
	207а
	2-ой этаж
	1 раз в год

	26
	кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B
	4101360319655
	1
	208
	2-ой этаж
	1 раз в год

	27
	кондиционер сплит-система HAIER HSU-09HEK 03/R2
	2101360319172
	1
	209
	2-ой этаж
	1 раз в год

	28
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR
	1101060316439
	1
	210
	2-ой этаж
	1 раз в год

	29
	кондиционер сплит LG мод. S09LHP
	1101060311837
	1
	211
	2-ой этаж
	1 раз в год

	30
	кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-09HN1_ 15Y
	2101360320515
	1
	212
	2-ой этаж
	1 раз в год

	31
	кондиционер сплит LG мод.S18 LHP
	1101060311818
	1
	213
	2-ой этаж
	1 раз в год

	32
	кондиционер настенного типа LG 18LH
	2101060317337
	1
	214
	2-ой этаж
	1 раз в год

	33
	кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 071R4
	1101360317823
	1
	215
	2-ой этаж
	1 раз в год

	34
	кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 091R4
	1101360317825
	1
	216
	2-ой этаж
	1 раз в год

	35
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S18HR
	2101060316438
	1
	217
	2-ой этаж
	1 раз в год

	36
	кондиционер сплит LG мод.G12LH
	2101060311289
	1
	218
	2-ой этаж
	1 раз в год

	37
	кондиционер сплит LG мод.G12LH
	2101060311288
	1
	220
	2-ой этаж
	1 раз в год

	38
	кондиционер сплит LG мод. S 18 HP
	2101060311290
	1
	221
	2-ой этаж
	1 раз в год

	39
	кондиционер настенного типа DAIKIN FT60FVM
	1101060314544
	1
	222
	2-ой этаж
	1 раз в год

	40
	кондиционер сплит DAIKIN FTKS35D-RK35E (только охлаждение)
	1101060313688
	1
	222
	2-ой этаж
	1 раз в год

	41
	кондиционер настенного типа KENTATSU KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 с зимним комплектом
	2101340321811
	1
	222
	2-ой этаж
	1 раз в год

	42
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR
	1101060316440
	1
	223 проректор
	2-ой этаж
	1 раз в год

	43
	кондиционер настенный KENTATSU KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1
	4101360523263
	1
	223
приемная
	2-ой этаж
	1 раз в год

	44
	кондиционер сплит LG S12 LHP
	1101060408897
	1
	224
	2-ой этаж
	1 раз в год

	45
	кондиционер сплит LG G12AH
	1101060408902
	1
	223 ректор
	2-ой этаж
	1 раз в год

	46
	кондиционер сплит  LG  S18 LHP
	1101060410528
	1
	226 кухня
	2-ой этаж
	1 раз в год

	47
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR
	1101060316441
	1
	227
	2-ой этаж
	1 раз в год

	48
	кондиционер сплит LG S12 LHP
	1101060408899
	1
	227
	2-ой этаж
	1 раз в год

	49
	кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y
	2101360320768
	1
	228
	2-ой этаж
	1 раз в год

	50
	кондиционер настенного типа LG S07LHP
	2101060417735
	1
	229
	2-ой этаж
	1 раз в год

	51
	кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR
	1101060316444
	1
	231
	2-ой этаж
	1 раз в год

	52
	кондиционер настенный LG S12SWC
	2101360320601
	1
	232
	2-ой этаж
	1 раз в год

	53
	кондиционер сплит DELONGI CKP 10EB (2 box)
	2101060314494
	1
	233
	2-ой этаж
	1 раз в год

	54
	кондиционер сплит LG 801KAL0034
	2101060403831
	1
	234
	2-ой этаж
	1 раз в год

	55
	кондиционер сплит LG  S24 LHP
	2101060410455
	1
	235
	2-ой этаж
	1 раз в год

	56
	кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR
	1101060316445
	1
	236
	2-ой этаж
	1 раз в год

	57
	кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S12HRI
	2101060317335
	1
	237
	2-ой этаж
	1 раз в год

	58
	кондиционер воздуха бытовой раздельного типа  Axioma ASX09D1/ASB09D1
	4101360523264
	1
	238а
	2-ой этаж
	1 раз в год

	59
	кондиционер сплит S 12 LHP
	1101060408898
	1
	238
	2-ой этаж
	1 раз в год

	60
	кондиционер сплит G 12 AH
	1101060408901
	1
	238
	2-ой этаж
	1 раз в год

	61
	кондиционер сплит EVGO ECS7508
	2101060404256
	1
	239
	2-ой этаж
	1 раз в год

	62
	кондиционер сплит-система LEBERG LS-07NL
	2101360521298
	1
	241
	2-ой этаж
	1 раз в год

	63
	кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y
	2101360320516
	1
	241а
	2-ой этаж
	1 раз в год

	64
	кондиционер сплит CARRIER мод. 42 HWS/38YI 09
	1101060404265
	1
	243
	2-ой этаж
	1 раз в год

	65
	кондиционер сплит LG мод.G07LH
	2101060411287
	1
	244
	2-ой этаж
	1 раз в год

	66
	кондиционер сплит Samsung SH 05ZA8
	2101060311184
	1
	245
	2-ой этаж
	1 раз в год

	67
	кондиционер сплит LG  S09LH
	2101060311291
	1
	246
	2-ой этаж
	1 раз в год

	68
	кондиционер сплит CARRIER мод. 42HWS/38 YI 09
	1101060404266
	1
	248
	2-ой этаж
	1 раз в год

	69
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR
	2101060316435
	1
	328 чит.зал
	3-ий этаж
	1 раз в год

	70
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR
	2101060316436
	1
	328 чит.зал
	3-ий этаж
	1 раз в год

	71
	кондиционер сплит-система HAIER HSU-07YEK03
	2101360319171
	1
	359
	3-ий этаж
	1 раз в год

	72
	кондиционер сплит-система напольно-потолочный  GeneralClimate GC/GU-CF 48HR
	2101060314526
	1
	Актовый зал
	4-ый этаж
	1 раз в год

	 73
	кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR
	2101060314527
	1
	Актовый зал
	4-ый этаж
	1 раз в год

	 74
	кондиционер сплит-система напольно-потолочный  GeneralClimate GC/GU-CF 48HR
	2101060314528
	1
	Актовый зал
	4-ый этаж
	1 раз в год

	 75
	кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEK03/R2
	2101360319176
	1
	512
	5-ый этаж
	1 раз в год

	 76
	кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS241R4
	2101360317827
	1
	522
	5-ый этаж
	1 раз в год

	77
	кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1
	2101240322301
	1
	Помещение бесперебойного питания
	Цокольный этаж -2
	1 раз в год

	78
	кондиционер воздуха настенный раздельного типа DAIKIN FTYN60LV1B
	2101360320856
	1
	116
	1 этаж
	1 раз в год

	79
	кондиционер настенный DAIKIN FTYN50L/RYN50L
	2101360521176
	1
	116
	1 этаж
	1 раз в год

	80
	кондиционер DAIKIN FTXB60CV1B/RXB60CV1B/-30
	2101360321734
	1
	116
	1 этаж
	1 раз в год

	81
	Кондиционер сплит система MDV MDOU-60HN1-L
	4101340523501
	1
	116
	1 этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	81
	
	
	

	Б.
	Федеральный аккредитационный центр. Учебный корпус №1, ул. Муравьева-Амурского,35

	1
	кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS12RL/LU-12RL
	2101360521175
	1
	9a
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	2
	кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL
	2101360521173
	1
	5
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	3
	кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL
	2101360521174
	1
	7
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	4
	кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL
	2101360521172
	1
	11
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	5
	кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL
	2101360320831
	1
	2
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	6
	кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-18HEK03/R2
	2101360319174
	1
	коридор
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	7
	кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-09HEK03/R2
	2101360319173
	1
	16
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	8
	кондиционер LEBERG LS-12FE2
	2101340321499
	1
	14
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	9
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1
	4101360523461
	1
	9
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	10
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1
	4101360523463
	1
	15
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	11
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1
	4101360523464
	1
	15
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	12
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX18H1/ASB18H1
	4101360523462
	1
	3
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	12
	
	
	

	В.
	Учебный корпус №2, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,30
	
	

	1
	кондиционер сплит LG S07LHP
	2101060313244
	1
	410
	4-ый этаж ЦНИЛ
	1 раз в год

	2
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR1
	2101060317329
	1
	418
	4-ый этаж ЦНИЛ
	1 раз в год

	3
	кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR1
	1101060317328
	1
	422
	4-ый этаж ЦНИЛ
	1 раз в год

	4
	кондиционер сплит-система настенного типаTOSHIBA
	2101360318870
	1
	213
	2-ой этаж
	1 раз в год

	5
	кондиционер сплит-система настенного типа SUBTROPIC SIB-09HN1
	2101360320958
	1
	201
	2-ой этаж
	1 раз в год

	6
	кондиционер сплит-система настенного типа HISENSE AS-09HR4SVNNS4
	2101360319637
	1
	301
	3-ой этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	6
	
	
	

	Г
	Учебный корпус №3, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 27.
	
	

	1
	кондиционер сплит Samsung AQ-09A1ME
	1101060404027
	1
	219
	2-ой этаж
	1 раз в год

	2
	кондиционер сплит GREE KF70GA1/KF70WA1
	1101060404301
	1
	219
	2-ой этаж
	1 раз в год

	3
	кондиционер сплит LG мод.S24LHP
	1101060311821
	1
	Лек. зал №5
	4-ый этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	3
	
	
	

	Д
	Учебный центр по адресу: г.  Хабаровск, ул. Пушкина, 31
	
	

	1
	кондиционер сплит LG мод.S24 LHP
	1101060311822
	1
	21
	2-ой этаж
	1 раз в год

	2
	кондиционер сплит-система EVGO
	3698(2002)
	2
	23,24
	2-ой этаж
	1 раз в год

	3
	кондиционер сплит LG мод.S18 LHP
	1101060311820
	1
	л/зал №11
	1-ый этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	4
	
	
	

	Е
	Издательский центр по адресу: ул. Пушкина, 31
	
	

	1
	кондиционер сплит-система HAIERHSU-24HEK03/R2
	2101360319175
	1
	Изд. центр
	Цокольный этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	1
	
	
	

	Ж
	Прачечная по адресу: г.  Хабаровск, ул. Пушкина, 31

	1
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1
	4101360523460
	1
	Прачечная
	1 этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	1
	
	
	

	З
	Общежитие №4 (переход), г. Хабаровск, ул. Пушкина,35
	

	1
	кондиционер оконный ГОЛДСТАР
	3837(1998)
	1
	переход
	2 этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	1
	
	
	

	И
	Поликлиника «Уни-Стом», г. Хабаровск, ул. Муравьева- Амурского, 30
	
	

	1
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR
	1101060314611
	1
	121
	1-ый этаж
	1 раз в год

	2
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317319
	1
	126
	1-ый этаж
	1 раз в год

	3
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1
	2101360317791
	1
	125
	1-ый этаж
	1 раз в год

	4
	Кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1
	2101240322300
	1
	101 серверная
	1-ый этаж
	1 раз в год

	5
	кондиционер настенного типа  MIDEA модель MS11M-18HRN1/MO11M-18HN1 с дренажной помпой
	2101360319976
	1
	101 серверная
	1-ый этаж
	1 раз в год

	6
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317320
	1
	101
	1-ый этаж
	1 раз в год

	7
	кондиционер сплит-система RODA RS/RU – S09B
	2101360319657
	1
	101
	1-ый этаж
	1 раз в год

	8
	кондиционер сплит, LG мод.S12 LHP
	2101060313395
	1
	102
	1-ый этаж
	1 раз в год

	9
	кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2
	2101360319177
	1
	102
	1-ый этаж
	1 раз в год

	10
	кондиционер начстенного типа KENTATSU KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1
	2101360523002
	1
	103
	1-ый этаж
	1 раз в год

	11
	кондиционер сплит Axioma ASX12E1/ASB12E1
	2101360321694
	1
	104
	1-ый этаж
	1 раз в год

	12
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR
	1101060314610
	1
	105
	1-ый этаж
	1 раз в год

	13
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRH35HFDN1
	2101060317327
	1
	106
	1-ый этаж
	1 раз в год

	14
	кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2
	2101360319423
	1
	106
	1-ый этаж
	1 раз в год

	15
	Кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1
	2101360321693
	1
	107
	1-ый этаж
	1 раз в год

	16
	кондиционер сплит, LG мод. S09LHP
	2101060313392
	1
	108
	1-ый этаж
	1 раз в год

	17
	кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP
	2101060313394
	1
	109
	1-ый этаж
	1 раз в год

	18
	кондиционер сплит, Kelon AS-09HR4FL
	2101060311535
	1
	110
	1-ый этаж
	1 раз в год

	19
	кондиционер сплит-система, BALLU BSWN-18HN1_15Y
	2101360320517
	1
	111
	1-ый этаж
	1 раз в год

	20
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317326
	1
	113
	1-ый этаж
	1 раз в год

	21
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1
	2101360317852
	1
	114
	1-ый этаж
	1 раз в год

	22
	кондиционер сплит, DSB-122L
	2101060404119
	1
	115
	1-ый этаж
	1 раз в год

	23
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH53HFAN1
	2101360318931
	1
	116
	1-ый этаж
	1 раз в год

	24
	кондиционер сплит, LG мод. S09 LHP
	2101060313393
	1
	117
	1-ый этаж
	1 раз в год

	25
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317321
	1
	118
	1-ый этаж
	1 раз в год

	26
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317318
	1
	118
	1-ый этаж
	1 раз в год

	27
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate GC/GU-S24HR
	2101060317542
	1
	118
	1-ый этаж
	1 раз в год

	28
	кондиционер сплит ГОЛДСТАР 1860
	2101060403866
	1
	118
	1-ый этаж
	1 раз в год

	29
	кондиционер настенного типа, Axioma ASX18E1/ASB18E1
	2101060321733
	1
	122
	1-ый этаж
	1 раз в год

	30
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR
	2101060314609
	1
	123
	1-ый этаж
	1 раз в год

	31
	кондиционер сплит-система LEBERG LS-36SC
	2101360320518
	1
	124
	1-ый этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО
	
	31
	
	
	

	К
	Консультационно-диагностическая поликлиника, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 60

	1
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317276
	1
	101
	1-ый этаж
	1 раз в год

	2
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH21HFAN1
	2101360317851
	1
	102
	1-ый этаж
	1 раз в год

	3
	кондиционер сплит-система, RODA RS/RU-S07B
	2101360319658
	1
	105
	1-ый этаж
	1 раз в год

	4
	кондиционер настенного типа, Haier HSU-12HEK03-OUT
	2101060317621
	1
	108
	1-ый этаж
	1 раз в год

	5
	кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4
	2101360317818
	1
	113 Рентген кабинет
	1-ый этаж
	1 раз в год

	6
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317275
	1
	114 м/п
	1-ый этаж
	1 раз в год

	7
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR
	2101060314604
	1
	Зал ожидания
	1-ый этаж
	1 раз в год

	8
	кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS091R4
	2101360317817
	1
	Регистратура
	1-ый этаж
	1 раз в год

	9
	кондиционер сплит, LG мод.G09 LH
	2101060313278
	1
	Медсклад
	1-ый этаж
	1 раз в год

	10
	кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP
	2101060313404
	1
	медсклад
	1-ый этаж
	1 раз в год

	11
	кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y
	2101360320519
	1
	201
	2-ой этаж
	1 раз в год

	12
	кондиционер сплит, LG мод.S18 LHP
	2101060313405
	1
	213днев. Стац
	2-ой этаж
	1 раз в год

	13
	кондиционер настенного типа, EURONORD S18HR
	2101060314688
	1
	М/пост  214
	2-ой этаж
	1 раз в год

	14
	кондиционер сплит- система Haier HSU-18HEK 203/R2 с низкотемпературным комплектом
	2101360320122
	1
	217 серверная
	2-ой этаж
	1 раз в год

	15
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317273
	1
	218 серверная
	2-ой этаж
	1 раз в год

	16
	кондиционер сплит-система, Haier HSU-09HEK 203/R2 с дренажной помпой
	2101360320123
	1
	218 серверная
	2-ой этаж
	1 раз в год

	17
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317272
	1
	219
	2-ой этаж
	1 раз в год

	18
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD53HFDN1
	2101060317278
	1
	220 зав отд
	2-ой этаж
	1 раз в год

	19
	кондиционер сплит-система RODA RS/RU S12B
	2101360319659
	1
	301
	3-ий этаж
	1 раз в год

	20
	кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y
	2101360320520
	1
	302
	3-ий этаж
	1 раз в год

	21
	кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-12HN1_15Y
	2101360320521
	1
	303
	3-ий этаж
	1 раз в год

	22
	кондиционер сплит, LG S07LHP
	2101060313400
	1
	304
	3-ий этаж
	1 раз в год

	23
	кондиционер сплит, LG мод.S24 LHP
	2101060313406
	1
	305
	3-ий этаж
	1 раз в год

	24
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S07HR
	2101060314602
	1
	310
	3-ий этаж
	1 раз в год

	25
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGА53HFAN1/KSRА53HFAN1
	2101360523001
	1
	311
	3-ий этаж
	1 раз в год

	26
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317271
	1
	312
	3-ий этаж
	1 раз в год

	27
	кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y
	2101360320522
	1
	316
	3-ий этаж
	1 раз в год

	28
	кондиционер настен-ноготипа KENTATSU
KSGH/KSRH21HFAN1
	2101360317850
	1
	321
	3-ий этаж
	1 раз в год

	29
	кондиционер сплит, LG S07LHP
	2101060313399
	1
	322
	3-ий этаж
	1 раз в год

	30
	кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP
	2101060313403
	1
	323
	3-ий этаж
	1 раз в год

	31
	кондиционер сплит, LG S07LHP
	2101060313401
	1
	324
	3-ий этаж
	1 раз в год

	32
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1
	2101060317277
	1
	Зал ожидания
	4-ый этаж
	1 раз в год

	33
	кондиционер сплит, LG S07LHP
	1101060408900
	1
	403
	4-ый этаж
	1 раз в год

	34
	кондиционер сплит, LG S07LHP
	2101060313402
	1
	407
	4-ый этаж
	1 раз в год

	35
	кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4
	2101360317819
	1
	411у
	4-ый этаж
	1 раз в год

	36
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317270
	1
	412у
	4-ый этаж
	1 раз в год

	37
	кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1
	2101060317269
	1
	413 у
	4-ый этаж
	1 раз в год

	38
	кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR
	2101060314603
	1
	414 М/пост
	4-ый этаж
	1 раз в год

	
	ВСЕГО:
	
	38
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	178
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