# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров на объектах ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России

| № п/п | Наименование услуги | ОКДП2/ КТРУ | Функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит Leberg LS-09NL | 33.12.19.000 /33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит SAMSUNG AQ09A1VE | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа General Climate S07HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа EURONORD S07HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа KENTATSU KSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1 | 33.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа NEOСLIMA HAS181R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система General Climate GC/GU-S09HRI | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX12A1/ASB12A1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.S18HP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 12 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система Leberg LS-09NL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 13 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система Leberg LS-24FL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 14 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система Leberg LS-12FE2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 15 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система S30 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 16 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-HN1_15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 17 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S07HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 18 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит DELONGHI CKP 20`05 (2 box) | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 19 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 20 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS091 R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 21 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX07D1/ASB07/D1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 22 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система LG Electronics S07LHQ | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 23 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S18HRI | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 24 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод. S09 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 25 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа KENTATSU KSGH/KSRH53HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 26 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 27 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система HAIER HSU-09HEK 03/R2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 28 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 29 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод. S09LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 30 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-09HN1_ 15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 31 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.S18 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 32 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа LG 18LH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 33 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 071R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 34 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 091R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 35 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S18HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 36 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.G12LH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 37 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.G12LH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 38 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод. S 18 HP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 39 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа DAIKIN FT60FVM | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 40 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит DAIKIN FTKS35D-RK35E (только охлаждение) | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 41 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа KENTATSU KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 с зимним комплектом | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 42 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 43 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенный KENTATSU KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 44 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG S12 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 45 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG G12AH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 46 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 47 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система General Climate GC/GU-S09HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 48 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG S12 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 49 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 50 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа LG S07LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 51 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 52 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенный LG S12SWC | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 53 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит DELONGI CKP 10EB (2 box) | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 54 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG 801KAL0034 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 55 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG S24 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 56 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 57 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S12HRI | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 58 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха бытовой раздельного типа Axioma ASX09D1/ASB09D1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 59 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит S 12 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 60 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит G 12 AH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 61 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит EVGO ECS7508 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 62 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система LEBERG LS-07NL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 63 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 64 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит CARRIER мод. 42 HWS/38YI 09 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 65 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.G07LH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 66 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит Samsung SH 05ZA8 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 67 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG S09LH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 68 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит CARRIER мод. 42HWS/38 YI 09 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 69 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 70 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 71 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система HAIER HSU-07YEK03 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 72 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 73 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 74 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 75 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEK03/R2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 76 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS241R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 77 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 78 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS12RL/LU-12RL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 79 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 80 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 81 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 82 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 83 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-18HEK03/R2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 84 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-09HEK03/R2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 85 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер LEBERGLS-12FE2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 86 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG S07LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 87 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 88 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система General Climate GC/GU-S12HR1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 89 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система настенного типаTOSHIBA | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 90 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система настенного типа SUBTROPIC SIB-09HN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 91 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система настенного типа HISENSE AS-09HR4SVNNS4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 92 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит Samsung AQ-09A1ME | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 93 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит GREE KF70GA1/KF70WA1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 94 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.S24LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 95 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.S24 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 96 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система EVGO | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 97 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.S18 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 98 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система EVGO | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 99 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система HAIERHSU-24HEK03/R2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 100 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер оконный ГОЛДСТАР | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 101 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 102 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 103 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 104 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 105 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа MIDEA модель MS11M-18HRN1/MO11M-18HN1 с дренажной помпой | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 106 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 107 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система RODA RS/RU – S09B | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 108 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод.S12 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 109 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 110 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер начстенного типа KENTATSU KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 111 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит Axioma ASX12E1/ASB12E1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 112 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 113 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRH35HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 114 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 115 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 116 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод. S09LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 117 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 118 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, Kelon AS-09HR4FL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 119 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, BALLU BSWN-18HN1_15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 120 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 121 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 122 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, DSB-122L | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 123 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH53HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 124 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод. S09 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 125 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 126 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 127 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, GeneralClimate GC/GU-S24HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 128 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит ГОЛДСТАР 1860 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 129 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Axioma ASX18E1/ASB18E1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 130 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 131 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система LEBERG LS-36SC | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 132 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 133 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH21HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 134 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, RODA RS/RU-S07B | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 135 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Haier HSU-12HEK03-OUT | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 136 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 137 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 138 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 139 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS091R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 140 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод.G09 LH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 141 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 142 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 143 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод.S18 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 144 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, EURONORD S18HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 145 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит- система Haier HSU-18HEK 203/R2 с низкотемпературным комплектом | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 146 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 147 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, Haier HSU-09HEK 203/R2 с дренажной помпой | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 148 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 149 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, KentatsuKSGD/KSRD53HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 150 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система RODA RS/RU S12B | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 151 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 152 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-12HN1_15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 153 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG S07LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 154 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод.S24 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 155 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, GeneralClimate S07HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 156 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер KentatsuKSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 157 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 158 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 159 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа KENTATSU KSGH/KSRH21HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 160 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG S07LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 161 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 162 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG S07LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 163 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 164 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG S07LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 165 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG S07LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 166 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 167 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 168 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, KentatsuKSGD/KSRD21HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 169 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 170 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенный раздельного типа DAIKIN FTYN60LV1B | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 171 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенный DAIKIN FTYN50L/RYN50L | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 172 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер DAIKIN FTXB60CV1B/RXB60CV1B/-30 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 173 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система MDV MDOU-60HN1-L | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 174 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 175 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 176 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 177 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX18H1/ASB18H1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 178 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Объект закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров на объектах ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России (далее - услуги).

2. Термины и определения:

Техническое обслуживание кондиционеров (далее - ТО) - комплекс мероприятий по поддержанию в исправном работоспособном состоянии кондиционеров и сплит-систем как единых технических комплексов с техническими и функциональными характеристиками, включая замену отдельных деталей (крыльчатки, трубок слива конденсата).

- Место оказания услуг: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,35, ул. Муравьева-Амурского, 30, ул. Карла Маркса, 60, Амурский бульвар, 27, ул. Пушкина, 31, ул. Пушкина, 35.

4.Срок оказания услуг: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания контракта.

5. Требование к организации и выполнению услуг:

Услуги должны быть оказаны в соответствии с техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, правил устройства электроустановок, норм пожарной безопасности, технических регламентов, действующих санитарных норм и правил.

6. Требования к безопасности оказания услуг.

ТО осуществляется с соблюдением требований ГОСТ 34058-2021 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка. Техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ»:

- персонал Исполнителя должен иметь квалификацию, подтвержденную действующими документами по электробезопасности, пожаробезопасности, работам на высоте, такелажным работам, работам с пластиковыми трубопроводами, а также пройти инструктаж, необходимый для производства работ, и иметь средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

- все работы, производимые Исполнителем, при оказании услуг, должны выполняться профессиональным инструментом, прошедшим поверку (манометры), соответствующим ГОСТ Р 8 905-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний»;

- при выполнении работ без подмостей на высоте 2 м и выше, а также верхолазных работ на высоте более 5 м работникам Исполнителя должны использовать индивидуальные предохранительные пояса в соответствии с ГОСТ 32489-2013 «Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия», обувь с нескользящей подошвой и защитную каску в соответствии с ГОСТ 12.4.087-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строительные. Технические условия»;

- материалы, применяемые в ходе производства работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденным Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части;

-услуги оказываются Исполнителем в рабочие дни и в рабочее время с 08-30 до 17-30.

7.Общие положения при выполнении технического обслуживания.

- за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг Исполнитель согласовывает время проведения работ и представляет утвержденный список работников для оформления пропуска в здания университета;

- в случае оказания услуг одной или несколькими бригадами (группами) работников Исполнителя, бригада (группа) приступает к работе в каждом следующем кабинете, после полного завершения оказания услуг в предыдущем кабинете и принятия их результатов представителем Заказчика;

- оказание услуг осуществляется в присутствии представителя Заказчика;

- услуги по ТО внутренних и наружных блоков кондиционеров не должны прерывать рабочего процесса Заказчика. Заказчик может (но не обязан) предоставить доступ к наружному блоку со стороны помещения (через окно). В иных случаях доступ к наружному блоку осуществляется со стороны улицы, причем, при оказании услуг со стороны улицы, аренду и оплату услуг автовышки, либо сборку и разборку строительных лесов, Исполнитель оплачивает самостоятельно. Исполнитель самостоятельно организовывает свободный подъезд автовышки (установку лесов) к зданию и несет ответственность за безопасность людей, автомобилей при оказании услуг на наружных фасадах здания;

- в связи с тем, что помещения, в которых расположены кондиционеры, находятся в эксплуатации и не освобождены от мебели, оборудования и техники, то при оказании услуг Исполнителю необходимо предусмотреть мероприятия по защите мебели, стен, пола и оборудования от повреждения и загрязнения с применением материалов: пленка, картон и т.п.

- мусор, образовавшийся в процессе оказания услуг, должен быть убран Исполнителем в день оказания услуг (по окончании каждого рабочего дня) и самостоятельно вывезен за пределы территории Заказчика;

- по результатам проведения ТО Исполнитель вносит запись в журнал регистрации проведенных работ по ТО, указывая выявленные недостатки и перечисляя меры, которые необходимо принять для их устранения (Приложение № 2 к техническому заданию).

- при выявлении признаков неисправности кондиционеров, требующих ремонта, Исполнитель составляет акт о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16 в 2-х экземплярах, в которой указывают перечень выявленных дефектов, список запчастей и необходимых расходных материалов для устранения выявленных дефектов и подписанный экземпляр передает Заказчику не позднее следующего дня после выявления дефекта оборудования. В случае, если следующий день, выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то акт о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16 предоставляется Заказчику в ближайший, следующий за ним рабочий день. Акт о выявленных дефектах оборудования прикрепляют к журналу регистрации проведенных работ по ТО;

- при обнаружении в процессе оказания услуг несоответствия требованиям, предусмотренные в Технической части и условиям Контракта, а также требованиям государственных стандартов, технических норм и правил для данного вида услуг, Заказчик составляет акт с указанием несоответствия и срока устранения этих недостатков.

- Исполнитель обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком. Срок устранения недостатков, если иное не указано в акте, не должен превышать 3 (трех) дней со дня составления акта;

- Исполнитель в полном объеме возмещает ущерб, нанесенный имуществу Заказчика, здоровью и жизни сотрудников Заказчика, в результате недобросовестного оказания услуг по контракту.

- Исполнитель должен предоставить следующие документы, подтверждающие факт оказания услуг: акт оказанных услуг, реестр оказанных услуг (приложение №4 к Контракту) счет, счет-фактуру (при наличии) ,  форму ОС-16 ( при необходимости).

На всех перечисленных документах обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Исполнителя, номер и дата Контракта.

8.Состав работ по техническому обслуживанию.

8.1.Подготовительные работы

- Исполнитель выявляет претензии к работе бытовой системы кондиционирования посредством опроса пользователей и анализирует полученную информацию для дальнейшего применения при ТО кондиционеров,

- Исполнитель проверяет помещение, в котором предполагается произвести ТО бытовой системы кондиционирования на соответствие требованиям безопасности по п. 5.21.6— 5.21.12 ГОСТ 34058-2021 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка, техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно – конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ».

- Исполнитель проводит мероприятия по защите мебели, оборудования Заказчика пленкой, картоном от возможного загрязнения при проведении ТО.

-Исполнитель готовит и приводит в рабочее состояние подъемную технику, оборудование для верхолазных работ (при необходимости).

8.2 Внешний осмотр бытовой системы кондиционирования

В процессе внешнего осмотра Исполнитель выполняет проверку:

-  наличия механических повреждений с целью выявления сколов, вмятин на корпусе блоков, мест пережимов медных труб, повреждений термоизоляции и электропроводки, целостности компонентов дренажной системы и др.;

-прочности крепления испарительного и компрессорно-конденсаторного блоков бытовой системы кондиционирования к основаниям, которую следует выполнять вручную, прикладывая нагрузку к блокам в разных плоскостях (при выявлении признаков неустойчивого положения испарительного и (или) компрессорно-конденсаторного блоков Исполнитель затягивает крепежные элементы, фиксирующие устойчивое положение блоков);

- на наличие масляных пятен в местах возможных утечек хладагента (на трубопроводах и штуцерах испарительного и компрессорно-конденсаторного блока). При выявлении таких фактов Исполнитель составляет Акт о выявленных дефектах оборудования.

8.3 Очистка от загрязнений бытовой системы кондиционирования

8.3.1 Исполнитель перед началом работ по очистке от загрязнений должен отключить бытовую систему кондиционирования от электросети и приступить к очистке не раньше, чем через 10 минут после отключения.

8.3.2 При очистке от загрязнений Исполнитель выполняет следующие работы:

- сухую чистку фильтра испарительного блока с помощью пылесоса или промывку фильтра испарительного блока водой с нейтральным моющим средством;

- сухую чистку теплообменника испарительного блока с помощью пылесоса или промывка теплообменника испарительного блока водой с нейтральным моющим средством;

- сухую чистку теплообменника компрессорно-конденсаторного блока с помощью пылесоса или мягкой щетки;

- промывку внешних поверхностей корпуса испарительного блока раствором нейтрального моющего средства;

- очистку компрессорно-конденсаторного блока от пыли, тополиного пуха, пера птицы и других загрязнений;

- промывку дренажной системы водой со специальным моющим средством, в том числе промывку дренажного лотка, поддона, дренажной трубки, сильфона (если имеется).

- выбор Исполнителем моющего средства, используемого в работе, согласовывается с Заказчиком, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг, путем представления сертификатов на средства и инструкций по их применению;

8.4.  Проверка работы бытовой системы кондиционирования в основных режимах

8.4.1 В процессе проверки работы бытовой системы кондиционирования Исполнитель выполняет:

- пуск в режиме охлаждения;

- пуск в режиме нагрева (если предусмотрен предприятием-изготовителем); - пуск в режиме осушения воздуха;

- проверку включения каждой из скоростей вентилятора;

- проверку работоспособности пульта ДУ;

- проверку работоспособности электрического нагревателя для подогрева компрессорного масла
(при необходимости).

8.4.2 Активация каждого режима проводится Исполнителем с пульта ДУ с максимально допустимого расстояния от приемника управляющего сигнала в испарительном блоке бытовой системы кондиционирования. Длительность активации каждого режима при проверке в основных режимах должна быть не меньше минуты.

8.4.3 Исполнитель составляет акт о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16 в следующих случаях:

-при невозможности активации хотя бы одного из основных режимов бытовой системы кондиционирования,

-при невозможности активации хотя бы одной из скоростей вентилятора испарительного блока;

-  при наличии посторонних звуков и шумов в работающих блоках;

- при отсутствии нагрева электрического нагревателя для подогрева компрессорного масла.

8.5. Контроль эксплуатационных параметров

В процессе контроля Исполнитель выполняет:

- измерение напряжения и частоты тока групповой электросети в точке подключения бытовой системы кондиционирования;

- измерение сопротивления изоляции системы электропитания и управления;

- измерение рабочего тока: компрессора, вентилятора испарительного блока, вентилятора компрессорно-конденсаторного блока;

- проверку рабочих давлений (давление всасывания, давление нагнетания, перегрев, переохлаждение) и величины значений перегрева и переохлаждения в холодильном контуре;

- измерение температуры воздуха на входе и на выходе испарительного блока.

9.  По окончании технического обслуживания работа кондиционера должна соответствовать:

- техническим параметрам, указанным в заводской инструкции (или на блоке) и поддерживать необходимую температуру в помещении;

- уровень шума при работе кондиционера не должен превышать данных завода- изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- уровень вибрации при работе кондиционера не должен превышать данных завода-изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность» и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

10. Иные требования к оказанию услуг.

10.1. Требования к количественным характеристикам оказываемых услуг: количество услуг определено прилагаемым перечнем кондиционеров (Приложение №1 к технической части). Исполнитель должен оказать услуги в соответствии с технической частью. Частичное оказание услуг (выполнение работ) не допускается. Исполнитель должен оказать услуги (выполнить работы) так, чтобы их результат был пригоден для его обычного использования.

10.2.Срок представления гарантии качества на выполненные работы:

10.2.1. Гарантийный срок на оказанные услуги (нормальной (безаварийной) эксплуатации оборудования) –12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи услуг (Приложение № 3 к Технической части)

10.2.2. Исполнитель обязан выезжать в гарантийный период на объект для устранения возможных дефектов в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления заявки, направленной любым типом связи от уполномоченного лица Заказчика.

11. Перечень нормативных документов, которыми руководствуется Исполнитель при оказании услуг по ТО:

- Приказ Минэнерго России от 09.04.2003 № 150 (ПУЭ) «Об утверждении главы Правил устройства электроустановок седьмого издания»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Постановление Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-  Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

12. Требования к результатам оказания Услуг

Результатом оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров является обеспечение работоспособности и устранение отказов в работе кондиционеров, имеющихся и эксплуатируемых Заказчиком.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

| Заказчик: __________________/____________/ МП | Исполнитель: / ________________/ МП |
| --- | --- |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень и количество оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

| №п/п | Наименование модели кондиционера | № инвентарный | Кол-во | Номер кабинета | Расположение наружного блока | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Учебный корпус № 1, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер сплит Leberg LS-09NL | 2101240321497 | 1 | 100 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 2 | кондиционер сплит SAMSUNG AQ09A1VE | 2101060403959 | 1 | 102 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 3 | кондиционер настенного типа GeneralClimate S07HR | 2101060417736 | 1 | 103 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 4 | кондиционер настенного типа EURONORD S07HR | 1101060314782 | 1 | 104 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 5 | кондиционер настенного типа KENTATSU KSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1 | 4101360523000 | 1 | 107 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 6 | кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B | 4101360319654 | 1 | 108 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 7 | кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1 | 2101360321682 | 1 | 110 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 8 | кондиционер настенного типа NEOСLIMA HAS181R4 | 1101360317826 | 1 | 111 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 9 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HRI | 2101060317330 | 1 | 112 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 10 | кондиционер настенного типа Axioma ASX12A1/ASB12A1 | 2101360321750 | 1 | 114 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 11 | кондиционер сплит LG мод.S18HP | 1101060311577 | 1 | 118 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 12 | кондиционер сплит-система Leberg LS-09NL | 2101340321501 | 1 | 120 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 13 | кондиционер сплит-система Leberg LS-24FL | 2101340321500 | 1 | 127 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 14 | кондиционер сплит-система Leberg LS-12FE2 | 2101240321498 | 1 | 134 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 15 | кондиционер сплит-система S30 LHP | 1101060410293 | 1 | 138 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 16 | кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-HN1_15Y | 2101360320514 | 1 | 200 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 17 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S07HR | 1101060316442 | 1 | 201 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 18 | кондиционер сплит DELONGHI CKP 20`05 (2 box) | 2101060311576 | 1 | 202 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 19 | кондиционер сплит-система GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR | 1101060316443 | 1 | 203 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 20 | кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS091 R4 | 1101360317824 | 1 | 204 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 21 | кондиционер настенного типа Axioma ASX07D1/ASB07/D1 | 4101360422860 | 1 | 205 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 22 | кондиционер сплит-система LG Electronics S07LHQ | 2101360319811 | 1 | 205а | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 23 | кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S18HRI | 2101060317336 | 1 | 206 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 24 | кондиционер сплит LG мод. S09 LHP | 1101060311817 | 1 | 207 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 25 | кондиционер настенного типа KENTATSU KSGH/KSRH53HFAN1 | 2101360317831 | 1 | 207а | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 26 | кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B | 4101360319655 | 1 | 208 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 27 | кондиционер сплит-система HAIER HSU-09HEK 03/R2 | 2101360319172 | 1 | 209 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 28 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR | 1101060316439 | 1 | 210 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 29 | кондиционер сплит LG мод. S09LHP | 1101060311837 | 1 | 211 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 30 | кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-09HN1_ 15Y | 2101360320515 | 1 | 212 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 31 | кондиционер сплит LG мод.S18 LHP | 1101060311818 | 1 | 213 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 32 | кондиционер настенного типа LG 18LH | 2101060317337 | 1 | 214 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 33 | кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 071R4 | 1101360317823 | 1 | 215 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 34 | кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 091R4 | 1101360317825 | 1 | 216 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 35 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S18HR | 2101060316438 | 1 | 217 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 36 | кондиционер сплит LG мод.G12LH | 2101060311289 | 1 | 218 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 37 | кондиционер сплит LG мод.G12LH | 2101060311288 | 1 | 220 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 38 | кондиционер сплит LG мод. S 18 HP | 2101060311290 | 1 | 221 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 39 | кондиционер настенного типа DAIKIN FT60FVM | 1101060314544 | 1 | 222 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 40 | кондиционер сплит DAIKIN FTKS35D-RK35E (только охлаждение) | 1101060313688 | 1 | 222 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 41 | кондиционер настенного типа KENTATSU KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 с зимним комплектом | 2101340321811 | 1 | 222 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 42 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR | 1101060316440 | 1 | 223 проректор | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 43 | кондиционер настенный KENTATSU KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1 | 4101360523263 | 1 | 223 приемная | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 44 | кондиционер сплит LG S12 LHP | 1101060408897 | 1 | 224 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 45 | кондиционер сплит LG G12AH | 1101060408902 | 1 | 223 ректор | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 46 | кондиционер сплит LG S18 LHP | 1101060410528 | 1 | 226 кухня | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 47 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR | 1101060316441 | 1 | 227 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 48 | кондиционер сплит LG S12 LHP | 1101060408899 | 1 | 227 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 49 | кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y | 2101360320768 | 1 | 228 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 50 | кондиционер настенного типа LG S07LHP | 2101060417735 | 1 | 229 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 51 | кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR | 1101060316444 | 1 | 231 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 52 | кондиционер настенный LG S12SWC | 2101360320601 | 1 | 232 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 53 | кондиционер сплит DELONGI CKP 10EB (2 box) | 2101060314494 | 1 | 233 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 54 | кондиционер сплит LG 801KAL0034 | 2101060403831 | 1 | 234 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 55 | кондиционер сплит LG S24 LHP | 2101060410455 | 1 | 235 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 56 | кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR | 1101060316445 | 1 | 236 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 57 | кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S12HRI | 2101060317335 | 1 | 237 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 58 | кондиционер воздуха бытовой раздельного типа Axioma ASX09D1/ASB09D1 | 4101360523264 | 1 | 238а | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 59 | кондиционер сплит S 12 LHP | 1101060408898 | 1 | 238 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 60 | кондиционер сплит G 12 AH | 1101060408901 | 1 | 238 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 61 | кондиционер сплит EVGO ECS7508 | 2101060404256 | 1 | 239 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 62 | кондиционер сплит-система LEBERG LS-07NL | 2101360521298 | 1 | 241 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 63 | кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y | 2101360320516 | 1 | 241а | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 64 | кондиционер сплит CARRIER мод. 42 HWS/38YI 09 | 1101060404265 | 1 | 243 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 65 | кондиционер сплит LG мод.G07LH | 2101060411287 | 1 | 244 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 66 | кондиционер сплит Samsung SH 05ZA8 | 2101060311184 | 1 | 245 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 67 | кондиционер сплит LG S09LH | 2101060311291 | 1 | 246 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 68 | кондиционер сплит CARRIER мод. 42HWS/38 YI 09 | 1101060404266 | 1 | 248 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 69 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR | 2101060316435 | 1 | 328 чит.зал | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 70 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR | 2101060316436 | 1 | 328 чит.зал | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 71 | кондиционер сплит-система HAIER HSU-07YEK03 | 2101360319171 | 1 | 359 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 72 | кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR | 2101060314526 | 1 | Актовый зал | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 73 | кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR | 2101060314527 | 1 | Актовый зал | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 74 | кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR | 2101060314528 | 1 | Актовый зал | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 75 | кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEK03/R2 | 2101360319176 | 1 | 512 | 5-ый этаж | 1 раз в год |
| 76 | кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS241R4 | 2101360317827 | 1 | 522 | 5-ый этаж | 1 раз в год |
| 77 | кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 | 2101240322301 | 1 | Помещение бесперебойного питания | Цокольный этаж -2 | 1 раз в год |
| 78 | кондиционер воздуха настенный раздельного типа DAIKIN FTYN60LV1B | 2101360320856 | 1 | 116 | 1 этаж | 1 раз в год |
| 79 | кондиционер настенный DAIKIN FTYN50L/RYN50L | 2101360521176 | 1 | 116 | 1 этаж | 1 раз в год |
| 80 | кондиционер DAIKIN FTXB60CV1B/RXB60CV1B/-30 | 2101360321734 | 1 | 116 | 1 этаж | 1 раз в год |
| 81 | Кондиционер сплит система MDV MDOU-60HN1-L | 4101340523501 | 1 | 116 | 1 этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 81 |  |  |  |
| Б. | Федеральный аккредитационный центр. Учебный корпус №1, ул. Муравьева-Амурского,35 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS12RL/LU-12RL | 2101360521175 | 1 | 9a | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 2 | кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL | 2101360521173 | 1 | 5 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 3 | кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL | 2101360521174 | 1 | 7 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 4 | кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL | 2101360521172 | 1 | 11 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 5 | кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL | 2101360320831 | 1 | 2 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 6 | кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-18HEK03/R2 | 2101360319174 | 1 | коридор | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 7 | кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-09HEK03/R2 | 2101360319173 | 1 | 16 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 8 | кондиционер LEBERG LS-12FE2 | 2101340321499 | 1 | 14 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 9 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1 | 4101360523461 | 1 | 9 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 10 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1 | 4101360523463 | 1 | 15 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 11 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1 | 4101360523464 | 1 | 15 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 12 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX18H1/ASB18H1 | 4101360523462 | 1 | 3 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 12 |  |  |  |
| В. | Учебный корпус №2, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,30 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер сплит LG S07LHP | 2101060313244 | 1 | 410 | 4-ый этаж ЦНИЛ | 1 раз в год |
| 2 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR1 | 2101060317329 | 1 | 418 | 4-ый этаж ЦНИЛ | 1 раз в год |
| 3 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR1 | 1101060317328 | 1 | 422 | 4-ый этаж ЦНИЛ | 1 раз в год |
| 4 | кондиционер сплит-система настенного типаTOSHIBA | 2101360318870 | 1 | 213 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 5 | кондиционер сплит-система настенного типа SUBTROPIC SIB-09HN1 | 2101360320958 | 1 | 201 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 6 | кондиционер сплит-система настенного типа HISENSE AS-09HR4SVNNS4 | 2101360319637 | 1 | 301 | 3-ой этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 6 |  |  |  |
| Г | Учебный корпус №3, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 27. |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер сплит Samsung AQ-09A1ME | 1101060404027 | 1 | 219 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 2 | кондиционер сплит GREE KF70GA1/KF70WA1 | 1101060404301 | 1 | 219 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 3 | кондиционер сплит LG мод.S24LHP | 1101060311821 | 1 | Лек. зал №5 | 4-ый этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 3 |  |  |  |
| Д | Учебный центр по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 31 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер сплит LG мод.S24 LHP | 1101060311822 | 1 | 21 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 2 | кондиционер сплит-система EVGO | 3698(2002) | 2 | 23,24 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 3 | кондиционер сплит LG мод.S18 LHP | 1101060311820 | 1 | л/зал №11 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 4 |  |  |  |
| Е | Издательский центр по адресу: ул. Пушкина, 31 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер сплит-система HAIERHSU-24HEK03/R2 | 2101360319175 | 1 | Изд. центр | Цокольный этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 1 |  |  |  |
| Ж | Прачечная по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 31 |  |  |  |  |  |
| 1 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1 | 4101360523460 | 1 | Прачечная | 1 этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 1 |  |  |  |
| З | Общежитие №4 (переход), г. Хабаровск, ул. Пушкина,35 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер оконный ГОЛДСТАР | 3837(1998) | 1 | переход | 2 этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 1 |  |  |  |
| И | Поликлиника «Уни-Стом», г. Хабаровск, ул. Муравьева- Амурского, 30 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR | 1101060314611 | 1 | 121 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 2 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317319 | 1 | 126 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 3 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1 | 2101360317791 | 1 | 125 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 4 | Кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 | 2101240322300 | 1 | 101 серверная | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 5 | кондиционер настенного типа MIDEA модель MS11M-18HRN1/MO11M-18HN1 с дренажной помпой | 2101360319976 | 1 | 101 серверная | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 6 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317320 | 1 | 101 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 7 | кондиционер сплит-система RODA RS/RU – S09B | 2101360319657 | 1 | 101 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 8 | кондиционер сплит, LG мод.S12 LHP | 2101060313395 | 1 | 102 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 9 | кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2 | 2101360319177 | 1 | 102 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 10 | кондиционер начстенного типа KENTATSU KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1 | 2101360523002 | 1 | 103 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 11 | кондиционер сплит Axioma ASX12E1/ASB12E1 | 2101360321694 | 1 | 104 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 12 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR | 1101060314610 | 1 | 105 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 13 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRH35HFDN1 | 2101060317327 | 1 | 106 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 14 | кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2 | 2101360319423 | 1 | 106 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 15 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1 | 2101360321693 | 1 | 107 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 16 | кондиционер сплит, LG мод. S09LHP | 2101060313392 | 1 | 108 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 17 | кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP | 2101060313394 | 1 | 109 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 18 | кондиционер сплит, Kelon AS-09HR4FL | 2101060311535 | 1 | 110 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 19 | кондиционер сплит-система, BALLU BSWN-18HN1_15Y | 2101360320517 | 1 | 111 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 20 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317326 | 1 | 113 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 21 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1 | 2101360317852 | 1 | 114 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 22 | кондиционер сплит, DSB-122L | 2101060404119 | 1 | 115 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 23 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH53HFAN1 | 2101360318931 | 1 | 116 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 24 | кондиционер сплит, LG мод. S09 LHP | 2101060313393 | 1 | 117 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 25 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317321 | 1 | 118 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 26 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317318 | 1 | 118 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 27 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate GC/GU-S24HR | 2101060317542 | 1 | 118 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 28 | кондиционер сплит ГОЛДСТАР 1860 | 2101060403866 | 1 | 118 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 29 | кондиционер настенного типа, Axioma ASX18E1/ASB18E1 | 2101060321733 | 1 | 122 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 30 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR | 2101060314609 | 1 | 123 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 31 | кондиционер сплит-система LEBERG LS-36SC | 2101360320518 | 1 | 124 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 31 |  |  |  |
| К | Консультационно-диагностическая поликлиника, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 60 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317276 | 1 | 101 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 2 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH21HFAN1 | 2101360317851 | 1 | 102 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 3 | кондиционер сплит-система, RODA RS/RU-S07B | 2101360319658 | 1 | 105 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 4 | кондиционер настенного типа, Haier HSU-12HEK03-OUT | 2101060317621 | 1 | 108 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 5 | кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4 | 2101360317818 | 1 | 113 Рентген кабинет | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 6 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317275 | 1 | 114 м/п | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 7 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR | 2101060314604 | 1 | Зал ожидания | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 8 | кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS091R4 | 2101360317817 | 1 | Регистратура | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 9 | кондиционер сплит, LG мод.G09 LH | 2101060313278 | 1 | Медсклад | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 10 | кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP | 2101060313404 | 1 | медсклад | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 11 | кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y | 2101360320519 | 1 | 201 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 12 | кондиционер сплит, LG мод.S18 LHP | 2101060313405 | 1 | 213днев. Стац | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 13 | кондиционер настенного типа, EURONORD S18HR | 2101060314688 | 1 | М/пост 214 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 14 | кондиционер сплит- система Haier HSU-18HEK 203/R2 с низкотемпературным комплектом | 2101360320122 | 1 | 217 серверная | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 15 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317273 | 1 | 218 серверная | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 16 | кондиционер сплит-система, Haier HSU-09HEK 203/R2 с дренажной помпой | 2101360320123 | 1 | 218 серверная | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 17 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317272 | 1 | 219 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 18 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD53HFDN1 | 2101060317278 | 1 | 220 зав отд | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 19 | кондиционер сплит-система RODA RS/RU S12B | 2101360319659 | 1 | 301 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 20 | кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y | 2101360320520 | 1 | 302 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 21 | кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-12HN1_15Y | 2101360320521 | 1 | 303 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 22 | кондиционер сплит, LG S07LHP | 2101060313400 | 1 | 304 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 23 | кондиционер сплит, LG мод.S24 LHP | 2101060313406 | 1 | 305 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 24 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S07HR | 2101060314602 | 1 | 310 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 25 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGА53HFAN1/KSRА53HFAN1 | 2101360523001 | 1 | 311 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 26 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317271 | 1 | 312 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 27 | кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y | 2101360320522 | 1 | 316 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 28 | кондиционер настен-ноготипа KENTATSU KSGH/KSRH21HFAN1 | 2101360317850 | 1 | 321 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 29 | кондиционер сплит, LG S07LHP | 2101060313399 | 1 | 322 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 30 | кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP | 2101060313403 | 1 | 323 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 31 | кондиционер сплит, LG S07LHP | 2101060313401 | 1 | 324 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 32 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317277 | 1 | Зал ожидания | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 33 | кондиционер сплит, LG S07LHP | 1101060408900 | 1 | 403 | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 34 | кондиционер сплит, LG S07LHP | 2101060313402 | 1 | 407 | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 35 | кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4 | 2101360317819 | 1 | 411у | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 36 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317270 | 1 | 412у | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 37 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317269 | 1 | 413 у | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 38 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR | 2101060314603 | 1 | 414 М/пост | 4-ый этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО: |  | 38 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 178 |  |  |  |