Техническое задание на заправку дизель-генераторов дизельным топливом.

Особенности подъезда, особенности условий заправки, время и контакты.

- Маршала Воронова 20а. - 1.	Подъездной путь к двум установкам. Подъездной путь к одной - по жесткому травяному грунту 20-30м. Если не подъезжать, то длина заправочного шланга 30м. Возможна заливка в канистры заказчика и заправка из канистр силами заказчика.

Подъездной путь ко второй - по асфальту и щебенке. Длинна заправочного шланга 7 м;

Заправку можно произвести с понедельника по пятницу. С 9 до 15 с предварительным звонком за 1 час до приезда. Марков Владимир Владимирович +7 920 010 41 47.

- Ильинская 14 - подъездной путь по асфальту. Длина шланга необходимая для заправки 30 метров. Возможна заливка в канистры заказчика и заправка из канистр силами заказчика.

Заправку можно произвести с понедельника по пятницу. С 9 до 15 с предварительным звонком за 1 час до приезда. Сидоров Михаил Владимирович +7 908 730 49 95. Маслякова Татьяна Дмитриевна т. +7 902 689 91 71.

- Гончарова 1д. – подъездной путь находится рядом с прилегающей дорогой. Подъезд свободный. Длина шланга необходимая для заправки 8 метров. Заправку можно произвести с понедельника по пятницу. С 9 до 15 с предварительным звонком за 1 час до приезда. Дудкин Алексей Юрьевич +7 920 004 99 44.

- Тропинина 41 - Подъездной путь - дорога с асфальто-бетонным покрытием, длина заправочного шланга 10 м. В крайнем случае готовы своими силами заправить канистры заказчика.

Заправку можно произвести с понедельника по пятницу. С 9 до 15 с предварительным звонком за 1 час до приезда. Творогов Александр Евгеньевич +7 951 918 61 30.

Количество необходимого топлива по объектам.

| №п/п | Наименование объекта | Тип ДГУ | Вид ГСМ | Необходимое кол-во, л | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клиническая больница №1 г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 11/14 | ДГУ АД100-Т400 | ДТ | 160 | 1 |
| 2 | Клиническая больница №2 г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1д | ДГУ АД100-Т400 | ДТ | 70 | 1 |
| 3 | Клиническая больница №3 г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д.20 «А» | ДГУ АД100-Т400 | ДТ | 90 | 1 |
|  |  | ДГУ АД160-Т400 | ДТ | 180 | 1 |
| 4 | Клиническая больница №4 г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 41а | ДГУ АД100-Т400 | ДТ | 45 | 1 |

Итого:  545л.