ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку медицинских изделий 

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	[bookmark: _GoBack]Кружка Эсмарха 
	Используется для проведения лечебных и очистительных клизм. 
Изготовлена из прозрачного полиэтилена с отводной трубкой из поливинилхлорида длиной 160 см. 
Торец трубки смазан и закрыт колпачком.
Горловое отверстие Кружки Эсмарха снабжено обратным клапаном. 
Атравматичный дистальный конец трубки (он же является стандартным наконечником) с торцевым отверстием диаметром 0,5 см и дополнительным боковым отверстием на расстоянии 2,0 см от дистального конца. 
На наконечник изделия нанесена разметка, которая помогает правильно проводить процедуры. Так же на трубке имеется зажим для открытия/закрытия просвета трубки одной рукой. 
Диаметр отверстия наконечника — 5мм
Диаметр трубки — 7мм
Объем, мл: 2000
Наличие градуировки на мешке. Наличие механизма для подвешивания.
Стерильная. Для однократного применения.
	шт
	500



[bookmark: _Hlk235693415]            Требования к поставляемому Товару
1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.
1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.
1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
2. Требования к таре и упаковке товара
Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара
Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.
На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара. 




