ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг в области метрологии

Перечень средств измерений Заказчика, подлежащих метрологической поверке указан 
в таблице Описания объекта закупки.

Требования к оказываемым услугам:

Поверка средств измерений (далее – СИ) осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 26.06.2008 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями), с требованиями нормативной документации на методы и средства поверки, оформление результатов поверки проводится в соответствии с требованиями нормативных документов в области метрологии, Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Условия оказания услуг:

Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме с момента заключения контракта по 14.12.2026. Оказание услуг осуществляется по заявкам Заказчика в течение                10 (десяти) рабочих дней с момента обращения. Заявка может быть передана Исполнителю по средствам электронной почты, нарочно.

Оказание услуг с выдачей свидетельства о поверке проводится по адресу Исполнителя, 
в соответствии с областью аккредитации.

Демонтаж оборудования, доставка до места нахождения Исполнителя для проведения поверки, доставка и монтаж оборудования по месту нахождения Заказчика производятся силами
и за счет средств Исполнителя.

Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден документом о приемке, подписанным обеими сторонами.

Ответственность за безопасную организацию услуг и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.

Исполнитель отвечает за сохранность поверяемых СИ при поверке.

Объем предоставления гарантий качества оказанных услуг:

Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказанной услуги в соответствии                      с требованиями, предусмотренными Контрактом.

Гарантийный срок на услугу должен составлять не менее 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке.

Исполнитель гарантирует обеспечение сохранности параметров СИ, заявленных при сдаче средств измерений на поверку, во время оказания услуг поверки СИ, а также в течение срока хранения в лаборатории Исполнителя.

Применяемые стандарты и правила:

Поверка СИ производятся в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»                (с изменениями и дополнениями);

Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (с изменениями и дополнениями);

Постановления Правительства РФ от 02.02.2026 № 85 «О внесении изменения                       в постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 № 250»;

«ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования»;

Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Результатом оказанных Услуг является нанесение знака поверки и/или выдача «Свидетельства о поверке», или выдача «Извещения о непригодности к применению», 
в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 
«Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки 
и содержанию свидетельства о поверке».

2

Таблица

Наименование и объем услуг:

| № п/п | Наименование средств измерения | Ед. измерения | Кол-во | Сроки проведения поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Манометр МП-63 (Установка проверки параметров дыхательных аппаратов на сжатом воздухе КОНРАД-01С) | шт. | 1 | По заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней |
|  | Манометр МВП-100 (Установка проверки параметров дыхательных аппаратов на сжатом воздухе КОНРАД-01С) | шт. | 1 | По заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней |
|  | Манометр (мановакуумметр) МП-100 (контроля основных параметров дыхательных аппаратов со сжатым воздухом КУ-9В)). | шт. | 1 | По заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней |
|  | Манометр (мановакуумметр) WIKA ЕN 837-3 (контроля основных параметров дыхательных аппаратов со сжатым воздухом КУ-9В)). | шт. | 4 | По заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней |
|  | Манометр (мановакуумметр) WIKA ЕN 837-1 (контроля основных параметров дыхательных аппаратов со сжатым воздухом КУ-9В)). | шт. | 2 | По заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней |
|  | Манометр (мановакуумметр) МПЗ-УУ2 (контроля основных параметров дыхательных аппаратов со сжатым воздухом КУ-9В)). | шт. | 1 | По заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней |
|  | Манометр (мановакуумметр) 612.20.100 «КАМПО» (контроля основных параметров дыхательных аппаратов со сжатым воздухом КУ-9В)). | шт. | 1 | По заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней |
|  | Манометр (мановакуумметр) EN-837, EN-837-1 (Воздушный компрессор «ПТС Вектор», «Bauer» и т.д.)) | шт. | 9 | По заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней |
|  | Весы электронные SWN-15. | шт. | 1 | По заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней |
|  | Счетчик холодного водоснабжения СГВ-15 | шт. | 1 | По заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной, тип 213.53.050 (Дыхательные аппараты на сжатом воздухе). | шт. | 1 | По заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней |

Ответственный по составлению технического задания			                           Т.Н. Власенко