ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание на право заключения контракта на электродного кабеля для аппарата Стимуплекс  для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта»

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)

| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) |
| --- | --- |
| Адрес | 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50 |
| Начальная максимальная цена | 48 800,00 |
| Код ОКПД 2 | 32.50.50.190 |
| Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электродный кабель Стимуплекс HNS-12, 125 см 32.50.50.190 | Назначение: Передача импульсов к стимуляционной игле или ручке для чрескожного картирования при проведении электростимуляции периферических нервов/сплетений с помощью специального прибора во время выполнения проводниковой анестезии |
|  |  | Описание кабеля: Электродный кабель длиной не менее 125 см; коннектор для тетраполярного разъема нейростимулятора; коннектор для стимулирующих игл типа Стимуплекс; зажим для ЭКГ-электрода. |
|  |  | Дополнительные требование: совместим и тестирован для использования совместно с приборами типа Стимуплекс. Упаковка:не стерильная |

Срок  поставки 14 дней