ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Объект закупки и цена контракта:

| Объект закупки | ЦЕНА (руб.) |
| --- | --- |
| Поставка аккумуляторных батарей для налобных осветителей для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году | 121 170.00 |

ОКПД 2 – 27.20

2. Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость доставки товара, стоимость перевозки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, стоимость хранения товара, стоимость страхования товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, без исключений.

4. Сроки поставки товара: в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.

5. Места поставки товара: 191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 2-4, лит. А (помещения по указанию заказчика).

6. Форма, срок и порядок оплаты: безналичная оплата товара производится Заказчиком после передачи товара Заказчику в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

7. Требования к качеству товара:

7.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара.

7.3. Сроки гарантии качества товара: гарантийный срок на весь поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев от даты поставки.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товара Код КТРУ | Характеристики товара |  |  | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторы электрические и их части 27.20.20.000-00000001 | Аккумуляторная батарея , предназначена для налобных осветителей. | соответствие | х | 7 | штука |
|  |  | Обеспечивает надежное питание и длительное время работы осветителей, что делает их использование более удобным. | соответствие | х |  |  |
|  |  | Тип аккумулятора | Литий-Ионный | х |  |  |
|  |  | Полная техническая совместимость с налобным осветителем Dr.Kim DKH-50, имеющимся у Заказчика | соответствие | х |  |  |
|  |  | Емкость | ≥ 1150 | мА·ч |  |  |
|  |  | Напряжение | ≥ 7.4 | В |  |  |
|  |  | Размер | 55х38х13 | мм |  |  |