## 2. 02-01-01 выполнение ремонтны
УТВЕРЖДАЮ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
Руководитель
______________________Щербатов А.Ф.
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ЛС-02-01-01
выполнение ремонтных работ в помещениях Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области ул. Челюскинцев 7а, система канализации (подвал, 2 этаж)
Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, 630132, ул. Челюскинцев, 7 «а»
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Замена стояка канализации (подвал) |  |  |  |  | Раздел 1. Замена стояка канализации (подвал)
1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | м | 3.5
2 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 100 мм до 125 мм | отверстий | 1
3 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 125 мм | шт | 1
4 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 3.1
5 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0.4278
6 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 | 3.1
7 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.05797
8 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 3.5
9 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 3.493
10 | Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 500 мм | шт | 2
11 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | шт | 1
12 | Манжета резиновая для чугунных труб, диаметр 100 мм (ПРим. переход чугун-пластик) | шт | 1
13 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм | шт | 3
14 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 3.5
15 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0.483
16 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 | 3.5
17 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.06545
18 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 3.5
19 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная | т | 0.002205
20 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | кг | 0.35
21 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | м | 2
22 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 2
23 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м | 1.996
24 | Манжета резиновая для чугунных труб, диаметр 80 мм (Прим. 50 мм) | шт | 2
Раздел 2. Замена стояка канализации (2 этаж ) |  |  |  |  | Раздел 2. Замена стояка канализации (2 этаж )
25 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м | 3.25
26 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 100 мм до 125 мм | отверстий | 1
27 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 125 мм | шт | 1
28 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 3.25
29 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 3.2435
30 | Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 500 мм | шт | 2
31 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | шт | 1
32 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм | шт | 3
33 | Манжета резиновая для чугунных труб, диаметр 100 мм (ПРим. переход чугун-пластик) | шт | 1
34 | Монтаж одинарного каркаса стен из стоечного профиля в чистых помещениях | м2 | 3.15
35 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 3.15
36 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 3.3075
37 | Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами | шт | 1
38 | Люк металлический ревизионный, размеры 300х300 мм | шт | 1
Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |  | Раздел 3. Вывоз мусора
39 | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.008165
40 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км | т | 0.008165
Составил ______________________________________Губин П.Ю.