Приложение №2

к  извещению об осуществлении закупки

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

ПРОЕКТНО-СМЕТНЫМ МЕТОДОМ

В целях расчета начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК)                              был применен проектно-сметный метод.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) сформирована                                  в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства».

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком: российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого                         при оплате контракта не предусмотрен.

Протокол начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: Текущий ремонт водопровода от границы балансового разграничения до ввода в административном корпусе 2-х и 3-х этажном здании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области методом горизонтально-направленного бурения

Начальная (максимальная) цена контракта составила  277 563 рублей 59 копеек

В соответствии с ч. 2 ст. 72 БК РФ государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта, в т.ч. расходы Подрядчика прямо                                 не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта: стоимость выполнения Работ, все затраты и издержки, в том числе затраты на транспортировку рабочих, стоимость используемых материалов, оборудования, их доставку и разгрузку, а также прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Локальный сметный расчет

Дата формирования обоснования Н(М)ЦК: июнь 2026

|  |  |  |  | Приложение 2 Приказа Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |  |  |  |  |  |
|  | при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по ремонту объекта: Текущий ремонт водопровода от границы балансового разграничения до ввода в административном корпусе 2-х и 3-х этажном здании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области методом горизонтально-направленного бурения |  |  |  |  |  |

| Основание для расчета: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденный сводный сметный расчет |  |  |  |  |  |
| Наименование работ и затрат |  | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на 00.00.0000г. | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта III квартал 2026г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительно-монтажные работы |  | 277 563,59 | 1 | 277 563,59 | 1 | 277 563,59 |
| Стоимость без учета НДС |  | 227 511,14 |  | 227 511,14 |  | 227 511,14 |
| НДС (20%) |  | 50 052,45 |  | 50 052,45 |  | 50 052,45 |
| Стоимость с учетом НДС |  | 277 563,59 |  | 277 563,59 |  | 277 563,59 |
|  | Уровень цен утверждённой сметной документации | III квартал 2025 (Сентябрь 2025) |  |  |  |  |
|  | Дата формирования НМЦК | Июнь 2026 |  |  |  |  |
|  | Начало строительства | Июнь 2026 |  |  |  |  |
|  | Окончание строительства | Июнь 2026 |  |  |  |  |
|  | Продолжительность строительства | 1 месяц |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №1

## Текущий ремонт водопровода от границы балансового разграничения до ввода в административном корпусе 2-х и 3-х этажном здании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области методом горизонтально-направленного бурения

## ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## (наименование работ и затрат)

| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 277,56 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 227,51 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 21,85 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 16,02 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 57,53 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 36,85 | чел.-ч. |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  |  |  | 100 м3 | 0,00006 | 1 | 0,00006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(((0,05*0,05*4)+(0,2*0,2))*0,12) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,59 |
|  | Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 147 | 0,9 | 132,3 |  |  |  |  | 6,07 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 5,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 666,67 |  | 17,26 |
| 2 | ГЭСН27-06-044-01 | Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморесайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин и нагревателей |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,00005 | 1 | 0,00005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(((0,05*0,05*4)+(0,2*0,2))) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |
|  | Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 147 | 0,9 | 132,3 |  |  |  |  | 0,48 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 0,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 200,00 |  | 11,61 |
| 3 | ФСБЦ-01.2.03.07-0025 Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК С |  |  |  |  | т | 0,04 | 1 | 0,04 | 17 049,78 | 1,28 | 21 823,72 |  | 872,95 |
|  |  | Объем=((0,05*0,05*4)+(0,2*0,2))*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,95 |
| 4 | ФСБЦ-04.2.01.01-1142 Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД |  |  |  |  | т | 0,008575 | 1 | 0,008575 |  |  | 7 408,67 |  | 63,53 |
|  |  | Объем=((0,05*0,05*4)+(0,2*0,2))*(24,5/1000)*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,53 |
| 6 | ГЭСН01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 100 м3 | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,50 |
|  | Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 89 | 0,9 | 80,1 |  |  |  |  | 1 001,65 |
|  | Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 40 | 0,85 | 34 |  |  |  |  | 425,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 866,00 |  | 2 677,32 |
| 7 | ГЭСН01-02-067-01 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых |  |  |  |  | 100 м2 | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 247,19 |
|  | Пр/812-001.4-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 89 | 0,9 | 80,1 |  |  |  |  | 2 601,00 |
|  | Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 41 | 0,85 | 34,85 |  |  |  |  | 1 131,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 742,08 |  | 9 538,10 |
| 8 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  |  | 100 м3 | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,98 |
|  | Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 89 | 0,9 | 80,1 |  |  |  |  | 418,91 |
|  | Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 40 | 0,85 | 34 |  |  |  |  | 177,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 985,00 |  | 1 119,70 |
| 9 | ГЭСН46-03-002-14 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,31 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 256,79 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 147,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 769,00 |  | 687,69 |
| 10 | ГЭСН04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,15 |
|  | Пр/812-004.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Скважины |  |  |  |  | % | 106 | 0,9 | 95,4 |  |  |  |  | 330,23 |
|  | Пр/774-004.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Скважины |  |  |  |  | % | 45 | 0,85 | 38,25 |  |  |  |  | 132,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 487,64 |  | 2 487,64 |
| 11 | ГЭСН04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,94 |
|  | Пр/812-004.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Скважины |  |  |  |  | % | 106 | 0,9 | 95,4 |  |  |  |  | 309,99 |
|  | Пр/774-004.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Скважины |  |  |  |  | % | 45 | 0,85 | 38,25 |  |  |  |  | 124,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 318,16 |  | 2 318,16 |
| 12 | ГЭСН04-01-085-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м |  |  |  |  | м | 22 | 1 | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 703,04 |
|  | Пр/812-004.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Скважины |  |  |  |  | % | 106 | 0,9 | 95,4 |  |  |  |  | 23 566,70 |
|  | Пр/774-004.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Скважины |  |  |  |  | % | 45 | 0,85 | 38,25 |  |  |  |  | 9 448,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 564,98 |  | 144 429,57 |
| 13 | ФСБЦ-01.4.03.03-0011 Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3 |  |  |  |  | т | 0,0099 | 1 | 0,0099 | 409 055,47 | 1,06 | 433 598,80 |  | 4 292,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 292,63 |
| 14 | ФСБЦ-01.4.03.01-0021 Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т |  |  |  |  | т | 0,1782 | 1 | 0,1782 | 15 384,88 | 0,92 | 14 154,09 |  | 2 522,26 |
|  |  | Объем=(Ф1.р1)*0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 522,26 |
| 15 | ГЭСН22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  |  |  | км | 0,022 | 1 | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 832,32 |
|  | Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 117 | 0,9 | 105,3 |  |  |  |  | 1 929,43 |
|  | Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  |  |  | 1 152,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 162,73 |  | 4 997,58 |
| 26 | ФСБЦ-24.3.03.13-0046 Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  |  |  | м | 22,176 | 1 | 22,176 | 366,21 | 0,95 | 347,90 |  | 7 715,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 715,03 |
| 17 | ГЭСН24-02-001-11 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм |  |  |  |  | соединение | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 664,83 |
|  | Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 117 | 0,9 | 105,3 |  |  |  |  | 1 753,07 |
|  | Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  |  |  | 1 047,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 022,47 |  | 5 112,35 |
| 18 | ГЭСН22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  |  |  | 10 шт | 0,8 | 1 | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191,74 |
|  | Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 117 | 0,9 | 105,3 |  |  |  |  | 1 254,90 |
|  | Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  |  |  | 749,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 302,39 |  | 3 441,91 |
| 19 | ФСБЦ-24.3.04.02-1018 Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Муфта усилительная из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR11, диаметр 110 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 656,67 | 1,04 | 682,94 |  | 1 365,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 365,88 |
| 20 | ФСБЦ-23.8.03.11-0131 Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 731,09 | 1,06 | 774,96 |  | 1 549,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 549,92 |
| 5 | ФСБЦ-24.3.05.01-0011 Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Втулка полиэтиленовая под фланец, литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 181,38 | 0,95 | 172,31 |  | 344,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,62 |
| 21 | ФСБЦ-24.3.05.08-0226 Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2 448,52 | 0,95 | 2 326,09 |  | 4 652,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 652,18 |
| 22 | ГЭСН22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,64 |
|  | Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 117 | 0,9 | 105,3 |  |  |  |  | 793,58 |
|  | Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  |  |  | 474,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 551,77 |  | 2 551,77 |
| 23 | ФСБЦ-18.1.02.01-0029 Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 14 994,24 | 1,32 | 19 792,40 |  | 19 792,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 792,40 |
| 24 | ГЭСН22-06-006-03 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 100 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 777,54 |
|  | Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 117 | 0,9 | 105,3 |  |  |  |  | 1 871,75 |
|  | Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  |  |  | 1 118,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 949,08 |  | 4 949,08 |
|  |  | Всего по разделу 1 Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 511,14 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 282,21 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 845,22 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 448,88 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 023,91 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 964,20 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 511,14 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 845,22 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 448,88 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 023,91 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 964,20 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 094,55 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 134,38 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 869,13 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 094,55 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 134,38 |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 052,45 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 563,59 |