Приложение №1 к Государственному Контракту 

№___________________________

от «____»_________ 2026г.

Техническое задание

Наименование и технические характеристики выполняемых работ: Текущий ремонт водопровода от границы балансового разграничения до ввода в административном корпусе 2-х и 3-х этажном здании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области методом горизонтально-направленного бурения
	ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

	1
	Основание для проведения работ
	Аварийное состояние водопровода обеспечивающего жизнедеятельность учреждения

	2
	Наименование объекта и место расположения
	Текущий ремонт водопровода от границы балансового разграничения до ввода в административном корпусе 2-х и 3-х этажном здании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области методом горизонтально-направленного бурения

	3
	Адрес расположения объекта
	г. Брянск, ул. Советская д.2 и прилегающая территория

	4
	Вид работ
	Текущий ремонт

	5
	Заказчик
	ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области

	6
	Сроки выполнения работ
	6.1 Начало работ: в течение 10 дней после подписания государственного контракта;

6.2 Окончание работ: до 03.08.2026
6.3 Исполнение обязательств: до полного исполнения сторонами обязательств.
6.4 В течении 3-х дней после подписания контракта Подрядчик и/или его представитель (по доверенности) обязаны прибыть на объект для осмотра и подписания акта приема-передачи в части касающейся
6.5. Работы проводятся с 21.00 до 06.00 в выходные дни в связи с необходимостью отключения водоснабжения в социально значимом объекте.

	7
	Основные показатели 

	7.3
	Режим работы системы водоснабжения
	Круглосуточно

	7.4
	Вид воды
	питьевая

	7.5
	Источник
	МУП «Брянский городской водоканал»

	7.6
	Давление в сети
	Не более 6 атм.

	7.7
	Тип сети
	однотрубная

	8
	Основные технико-экономические показатели выполняемых работ
	В ходе выполнения государственного контракта  Подрядчик выполняет виды работ предусмотренные сметой контракта (Приложение №2), ведомостью работ (Приложение №3) и настоящим техническим заданием

	9
	Гарантии качества работ (ГОСТ, СНиП, СП,

технические регламенты

сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ), требования к организации работ.
	9.1 Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил на производство соответствующих работ.

9.2 Изделия, оборудование и материалы, примененные в техническом перевооружении, должны соответствовать технической документации Заказчика, государственным стандартам, строительным нормам и правилам, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и не бывшие в употреблении.
9.3 Исполнитель работ гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по монтажным работам, обнаруженных во время сдачи-приемки работ, проведение регистрации оборудования и в течение гарантийного срока, составляющего не менее 5 (пяти) лет с даты подписания акта приемки работ.
9.4. Проводит все необходимые согласование на производство работ с сторонними организациями

	10
	Основные требования к подрядчику.
	10.1 Соответствие Исполнителя работ правовым и нормативным требованиям в части:

10.1.1 Исполнитель должен соответствовать обязательным требования предусмотренным действующим законодательством для выполнения данного вида работ. 

10.2 Исполнитель должен иметь все необходимые инструменты и приборы. 

10.3 Исполнитель работ несет полную материальную ответственность за сохранность товара, не сданного на ответственное хранение Заказчику.

10.4 Выполнение работ, производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ. График работ предоставляется Исполнителем работ на рассмотрение Заказчику в течение 3 рабочих дней с даты заключения государственного контракта. Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает и утверждает. В случае выявления несоответствия Заказчик не утверждает и направляет мотивированный отказ Исполнителю работ.

10.5 Ответственность за соблюдение норм и правил по охране труда, производственной и пожарной безопасности несёт исполнитель работ.

10.6 Соответствие Исполнителя работ обязательным требованиям Обеспечения экологической и технической безопасности, а так же охраны труда.

10.7 Исполнитель работ после окончания работ вывозит за свой счет строительный мусор, образовавшийся в результате выполнения работ.

10.8 Работы выполняются в соответствии с:

- Технических регламентов, государственных стандартов, других действующих нормативных документов для данного вида работ;

- наличие сертификатов, технических паспортов или иных документов удостоверяющих качество используемых материалов для ремонта;

- правил пожарной, электрической, экологической безопасности;

- правил охраны труда и техники безопасности при производстве работ;

-иных требований действующих нормативных документов по котельным.

-СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ. 

Федерального закона РФ от 01.01.2002 №7-ФЗ. Об охране окружающей среды;

Федеральный закон от 01.01.01 г. N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

Федерального закона РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ (ред. от 29.07.2017). О техническом регулировании.

СП 10.13130.2020 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод». Нормы и правила проектирования.

СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий.

СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания.  Актуализированная редакция  СНиП 2.09.04-87.

СП 48.13330.2011. Организация строительства»

СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; 

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002.  Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

14.9 В случае если на момент публикации настоящего технического задания какой-либо из перечисленных документов утратил силу, Стороны должны руководствоваться действующими нормативными документами. - в процессе выполнения монтажных работ не допускать отклонений от проектной документации, без согласования в установленном порядке, должен быть обеспечен контроль качества работ в соответствии с требованиями, 

СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, ПУЭ.

	11
	Контроль за выполняемыми работами 
	11.1 Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе выполнения работ в лице назначенного приказом ответственного представителя.

11.4 Исполнитель обеспечивает ведение журнала входного контроля материалов и оборудования совместно с Заказчиком.

	12
	Порядок сдачи-приемки работ 
	Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания выполнения работ и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

	13
	Количество экземпляров и форма представления документации, выдаваемой Заказчику
	Состав предоставляемой Заказчику документации:

- исполнительная документация;

-проект производства работ;

-акты скрытых работ;
- другие документы, предусмотренные действующим законодательством на данный вид работ.


Подписи Сторон
	От имени Заказчика

_____________________/                /

	От имени Подрядчика

_________________/ ___________/



	
	Приложение № 2 к Контракту

от «____» _________2026 г.  №_________________

	Проект сметы контракта

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт водопровода от границы балансового разграничения до ввода в административном корпусе 2-х и 3-х этажном здании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области методом горизонтально-направленного бурения

	(наименование объекта)

	

	№п/п

Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования

Единица измерения

Количество (объем работ)

Цена на единицу измерения, с НДС руб.

Всего с НДС

1

2

3

4

5

9

1

Текущий ремонт водопровода от границы балансового разграничения до ввода в административном корпусе 2-х и 3-х этажном здании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области методом горизонтально-направленного бурения
усл. ед.
1
277 563,59
277 563,59
в т.ч. сумма НДС (ставка 20%) 

50 052,45
ОКПД 2: 43.22.11.190
 

 

Итого по смете

277 563,59
 

в т.ч.сумма НДС (ставка 20%) 

50 052,45



Государственный заказчик
  Подрядчик

_________________                                                                __________________ 
 М.П.                                                                                         М.П.

	
	Приложение № 3 к Контракту

от «____» _________2026г.  №_________________

	Ведомость объемов работ

	
	

	Текущий ремонт водопровода от границы балансового разграничения до ввода в административном корпусе 2-х и 3-х этажном здании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области методом горизонтально-направленного бурения


	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,00006
	ГЭСН27-03-008-04
	 

	2
	Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморесайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин и нагревателей
	1000 м2
	0,00005
	ГЭСН27-06-044-01
	 

	3
	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК С
	т
	0,04
	ФСБЦ-01.2.03.07-0025
	 

	4
	Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД
	т
	0,008575
	ФСБЦ-04.2.01.01-1142
	 

	6
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,02
	ГЭСН01-02-055-02
	 

	7
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
	100 м2
	0,24
	ГЭСН01-02-067-01
	 

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,02
	ГЭСН01-02-061-01
	 

	9
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм
	100 отверстий
	0,01
	ГЭСН46-03-002-14
	 

	10
	Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
	шт
	1
	ГЭСН04-01-079-01
	 

	11
	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
	шт
	1
	ГЭСН04-01-080-01
	 

	12
	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м
	м
	22
	ГЭСН04-01-085-01
	 

	13
	Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3
	т
	0,0099
	ФСБЦ-01.4.03.03-0011
	 

	14
	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т
	т
	0,1782
	ФСБЦ-01.4.03.01-0021
	 

	15
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	км
	0,022
	ГЭСН22-01-021-03
	 

	26
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
	м
	22,176
	ФСБЦ-24.3.03.13-0046
	 

	17
	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм
	соединение
	5
	ГЭСН24-02-001-11
	 

	18
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	0,8
	ГЭСН22-03-002-01
	 

	19
	Муфта усилительная из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR11, диаметр 110 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-24.3.04.02-1018
	 

	20
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-23.8.03.11-0131
	 

	5
	Втулка полиэтиленовая под фланец, литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-24.3.05.01-0011
	 

	21
	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-24.3.05.08-0226
	 

	22
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	шт
	1
	ГЭСН22-03-007-02
	 

	23
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	1
	ФСБЦ-18.1.02.01-0029
	 

	24
	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 100 мм
	шт
	1
	ГЭСН22-06-006-03
	 


Государственный заказчик
  


Подрядчик

_________________                                                                __________________ 
 М.П.                                                                                         М.П.

4

