ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

| Основные требования к объекту закупки |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Текущий ремонт Лаборатории микробиологии и ПЦР-диагностики (электромонтажные работы в пом. № 14). Административный корпус (Литер А2), 2-й этаж. |
| 2 | Место выполнения работ | УНИИФ - филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, г. Екатеринбург, ул. 22-го Партсъезда, 50. |
| 3 | Описание объекта | В соответствии с: ВЕДОМОСТЬЮ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 33/2026: Текущий ремонт Лаборатории микробиологии и ПЦР-диагностики (электромонтажные работы в пом. № 14). Административный корпус (Литер А2), 2-й этаж. ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТНЫМ РАСЧЕТОМ № 33/2026: Текущий ремонт Лаборатории микробиологии и ПЦР-диагностики (электромонтажные работы в пом. № 14). Административный корпус (Литер А2), 2-й этаж. |
| 4 | Технические требования при выполнении работ | 1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями следующих документов: 1.1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 1.2. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 1.4. Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». 1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». 1.6. СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» 1.7. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 1.8. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». 1.9. СП 29.13330.2011 «Полы»; 1.10. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 1.11. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты». 1.12. СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 1.13. СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 1.14. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». 1.15. ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные». 1.16. ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные». 1.17. ГОСТ Р 56640-2015 «Чистые помещения. Проектирование и монтаж». 1.18. ГОСТ Р 53246-2025 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие технические требования». 1.19. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 1.20. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования». 1.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 1.22. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». 1.23. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 1.24. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». 1.25. СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования". 1.26. Иные законодательные акты, нормативные и методические документы, действующие на территории Российской Федерации, в части касающейся выполнения работ. 2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 3. Подрядчик должен во время выполнения работ обеспечить соблюдение требований техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством. 4. Перед началом работ сотрудники Подрядчика должны пройти инструктаж (проводится Заказчиком, согласно «Памятки по охране труда для лиц сторонних организаций, осуществляющих производство работ (оказание услуг) на территории УНИИФ - филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России» и Инструкции № 17 «О мерах пожарной безопасности в УНИИФ - филиале ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России», с записью в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте». 5. Места складирования материалов определяются Заказчиком. 6. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам Российской Федерации. Оборудование, поставляемое Подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Контрактом. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым требованиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и подтверждающих качество документов. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. Запрещается применение бывших в использовании и употреблении материалов, в том числе восстановленных и отремонтированных. 8. На момент проведения работ Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ, ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ. 9. Требования к системе контроля качества: - обеспечение уведомления и допуска Подрядчиком представителей технадзора Заказчика на всех этапах скрытых работ; - подготовка силами Подрядчика исполнительных схем, актов скрытых работ, сертификатов на материалы (то же - при подписании актов выполненных работ по форме КС-2); - предъявление сертификатов и паспортов на применяемые материалы, сертификация которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе: *сертификат соответствия качества; *санитарно-эпидемиологическое заключение; *сертификат пожарной безопасности. 10. Ограждение мест производства работ и достаточное освещение должно быть обеспечено на всех этапах производства работ. 11. Работы выполняются в условиях действующего стационарного лечебного учреждения, без прекращения его функционирования, в рабочем режиме Заказчика: - с 9-00 часов до 16-00 часов в период с понедельника по пятницу. - Работы в выходные и нерабочие праздничные дни согласуются с Заказчиком предварительно за 2 (два) дня до выходных или праздничных дней. Для обеспечения бесперебойной работы медицинского учреждения и безопасности медперсонала и пациентов, Заказчиком определяется последовательность помещений (отделений), в которых требуется выполнение работ согласно условиям Контракта. Подрядчик выполняет работы строго в установленной Заказчиком последовательности помещений (отделений). Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента и т.п. к месту выполнения работ осуществляется силами и средствами Подрядчика. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать: - правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика; - правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации; - требования по охране труда, технике безопасности, противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами, мероприятия по охране окружающей среды. Подрядчик должен: - осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ; - для организации прохода работников Подрядчика и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники; - обеспечить содержание и уборку мест производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора. - выполнять работы, предусмотренные технологическими процессами и учтенные строительными расценками; - выполнять перед началом выполнения работ все подготовительные и сопутствующие работы, в том числе обследование и обмеры для уточнения необходимых параметров; - осуществлять перемещение (занос-вынос) или укрытие мебели или иного имущества в ремонтируемых помещениях Заказчика своими силами и средствами в случае необходимости; - обеспечить взаимодействие и согласования со сторонними организациями (при необходимости); - согласовать с Заказчиком очередность и время проведения особо шумных, пыльных и пожароопасных работ; - нести ответственность при производстве работ за сохранность и бесперебойное функционирование инженерных систем Заказчика - электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации, связи, компьютерных сетей и охранно-пожарной сигнализации; - опасные для движения людей зоны огораживать и обозначать знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов. - обеспечить освидетельствование и промежуточную приемку скрытых работ (при наличии). 12. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, трубопроводов, систем отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции, телефонной и компьютерной сетей, антенн, конструкций здания и т.д.) при проведении работ, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в цену Контракта. |
| 5 | Срок выполнения работ | Начало работ: с момента заключения Договора. Срок окончания работ: 7 (семь) календарных дней с момента заключения Договора. |
| 6 | Порядок сдачи-приемки результатов работ | Приемка работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. |
| 7 | Требования к гарантии качества работ | Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года, с момента подписания окончательного Акта приемки результатов работ, а на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. |

Начальник хозяйственной части____________ Язовских А.В.