Техническое задание на выполнение работ на объекте:

| № п\п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Дефектная ведомость от 09.06.2026 года |
| 2 | Сведения о районе выполнения работ | ГТС Синтупиковского водохранилища, открытый лотковый водосброс |
| 3 | Наименование, адрес заказчика | Октябрьский филиал ФГБУ «Управление «Дальмелиоводхоз» 692561, Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, ул. Тенистая, д. 1 |
| 4 | Объем работ | Ремонтные работы по восстановлению открытого лоткового водосброса |
| 5 | Состав работ | Шлифовка бетона механизированным способом, Устройство бетонных стяжек толщиной 30 мм (марка бетона М:300), Устройство сливных отверстий, путем алмазного бурения глубиной до 200 мм диаметром 50 мм, Устройство деформационных швов, Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений, Устройство стенок, открылок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков примыкания плит. |
| 6 | Сроки проведения работ | 20 календарных дней с момента подписания договора |
| 7 | Требования к нормативным документам | Обеспечить производство всех работ с соблюдением требований действующего законодательства, в т.ч.: - СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве ч.1. Общие требования; - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве ч.2. Строительное производство; - иных действующих СНиП, ГОСТ и СП. |
| 8 | Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий | Не выполнять работы, не совершать действия, влекущие за собой ухудшение экологической обстановки и состояния окружающей среды (не допускать разлива нефтепродуктов, не допускать разброса мусорных отходов), в случае обнаружения нарушений Исполнитель работ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством |
| 9 | Требования охраны труда | Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям техники безопасности, охраны окружающей среды и соблюдения действующего законодательства Работники организации исполнителя должны быть оснащены средствами индивидуальной защиты, приспособлениями и инструментами в соответствии с действующими НПА по охране труда |
| 10 | Особые условия | 1.Предоставление гарантий по устранению выявленных нарушений и некачественно выполненной работы по договору 2. Наличие собственного специализированного оборудования для выполнения объема работ, согласно ТЗ 3.Способность выполнить объем работ собственными силами и средствами 4. Приобретение и поставка специального оборудования, расходных материалов, рабочей бригады, необходимых для выполнения работ осуществляется за счет средств Исполнителя 5. Прием выполненных работ и подписание акта приема-передачи выполненных работ осуществляется непосредственно на участке выполнения работ. |
| 11 | Примечание | 1.Все транспортные расходы на доставку специализированной техники, рабочей бригады ведутся за счет Исполнителя работ 2. Расценки на отдельные виды и условия выполнения работ, непредусмотренных настоящим техническим заданием должны быть представлены Исполнителем для рассмотрения Заказчику на этапе процедуры закупки |
| 12 | Требования к предоставлению отчетных материалов о выполнении работ | По окончании выполнения работ, Исполнитель предоставляет Заказчику строительную площадку, на котором проводились мероприятия по акту приема-передачи выполненных работ |
| 13 | Приложения | 1.Дефектная ведомость от 09.06.2026 |