Приложение № 1
Описание объекта закупки

	№
п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. 
	Наименование услуг (работ)
	Оказание услуг по поверке многофункционального газоанализатора 

	2.
	Нормативное регулирование оказания услуг (выполнения работ)
	Оказание услуг по поверке должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 8.381-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Способы выражения точности», а также Федерального закона от 26.06.2008 года, № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», с выдачей свидетельства о поверке, или сертификата о калибровке, или с нанесением оттиска поверенного клейма на приборе, по предварительной заявке заказчика.

	3.
	Объем оказываемых услуг (работ), требования к оказанию услуг (выполнению работ)
	В соответствии с приложением № 1 к описанию объекта закупки

	4.
	Сроки (период) оказания услуг (выполнения работ)
	С даты заключения Контракта до 20 марта 2026 г., по заявке Заказчика

	5.
	Место оказания услуг (выполнения работ)
	Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя. Транспортные расходы по доставке и отправке обратно несет Исполнитель.


	6.
	Требования к оказанию услуг
	Исполнитель должен обеспечить оказание полного объема услуг входящих в поверку средств измерений в соответствующей области измерения.
Услуги должны оказываться обученным и допущенным в установленном порядке персоналом на право оказания услуг по поверке средств измерений;
При оказании услуг по поверке средств измерений соблюдать правила техники безопасности при обращении с приборами;
Поверка средств измерений осуществляется на территории исполнителя. Доставка до места оказания услуг осуществляется Исполнителем за счет собственных сил и средств. Прием-передача средств на поверку и обратно осуществляется сторонами по акту приема-передачи. С момента передачи средств измерений, исполнитель несет ответственность за их сохранность.
Нормы времени на поверку средств измерений установлены в соответствии с МИ 2322-99 «Типовые нормы времени на поверку средств измерений», на основании приложения №1 приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.09.2017г. №1914 и хронометражных карт, и составляют от 4-х до 15-ти рабочих дней.
все средства поверки имеют действующие свидетельства о поверке.
Услуги необходимо оказывать в лаборатории ЭТИ имеющей аттестат аккредитации, позволяющий осуществлять поверку средств измерений, на основании Федерального закона от 26.06.2008 года, № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
Исполнитель несет ответственность за полноту и качество оказания услуг, выполняемых в рамках настоящего технического задания.
После оказания услуг на каждый прибор выдается свидетельство о поверке, штамп о поверке на приборе.

	7.
	Цель оказания услуг
	- определение технического состояния, выполняемого в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;
- поддержание средств измерений в работоспособном состоянии;
- выявление дефектов с целью их своевременного устранения.





Групповой электромеханик по флоту                                                                                 Козлов И.Л.
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	1
	газоанализатор многофункциональный 
	«ГИАМ-29 М»
	1

	2
	Дымомер 
	СМОГ-2-01
	1
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