ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по комплексному внутреннему и наружному содержанию административных зданий Управления

Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ: с даты заключения  по 16.09.2026 включительно

Общие сведения  объекта Управления Росреестра по Алтайскому краю:

| № п/п |
| --- |
|  | Адрес | Описание | Площадь, кв. м. | Кол-во этажей | Подземная этажность | Наличие щитовой (вводного устройства) |
| 1 | с. Павловск, ул. Калинина, д. 43б | Служебные помещения административного здания | 201,2 | 2 | - | 1 |

| № | Наименование работ | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Откачка колодцев | Откачать воду из 2-х колодцев системы водоснабжения. |
| 2 | Аварийное перекрытие кранов | Перекрыть 2 крана подачи воды в аварийном порядке. |
| 3 | Вскрытие технологического приямка | Выполнить вскрытие технологического приямка в помещении. |
| 4 | Очистка приямка от отложений | Очистить приямок от отложений объемом 0,4 м³. |
| 5 | Замена фитингов и крана | Заменить фитинги и кран диаметром 20 мм на новые. |
| 6 | Подсоединение системы к общему колодцу | Подсоединить систему водоснабжения к общему колодцу. |
| 7 | Изготовление и установка деревянных крышек | Изготовить и установить 2 деревянные крышки для приямка: |
|  |  | - Размер 0,8 м × 0,6 м — 1 шт. |
|  |  | - Размер 1 м × 1,5 м — 1 шт. |
| 8 | Уборка и вывоз мусора | Провести уборку мусора после завершения работ и организовать вывоз отходов. |

Требования к исполнителю

Исполнитель должен иметь опыт в выполнении аналогичных работ.

Наличие необходимых инструментов и оборудования для выполнения работ.

Соблюдение норм и правил по технике безопасности.

Обеспечение выполнения всех работ в установленные сроки.

Материалы и оборудование

Все материалы (фитинги, краны, древесина для крышек и т.д.) должны быть согласованы с заказчиком.

Исполнитель обязан предоставить подтверждение качества и соответствия стандартам для всех закупаемых материалов.

Контроль качества

Все работы будут проверяться представителем заказчика на каждом этапе выполнения.

Исполнитель должен обеспечить исправность и работоспособность системы водоснабжения после завершения ремонта.

Дополнительные условия

Исполнитель должен уведомить заказчика о возможных задержках в выполнении работ по уважительной причине.

Исполнитель несет ответственность за сохранность производимой деятельности и прилегающей территории.

Требования к услугам: обеспечение выполнения работ с учетом требований ресурсоснабжающих организаций и в соответствии с требованиями технических условий, норм, правил и иных нормативных актов, действующих в Российской Федерации на дату выполнения работ, предъявляемым к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту внутренних систем электроснабжения и электроустановок потребителей, тепловых установок, сетей водоснабжения и канализации, содержанию нежилых помещений, а также с соблюдением рекомендаций изготовителей оборудования, содержащихся в предоставленной Заказчиком документации на обслуживаемое оборудование.

Незамедлительное принятие мер по недопущению возникновения аварийных ситуаций и уменьшения их последствий, предупреждение событий, увеличивающих риск возникновения аварийных ситуаций.

Выполнение работ с использованием расходных материалов, комплектующих изделий Исполнителя, имеющих соответствующие государственные сертификаты, если требованиями законодательства установлена обязательная сертификация к ним.

Выполнение работ по контролю качества ремонтных и эксплуатационных работ проводимых сторонними организациями на территории объектов Управления Росреестра по Алтайскому краю.

Выполнение работ и контроля по оперативным переключениям оборудования, принимать участие в проведении текущих, комплексных и эксплуатационных испытаний (в случае необходимости).

Соблюдение требований пропускного режима и заблаговременное представление заверенных подписью уполномоченного лица и печатью организации списков специалистов, задействованных в выполнении работ по техническому обслуживанию, с указанием их фамилии, имени, отчества, паспортных данных граждан РФ. Выполнение работ специалистами (прошедшими обучение и имеющие соответствующие допуски по электробезопасности, если законодательством установлены такие требования), одетыми в  опрятную  рабочую одежду, и обувь;

Обеспечение исполнителем полного соблюдения требований техники безопасности, правила охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.

При оказании услуг Исполнителем должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья сотрудников заказчика, а также сохранность и бережное отношение к имуществу и оборудованию заказчика, санитарно-гигиенические требования. Исполнитель полностью возмещает  ущерб, связанный с порчей или утратой имущества, нанесенного по вине обслуживающего персонала при выполнении работ.

Требования к гарантии: Услуги должны быть оказаны своевременно, надлежащего качества, в полном объеме, соответствовать стандартам, которые устанавливают обязательные требования к качеству данного вида услуг.

Исполнитель гарантирует качество и безопасность используемых при оказании услуг (выполнении работ) материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид материалов, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель гарантирует качество оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с технической документацией и действующими нормами (СП, СНиП, ГОСТ, технические регламенты, СанПиН, ПТБЭ, ПТЭЭП и др.).

Гарантия на услуги (работы) - 1 (один) год с даты подписания соответствующего акта о приемке услуг (работ)

Гарантийный срок на заменяемые части устанавливается не менее того, который указан производителем конкретного оборудования и исчисляется с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, но не может быть менее 1 (одного) года.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) услуг, препятствующие нормальной эксплуатации и содержанию зданий, возникшие по вине Исполнителя, а также в случае обнаружения дефектов (недостатков) запасных частей и оборудования (агрегатов, приборов, узлов и т.п.), установленных Исполнителем взамен вышедших из строя, которые делают невозможным нормальную эксплуатацию и содержание зданий, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) услуг, запасных частей и оборудования за свой счет, в согласованные Заказчиком сроки. Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения дефектов (недостатков).

Исполнитель несет ответственность за противоправные действия его персонала. Все претензии и замечания по качеству выполненных работ подлежат обязательному устранению Исполнителем в установленный срок своими силами и за свой счет.