Техническое задание

| № п/п | Код по ОКПД 2 | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики или диапазон или конкретное значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 27.11.50.120 | Преобразователь частоты ВЕСПЕР E4-LITE-S3L | Номинальный ток | 9 | Ампер | Штука | 1 |
|  |  |  | Тип тока | переменный |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | 220 (230) | Вольт |  |  |
|  |  |  | Максимальная мощность | 2,2 | Киловатт |  |  |
|  |  |  | Мах частота на выходе | 400 | Герц |  |  |
|  |  |  | Материал изделия | Пластик/металл |  |  |  |
|  |  |  | Длина, не менее | 187 | Милиметр |  |  |
|  |  |  | Ширина, не менее | 86 | Милиметр |  |  |
|  |  |  | Масса, не более | 1,2 | кг |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не ниже 20 | IP |  |  |
|  |  |  | Съемный пульт | Наличие |  |  |  |

Условия исполнения контракта:

1.Срок исполнения обязательств поставщика (поставка товара): 15 рабочих дней

2. Гарантийный срок товара составляет не менее 12 (Двенадцати) календарных месяцев со дня поставки.

3. Документы к товару: при поставке поставщик обязуется предоставить:

- паспорт;

- гарантийный талон;

- копии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия (в случае если товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, или в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

4. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика,  стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС (если применяется), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

5. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.