
Техническое задание
Татарстанская таможня планирует осуществление закупки на «Оказание услуг по поведению экспертизы промышленной безопасности бытовых котлов, газорегуляторного пункта шкафного». Прошу Вас предоставить ценовую информацию согласно Таблице цен оказываемых услуг, в случае оказания услуг Вашей организацией:
	№

П№ п/п
	Вид услуг
	Вид отчетности
	Цена за единицу 

(с НДС 22 % если Исполнитель является плательщиком НДС) или НДС не облагается

	1.
	Проверка состояния элементов и оборудования котла:

- визуальный осмотр тепловой изоляции и наружной поверхности котла;

- осмотр коллекторов и труб поверхностей нагрева с целью выявления вмятин, отдулин, коррозионных поражений, искривления;

- контроль сварных соединений в целях выявления в металле шва и околошовной зоне трещин, непроваров, наплывов, незаваренных кратеров, прожогов, свищей;

- измерение размеров дефектов и повреждений, обнаруженных при визуальном осмотре;

- измерение овальности и выхода труб из ранжира;

- внутренний осмотр коллекторов с целью определения степени коррозионного износа стенок, состояния разделительных перегородок - проведение проверочных работ на прочность

- испытание котла на прочность и герметичность
	Технический отчет по техническому диагностированию водогрейного котла Протоколы по результатам анализа технической документации, визуально-измерительного контроля, ультразвуковой толщинометрии, измерения твердости, ультразвукового контроля сварных соединений магнитопорош- ковой дефектоскопии
	

	2.
	Состав работы:

- оперативная диагностика с целью получения данных о техническом состоянии ГГУ, его технических параметров и условий работы;

- экспертное диагностирование в целях определения фактического состояния ГГУ;

ультразвуковая толщинометрия в целях определения величины утонения элементов ГГУ в процессе эксплуатации;

- функциональная диагностика на работающем теплогенераторе с целью снятия расходной и регулировочной характеристик, а также проверки диапазона
	Протокол функциональной диагностики и испытаний ГГУ. Заключение экспертизы промышленной безопасности водогрейного котла и газогорелочных устройств
	

	
	Итого: (пункты 1-2)
	
	


1. Основные требования к оказанию услуги: 
ОКПД2: 71.20.19.190- Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки. 

1.1. Место оказания услуг: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 144.
1.2. Предмет контракта на оказание услуг: экспертиза промышленной безопасности газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ-04-00-00 ПС) с регулятором давления РДНК 05- 00-00ПС, технических устройств применяемых на опасных производственных объектах (диагностирование водогрейных котлов «Burnham-Р 210-А» с газогорелочным устройством в количестве 2 шт.) с составлением экспертных заключений, содержащих обоснованные выводы о  технических устройств, о возможности, условиях и предельных сроках их дальнейшей эксплуатации, а также рекомендации по техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий.

2. Исполнитель обязан:
2.1. 
Обеспечить оказание услуг надлежащего качества в соответствии с условиями контракта.
2.2. 
Безвозмездно исправить по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней все 
выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг допущены отступления от условий контракта, ухудшившие качество услуг.
2.3. Обеспечить качество услуг в соответствии с требованиями:
- приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- 
СП 13-102-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Правила обследования 
несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08. 2003 № 153).
- Федерального закона от 21.07.1997 № 116- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». 
- приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 533 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»

2.4 Оказать услуги лично, с выездом специалиста на объекты Заказчика.
2.5. Соблюдать при оказании услуг правила внутриобъектового режима и техники безопасности, действующие на объектах Заказчика.
2.6. До начала оказания услуг самостоятельно определить порядок оказания услуг и согласовать его с Заказчиком.

2.7. 
Представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет 
задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника.
2.8. Исполнитель в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку оказанной услуги в соответствии с контрактом.
2.9. Исполнитель обязан оформить результаты оказанных услуг по контракту в виде соответствующих документов установленного образца, указанных к контракту, которые высылаются в адрес Заказчика.

3. Срок оказания услуги: 

- начальный срок оказания услуги: со дня заключения контракта.

- конечный срок оказания услуги: по 10.07.2026 (включительно).

4. Условия оплаты:
Оплата по контракту осуществляется Заказчиком за фактически оказанные услуги, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта об оказании услуг на основании выставленных Исполнителем счета, счета-фактуры (счет-фактура предоставляется, если Исполнитель является плательщиком НДС). В случае изменения расчетного счета Исполнителя, он обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счёт Исполнителя, несёт Исполнитель.

Цена Контракта является твердой и определяется на срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена Контракта формируется с учетом расходов Исполнителя, связанных с исполнением контракта, налогов и сборов предусмотренных законодательством Российской Федерации. Сумма Контракта, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Заместитель начальника отдела тылового обеспечения                                                 Р.А. Калёнов 

PAGE  

