Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку оборудования для очистки воды

| № п/п | Наименование товара | Количество | ед. изм. | Характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф", марка «АКВАЛАБ»: - УВОИ-«МФ»-1812-1 | 1 | штука | Система очистки воды «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ» (далее Установка) предназначена для получения воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 6709-97 «Вода дистиллированная», воды степени чистоты 2 по ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа», степени чистоты 2 и 3 по ISO 3696:1987, воды CLRW по CLSI. В Установке применяется многоступенчатая система очистки, обеспечивающая снижение мутности воды, удаление нерастворимых и взвешенных частиц размером более 5 мкм, свободного хлора и органических веществ, растворенных солей, бактерий и вирусов. В составе: блок предварительной очистки, Блок обессоливания; необходимые фильтры. Производительность: 6 л/ч. Регистрационное Удостоверение на медицинское изделие: РЗН 2014/1942. АО "НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР", Россия. |

| Требования к поставке/приемке товара: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия: -копию регистрационного удостоверения; -выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650; -сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения; -копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020). |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад) |
| Срок поставки | В течение 20 рабочих дней с момента подписания договора |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | Поставка включает в себя доставку, сборку, установку, монтаж и вводу в эксплуатацию оборудования, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика (Получателя), эксплуатирующих продукцию. Товар должен быть новым заводского изготовления не ранее 2022 года, ранее не бывшим в эксплуатации, в ремонте (в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Оборудование предназначено для подключения к сети со стандартным в России напряжением к евророзетке без использования дополнительных переходников. В комплекте с товаром поставляются всё необходимое оборудование, расходные материалы, принадлежности для ввода в эксплуатацию, обучения персонала. Наличие лицензии на техническое обслуживание медицинского оборудования |