Техническое  задание

На ремонт хирургического инструмента для травматологии и ортопедии   "Аккулан"

1.Перечень медицинского оборудования подлежащего ремонту

| № | Артикул | Наименование | Серийный номер | Виды работ | Запасные части | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GA330 | Аппарат хирургический Accuian 4 спринадлежностями в варианте исполнения: Дрель/ример, хирургический ACCULAN 4 с питанием от аккумуляторной батареи/от сетиGA 330 ("ACCULAN 4" дрель) | 2913 | Ремонт ротора | Набор для ремонта ротора | 1 |
|  |  |  |  | Замена подшипников | Сервисный набор запасных частей для GA 330 | 1 |
| 2 | GA675 | "ACCULAN 3Ti крышка" | Б/Н | Замена уплотнительной резинки | Запасная часть | 1 |

2. Требования к результату работ.

Исполнитель гарантирует заказчику по окончанию работ устранение заявленных неисправностей, а вследствие приведения медицинского оборудования в работоспособное состояние, обеспечивающее его надежную безаварийную эксплуатацию при оказании медицинской помощи.

По завершении работ Исполнителем оформляется акт выполненных работ на проведенные ремонтные работы.

3. Требования к качеству выполняемых работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ.

4. Требования к наличию разрешительных документов:

4.1.  Исполнитель обязан иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, в части технического обслуживания медицинской техники. Требование установлено подпунктом 17 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

4.2. Исполнитель обязан иметь документы, подтверждающих наличие действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485 (ГОСТ Р 58451-2019.  Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения и ГОСТ 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.

4.3. Наличие иных документов по профилю выполняемой работы.

5. Гарантия

Гарантия на запчасти и на выполненные ремонтные работы не менее 6 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

# 6. Адрес выполнения работ

| № п.п. | Наименование структурного подразделения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10-отделение АРО ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России | СПб, ул. Бестужевская, д. 50, 10-й этаж |