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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку аптечек и медицинских расходных материалов

        1.  Наименование закупки: поставка аптечек и медицинских расходных материалов (далее - товар).
2. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 4 сентября 2026 года (включительно).
3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Дорогомилово Кутузовский проезд дом 5. Доставка товара осуществляется Поставщиком с обязательным оповещением за 1 (один) рабочий день до даты доставки товара. Время доставки товара по согласованию с Заказчиком. Поставка товара отдельными партиями не допускается.
4. Прочие требования:
4.1 Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. 
4.2 Качество товара должно соответствовать качеству обязательным требованиям нормативов, санитарных правил, норм и условиям контракта, в том числе настоящего технического задания. 
4.3 Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения поставщика и (или) изготовителя (производителя).
 Год выпуска аптечек для оказания работникам первой помощи  не ранее первого полугодия 2026 г.
4.4 Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику счет, товарную накладную или УПД, а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.5 Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.
4.6 Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий должна соответствовать Требованиям к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий (Утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024г. № 262н).
       5. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД).
      6. Наименование и технические характеристики товара:






	№ п/п
	
Номер ОКПД2/ КТРУ
	
Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Ед. измер.
	Кол-во

	1. 
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
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	Аптечка для оказания работникам первой помощи































	Маска медицинская нестерильная
одноразовая, штука
	2
	штука
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  


















	Штука
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	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M
	2
	пары

	
	
	

	
	
	
	
	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"
	2
	штука

	
	
	

	
	
	
	
	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения
	1
	штука

	
	
	

	
	
	
	
	Бинт марлевый медицинский размером
не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см
	4
	штука

	
	
	

	
	
	
	
	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см
	4
	штука

	
	
	

	
	
	
	
	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см №10
	2
	упаковка

	
	
	

	
	
	
	
	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 × 500 см
	1
	штука

	
	
	

	
	
	
	
	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см
	10
	штука

	
	
	

	
	
	
	
	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см
	2
	штука

	
	
	

	
	
	
	
	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см
	2
	штука

	
	
	

	
	
	
	
	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани
	1
	штука

	
	
	

	
	
	
	
	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий
	1
	штука

	
	
	

	
	
	
	
	Блокнот формата не менее А7
	1
	штука
	
	
	

	
	
	
	
	Маркер черный (синий) или карандаш 
	1
	штука
	
	
	

	
	
	
	
	Футляр или сумка 
	1
	штука
	
	
	

	2
	21.20.24.131/ 21.20.24.131-00000019
	Рулон марлевый тканый 
	Бинт марлевый (тип 1) 
	Длина 
	≥ 7  и  < 10
	Метр 
	В соответствии с КТРУ
	Штука 
	200

	
	
	
	
	Стерильность
	Да 
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	≥ 12.5  и  < 16
	Сантиметр 
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Материал 
	Хлопок 
	
	В целях более подробного описания закупки 
	
	

	
	
	
	
	Текстура 

	Марля 
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Плотность 

	≥ 30  и  ≤36
	г/кв.м
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Индивидуальная упаковка  
	Да 
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	   3



   
   
	21.20.24.131/  21.20.24.131-00000013


	Рулон марлевый тканый 


	Бинт марлевый (тип 2) 



	Длина 
	≥ 5  и  < 7
	Метр 
	В соответствии с КТРУ
	Штука





 
	 200





	
	
	
	
	Стерильность
	Да
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	≥ 10  и  < 12.5
	Сантиметр
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Материал 
	Хлопок 
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Текстура 
	Марля 
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Плотность 
	≥ 30  и  ≤36
	г/кв.м
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Индивидуальная упаковка  
	Да 
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	   4
	21.20.24.131
	
	Салфетка марлевая
	Длина 
	16
	Сантиметр 
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
	Упаковка 
	400

	
	
	
	
	Стерильность 
	Да 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина 
	14
	Сантиметр 
	
	
	

	
	
	
	
	Двухслойные
	Да 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал 
	Хлопок 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Текстура 
	Марля 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Плотность
	≥ 30  и  ≤36
	г/кв.м
	
	
	

	
	
	
	
	Индивидуальная упаковка
	Да 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество штук в упаковке 
	≥10 и ≤15
	Штук
	
	
	

	5
	32.50.50.190/  32.50.50.190-00002663
	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования
	Жгут турникет
	Длина 
	≥ 800
	Миллиметр 
	В соответствии с КТРУ
	Штука
	    80

	
	
	
	
	Застежка 
	Да
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Ширина 
	≥ 40  и  ≤45
	Миллиметр 
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Усиленный металлический стержень 
	Да 
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Стабилизирующая пластина 
	Да 
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Липучка по всей длине фиксатора 
	Да
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Материал
	Нейлон
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Фиксатор
	Да
	
	В целях более подробного описания закупки
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