ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аптечек и медицинских расходных материалов

1.  Наименование закупки: поставка аптечек и медицинских расходных материалов (далее - товар).

2. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 4 сентября 2026 года (включительно).

3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Дорогомилово Кутузовский проезд дом 5. Доставка товара осуществляется Поставщиком с обязательным оповещением за 1 (один) рабочий день до даты доставки товара. Время доставки товара по согласованию с Заказчиком. Поставка товара отдельными партиями не допускается.

4. Прочие требования:

4.1 Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

4.2 Качество товара должно соответствовать качеству обязательным требованиям нормативов, санитарных правил, норм и условиям контракта, в том числе настоящего технического задания.

4.3 Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения поставщика и (или) изготовителя (производителя).

Год выпуска аптечек для оказания работникам первой помощи  не ранее первого полугодия 2026 г.

4.4 Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику счет, товарную накладную или УПД, а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5 Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

4.6 Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий должна соответствовать Требованиям к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий (Утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024г. № 262н).

5. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД).

6. Наименование и технические характеристики товара:

| № п/п | Номер ОКПД2/ КТРУ | Наименование товара в соответствии с КТРУ | Наименование товара | Техническое описание товара |  |  | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  |
| 1 | 21.20.24.170 | - | Аптечка для оказания работникам первой помощи | Маска медицинская нестерильная одноразовая, штука | 2 | штука | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Штука | 8 |
|  |  |  |  | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 | пары |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 2 | штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 | штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см | 4 | штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см | 4 | штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см №10 | 2 | упаковка |  |  |  |
|  |  |  |  | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 × 500 см | 1 | штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 10 | штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 | штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 | штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 | штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий | 1 | штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Блокнот формата не менее А7 | 1 | штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 | штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Футляр или сумка | 1 | штука |  |  |  |
| 2 | 21.20.24.131/ 21.20.24.131-00000019 | Рулон марлевый тканый | Бинт марлевый (тип 1) | Длина | ≥ 7 и < 10 | Метр | В соответствии с КТРУ | Штука | 200 |
|  |  |  |  | Стерильность | Да |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 12.5 и < 16 | Сантиметр | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Хлопок |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Текстура | Марля |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Плотность | ≥ 30 и ≤36 | г/кв.м | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
| 3 | 21.20.24.131/ 21.20.24.131-00000013 | Рулон марлевый тканый | Бинт марлевый (тип 2) | Длина | ≥ 5 и < 7 | Метр | В соответствии с КТРУ | Штука | 200 |
|  |  |  |  | Стерильность | Да |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 10 и < 12.5 | Сантиметр | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Хлопок |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Текстура | Марля |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Плотность | ≥ 30 и ≤36 | г/кв.м | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
| 4 | 21.20.24.131 |  | Салфетка марлевая | Длина | 16 | Сантиметр | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Упаковка | 400 |
|  |  |  |  | Стерильность | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 14 | Сантиметр |  |  |  |
|  |  |  |  | Двухслойные | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Хлопок |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Текстура | Марля |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность | ≥ 30 и ≤36 | г/кв.м |  |  |  |
|  |  |  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество штук в упаковке | ≥10 и ≤15 | Штук |  |  |  |
| 5 | 32.50.50.190/ 32.50.50.190-00002663 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут турникет | Длина | ≥ 800 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Штука | 80 |
|  |  |  |  | Застежка | Да |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 40 и ≤45 | Миллиметр | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Усиленный металлический стержень | Да |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Стабилизирующая пластина | Да |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Липучка по всей длине фиксатора | Да |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Нейлон |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Фиксатор | Да |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |