Описание объекта закупки

| № лота | Наименование товара | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ покрытие Армофол d-159 т 40 мм из пенополиуретана, покрытая фольгированным материалом на основе стеклоткани, обеспечивает надежную теплоизоляцию и защиту для трубопроводов. Имеет форму полукруглых или полуцилиндрических сегментов, которые надеваются на трубу и скрепляются между собой. Это позволяет обеспечить непрерывную теплоизоляцию по всей длине трубопровода. Характеристики Скорлупа ППУ покрытие Армофол d-159 т 40 мм: - Диаметр скорлупы 159 мм - Толщина изоляции 40 мм - Плотность 55-60 кг/м3 - Теплостойкость не ниже 120 (150) С - Теплопроводность 0,028 Вт/м*К - Водопоглощение за 24 ч не более 1,5%, | ГОСТ 30732-2001 |

Товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении, серийно выпускаемым, отражающим последние модификации конструкций и материалов.

Вместе с товаром поставшик предоставляет документ, подтверждающий качество поставляемого Товара (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.