
Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по поверке узла учета газа Приокского тылового  таможенного поста. 
2. Заказчик - Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.
3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по поверке узла учета газа Приокского тылового  таможенного поста..

4. Представитель Заказчика - должностное лицо, ответственное за координацию действий с Исполнителем при оказании услуг по поверке узла учета газа Приокского тылового  таможенного поста...

5. Услуги – поверка узла учета газа Приокского тылового  таможенного поста. 
6. Место оказания услуг – база исполнителя 
7. Срок оказания услуг 20 (двадцать) календарных дней с даты заключения контракта. Начало течения срока оказания услуг: на следующий рабочий день после даты заключения Контракта. Исполнитель имеет право оказать услуги досрочно 
8.   Количество услуг: в соответствии со Спецификацией на оказание услуг  (таблица № 1).
9. Услуги должны быть оказаны в соответствии с:
9.1. Услуги по поверке узла учета газа должны проводиться в соответствии с действующим аттестатом аккредитации на техническую компетентность в области поверки средств измерений, а также в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ  «Об обеспечении единства измерений»,        ПР 50.2.016-94 ГСИ «Требования к выполнению калибровочных работ», иными правилами по метрологии и утвержденными методиками поверки.    

9.2 Исполнитель согласно Федеральному закону от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» должен иметь аттестат аккредитации. Поверка узла учета газа должна производиться на базе Исполнителя. Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ и несоблюдение требований соответствующих нормативных документов несет Исполнитель. 

9.3 Поверка узла учета газа должна происходить на эталонном оборудовании, имеющем действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки.

9.4 В паспорта узла учета газа и каждого компонента должны быть нанесены поверительные клейма или поверительные наклейки со штрих-кодом с указанием даты поверки.

Спецификация на оказание услуг
Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Счетчик газа RVG G-65 зав. №11097940
	шт
	1

	2
	Корректор ЕК 270 зав. №11103435
	шт
	1

	
	Комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-100/1,6 зав. №1109061
	шт
	1


 Исполнитель  несет ответственность за качественное и своевременное оказание услуг.

10. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью контракта.
11. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов РФ № 144н от 30.09.2024 предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ).

12. Контактное лицо: Начальник ОЭиРОТИ В.Н. Царёв, (4842)713-231, TsarevVN@ctu.customs.gov.ru
