Приложение № 1
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование Работ
	Код ОКПД 2
	Страна происхож-дения
	Кол-во
	Цена за единицу,

 руб.
	Общая стоимость,

 руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Выполнение работ по дооборудованию системы охранной сигнализации в здании филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, расположенном по адресу: 414016, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, Проспект Строителей, д.8.
инв. № 1340401323
	43.21.10.120
	
	1
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	


Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, включая стоимость работ, материалов и оборудования, запасных частей, погрузочно-разгрузочные работы, перевозку материалов и оборудования, монтажные работы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Приложение № 2
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

Техническое задание

на выполнение работ по дооборудованию системы охранной сигнализации в здании филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Астраханской области, расположенном по адресу: 414016, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, Проспект Строителей, д. 8
1. Государственный заказчик: Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России).

2. Исполнитель: _____________________________________________
3. Источник финансирования: 
Федеральный бюджет, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год. 

4. Цель выполнения Работ: Выполнение требований действующих нормативных документов по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) ФНС в здании филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Астраханской области, расположенном по адресу: 414016, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, Проспект Строителей, д.8. 
5. Предмет Государственного контракта: Выполнение работ по дооборудованию системы охранной сигнализации (далее-Работы) в здании филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, расположенном по адресу: 414016, Астраханская область, Наримановский район, 
г. Нариманов, Проспект Строителей, д.8 (далее – Объект). 

6. Сроки выполнения Работ: 
6.2. В течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты оформления Заказчиком Подрядчику допуска на Объект.

6.3.  Место выполнения Работ: здание филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, расположенное по адресу: 414016, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, Проспект, д. 8.

7. Характеристика Объекта:
7.2. Характеристики Объекта приведены в таблице № 1 настоящего технического задания

Таблица № 1
	№ п/п
	Адрес Объекта
	Наименование характеристики
	Данные

	1
	Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, Проспект Строителей, д.8
	Общая площадь здания
	1109,6 м2

	
	
	Площадь помещений для оборудования системами
	1109,6 м2

	
	
	Год постройки 
	1995

	
	
	Количество этажей
	2


7.3. Перечень Работ, выполняемых на Объекте, а также перечень и количество материалов и оборудования, используемых в ходе выполнения Работ, приведены в таблице № 2

Таблица № 2

Ведомость объемов работ, материалов и оборудования
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	Кабель для систем ОПС И СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг
(А)-FRLS2х2х0,5
	м.
	10

	2
	Считыватель Touch Memory накладной КТМ-Нк (СТМ-КР)
	шт.
	1

	3
	Блок контроля и индикации С2000-БКИ
	шт.
	1

	4
	Блок сигнально-пусковой С 2000-СП1
	шт.
	1

	5
	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 17 А/ч
	шт.
	1

	6
	Источник питания резервированный РИП-12 исп. 01 (РИП-12-3/17М1)
	шт.
	1

	7
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 15х10мм.
	100 м.
	0,04


7.3. Монтажные работы по установке и наладке указанного оборудования, соединительные кабели необходимой для монтажа длинны, короба для прокладки кабелей и иные расходные материалы входят в состав выполняемых Работ.

8. Требования к качеству Работ, требования к их безопасности, требования к результатам Работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых Работ потребностям Заказчика:
8.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием.

8.2. Работы должны выполняться с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

8.3. Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения Работ, должны быть новыми, не восстановленными, в заводской упаковке, а также должны сопровождаться документами (сертификаты соответствия, гигиенические, пожарные сертификаты; технические паспорта, гарантийные талоны и иные документы, обязательные для данного вида оборудования), подтверждающими их качество, в которых должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование, марка и цвет материала;

- номер партии и дата изготовления;

- обозначение стандарта;

- результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов;

- указания об особых свойствах материалов (пожаро-, взрывоопасность, токсичность); применяемых при выполнении Работ, материалы и оборудование должны соответствовать действующим противопожарным требованиям и иметь маркировку, подтверждающую соблюдение этих требований.

8.4. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика и с привлечением третьих лиц в объеме, в сроки и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. В случае привлечения Подрядчиком к исполнению Контракта третьих лиц, Подрядчик несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за действия таких лиц и их результаты в рамках Контракта, как за свои собственные (включая административную, гражданскую, уголовную и иную ответственности).

8.5. По окончании Работ Подрядчик освобождает помещения от принадлежащего ему оборудования, материалов и вывозит мусор.

8.6. Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Контракта обязан представить Заказчику оформленные надлежащим образом список персонала, который будет задействован на Объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также копии документов на специалистов (или сотрудников организации-субподрядчика), подтверждающих их квалификацию, аттестацию и возможность допуска к соответствующим Работам согласно требованиям Технического задания (Приложение № 2 к Контракту), нормативно-технических документов и нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе приказы и удостоверения ответственных лиц:

· за обеспечение охраны труда;

· за пожаробезопасность;

· электробезопасность (удостоверение по электробезопасности с группой, не ниже 3).

8.7. В случае, если для выполнения Работ на Объекте допустимо использование иностранной рабочей силы, то Подрядчик для выполнения Работ в рамках настоящего Контракта предоставляет Заказчику уведомления на таких работников с отметкой Главного управления по вопросам миграции МВД России о постановке на учет трудовых мигрантов, разрешения на работу, а также иные, установленные законодательством Российской Федерации документы, подтверждающие законность осуществления трудовой деятельности мигрантами на территории Российской Федерации. При этом, привлекаемые Подрядчиком трудовые мигранты обязаны знать русский язык в объеме, необходимом для общения с сотрудниками Заказчика. В случае непредставления указанных выше документов в отношении трудовых мигрантов или предоставление недостоверных документов, Подрядчик несет административную и иную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации в области миграционного учета.
8.8. Документы, указанные в пункте 8.6. настоящего Технического задания, должны быть скреплены печатью Подрядчика (при наличии печати для юридического лица) и подписаны уполномоченным лицом Подрядчика, полномочия которого подтверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующих документов.
8.9. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Подрядчика пакета документов, предусмотренного п 8.6. настоящего Технического задания, осуществить их проверку, и по результатам проверки оформить Подрядчику допуск на Объект для проведения Работ, а также обеспечить проезд по прилегающему земельному участку к месту проведения Работ. Допуск и проезд оформляется Подрядчику исключительно при предоставлении Заказчику всех надлежащим образом оформленных документов согласно п 8.6. настоящего Технического задания и с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
9. Общие требования к выполнению Работ:
При выполнении Работ по дооборудованию охранной сигнализации, монтажу тревожной сигнализации, системы контроля управления доступом следует руководствоваться требованиями технической документации заводов-изготовителей оборудования и действующих нормативных правовых документов Российской Федерации, а также требованиями настоящего Технического задания.

10. Перечень исполнительной документации:
- Журнал производства работ; 

- Акты на скрытые работы (при наличии);

-  - Исполнительная схема на бумажном и электронном носителях – 2 (Два) экземпляра.

- Сертификаты, накладные, на материалы и оборудование – 2 (Два) экземпляра;

- Паспорта на изделия и оборудование, заверенные подписью и печатью в установленном порядке.

- а также иные документы, имеющие отношение к Работам, проводимым по Контракту.

11. Гарантийные обязательства:
11.1. Гарантийный срок, на выполняемые по Контракту Работы, составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных Работ (Приложение № 3 к Контракту) или Универсального передаточного документа (далее - УПД).

11.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты результатов выполненных Работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте. 

11.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

11.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов в целях их подтверждения Заказчик назначает комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12. Порядок сдачи и приемки Работ:
12.1. После окончания выполнения Работ в полном объеме Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных Работ (или УПД) (Приложение № 3 к Контракту) в 2 (Двух) экземплярах и Акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (Приложение № 4 к Контракту) в 2 (Двух) экземплярах. Заказчик формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 5 к Контракту).

12.2. Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения Акта выполненных Работ (Приложение № 3 к Контракту) (или УПД) и Акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (Приложение № 4 к Контракту) обязан подписать его или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных Работ в 2 (Двух) экземплярах.

12.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

13. Ответственность Сторон:

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

13.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

13.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

13.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

13.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

13.6. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, пени и штрафы, начисленные Подрядчику, могут быть списаны Заказчиком в порядке, установленном законодательством о контрактной системе.

13.7. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

13.8. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

13.9. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.10. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

13.11. Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
14. Порядок оплаты:
14.1. В случае уменьшения бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Технического задания, Стороны руководствуются требованиями ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14.2. Оплата выполненных в полном объеме Работ осуществляется Заказчиком на основании счета, счета-фактуры (при наличии НДС) Подрядчика путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных Работ(Приложение № 3 к Контракту) (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах, Акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (Приложение № 4 к Контракту) в 2 (Двух) экземплярах и утвержденного Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 5 к Контракту).
14.3. Все представленные для оплаты документы должны быть скреплены печатью Подрядчика (при наличии) подписаны уполномоченными лицами Подрядчика, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующих документов.
14.4.
Принятие Заказчиком соответствующих денежных обязательств и обеспечение их оплатой осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.
14.5. В случае если Подрядчиком не предъявлены документы, указанные в п. 14.2. настоящего Технического задания, Заказчик имеет право приостановить оплату по Контракту до предъявления их Подрядчиком, при этом ответственность Заказчика за просрочку платежа не наступает.

14.6. Датой исполнения денежных обязательств Заказчика перед Подрядчиком по Контракту является дата списания денежных средств с лицевого счёта Заказчика.
15. Срок действия Контракта:
Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 15.10.2026 г.
Приложение № 3
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

Форма Акта выполненных работ

	Акт выполненных работ

по Государственному контракту от «_____»__________20__ года №_____________________

г. Астрахань                                                                                                   «____»____________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________, именуемый в дальнейшем

                                  (наименование Заказчика)

Заказчик в лице _________________________________, действующий на                                                   (должность, ФИО руководителя Заказчика или уполномоченного лица)

основании________________________________________________________ с одной стороны,

и____________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик,

                   (наименование Подрядчика) 

в лице ____________________________________________________________, действующий на

          (должность, ФИО руководителя Подрядчика или уполномоченного лица)

основании ___________________________________________________________ с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Государственным контрактом № ________________ от ______________20__ г., Подрядчик выполнил, а Заказчик подтверждает выполнение работ по дооборудованию системы охранной сигнализации (инв. № ______________), в здании Филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Астраханской области, расположенном по адресу: 414016, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, Проспект Строителей, д. 8, в том числе:

Наименование работ

ОКПД2

Ед. изм.
Кол-во

Цена за ед.,  

Общая стоимость, 

1

2

3

4

5

6

Всего 

Общая цена выполненных Работ составила ______________ (________________________________) рублей _________ копеек, НДС (при наличии).

Цена Контракта включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий Контракта, в том числе цену материалов и оборудования, используемых в ходе выполнения Работ, компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Контракта, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Работы выполнены в полном объеме, в установленные Государственным контрактом сроки. 

Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах и имеет равную юридическую силу для Заказчика и Подрядчика.

От Заказчика:

(указать должность)

______________________ Ф.И.О. 

 «____» ________________ 20__г.

                             М.П.

От Подрядчика:

(указать должность)

_____________________ Ф.И.О. 

 «____» ______________ 20__г.

                                М.П.



Приложение № 4
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

Форма Акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств

                                                 УТВЕРЖДАЮ

                                     Руководитель _________ ____________

                                             (подпись) (расшифровка

                                                                 подписи)

                                        "__" ___________ 20__ г.

                                                                АКТ N __________

            ПРИЕМА-СДАЧИ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ

               И МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

                                                                  ┌───────┐

                                                                  │ КОДЫ  │

                                                                  ├───────┤

                                                    Форма по ОКУД │0504103│

                                                                  ├───────┤

                    "__" _____________ 20__ г.               Дата │       │

                                                                  ├───────┤

Балансодержатель __________________________________       по ОКПО │       │

                                                                  ├───────┤

Структурное                              ┌────────┐               │       │

подразделение    ___________________ ИНН │        │               │       │

                                         └────────┘           КПП │       │

                                                                  ├───────┤

Исполнитель                                                       │       │

работ            __________________________________       по ОКПО │       │

                                                                  ├───────┤

Структурное                             ┌─────────┐               │       │

подразделение    __________________ ИНН │         │               │       │

                                        └─────────┘           КПП │       │

                                                                  ├───────┤

Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │

                                                                  └───────┘

Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) от "__" _________ 20__ г.

произвела осмотр отремонтированных, реконструированных, модернизированных

объектов основных средств и установила следующее:

              1. Реквизиты договора и сроки проведения работ

	Договор
	Сроки проведения работ
	Примечание

	
	по договору
	фактически
	

	номер
	дата
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


      2. Сведения о состоянии объектов основных средств при передаче

       для проведения работ по ремонту, реконструкции, модернизации

	Наименование объекта основных средств
	Номер
	Балансовая (восстановительная) стоимость
	Фактический срок эксплуатации

	
	инвентарный
	реестровый
	заводской
	иной
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


    3. Сведения о видах работ по ремонту, реконструкции, модернизации,

     дооборудовании и расходах на их проведение

	Наименование объекта основных средств
	Вид работы
	Стоимость работ
	Стоимость объекта по окончании работ
	Срок полезного использования

	
	
	демонтаж
	транспортировка
	ремонт
	реконструкция, модернизация, дооборудование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	


                                                         Форма 0504103 с. 2

Заключение комиссии:

Предусмотренные договором работы выполнены ________________________________

                                               (полностью, не полностью

                                           с указанием невыполненных работ)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

По окончании работ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию.

Изменения   в   характеристике  объекта  по  окончании  работ  по  ремонту,

реконструкции, модернизации:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Изменения  в  сроке  полезного  использования объекта по окончании работ по

ремонту, реконструкции, модернизации:

___________________________________________________________________________

Председатель

комиссии         ____________    _________    _______________________

                 (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

Члены комиссии

                 ____________    _________    _______________________

                 (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

                 ____________    _________    _______________________

                 (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

                 ____________    _________    _______________________

                 (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.

Объект принял _______________ ___________ _______________________

                                    (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Объект сдал   _______________ ___________ _______________________

                                (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

В инвентарной карточке о результатах проведенных работ отмечено

---------------------------------------------------------------------------

    ОТМЕТКА БУХГАЛТЕРИИ

	Номер счета
	Сумма

	по дебету
	по кредиту
	

	
	
	

	
	
	


Подрядчик ___________   _______________________

             (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г

	От Заказчика:

(указать должность)

______________________ Ф.И.О. 

 «____» ________________ 20__г.

                             М.П.
	От Подрядчика:

(указать должность)

_____________________ Ф.И.О. 

 «____» ______________ 20__г.

                                М.П.


