УТВЕРЖДАЮ

Врио директора ИМБТ СО РАН

______________ А.М. Плеханова

«___» май 2026г.

Техническое задание на оказание услуг

по поверке приборов узла учета тепловой энергии

1. Наименование оказываемой услуги:

| № п/п | Наименование оказываемой услуги |
| --- | --- |
| 1 | Оказание услуги по поверке пяти преобразователей давления измерительных (заводской номер № 224893, 224894, 244493, 244494, 224428) |

2. Объем оказываемой услуги

| № п/п | Наименование оказываемой услуги | Единица измерения (по ОКЕИ) | Объем оказываемой услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка пяти преобразователей давления измерительных (заводской номер № 224893, 224894, 244493, 244494, 224428) | шт | 5 |

3. Цели оказываемой услуги: организация поверки приборов узла учета тепловой энергии в связи с завершением сроков поверки.

4. Место оказания услуги: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.6, д.8.

5. Условия оказания услуги: Оказание всего объема услуг своими силами с использованием собственных материалов, средств и механизмов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и требованиям СНиП и ГОСТ. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения и производственного процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима внутренних помещений и инструкций, требований администрации учреждения является обязательным условием.

6. Сроки оказания услуги: с момента заключения контракта в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней.

7. Общие требования к оказанию услуги, ее качеству, в том числе технологии оказания услуги, методам и методики оказания услуги.

| № п/п | Перечень услуг | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по организации поверки приборов узла учета тепловой энергии |  |
| 1.1 | Демонтаж-монтаж, пуско-наладка преобразователя давления с доставкой на предприятие-поверитель и обратно | 5 |
| 1.2 | Поверка преобразователя давления на предприятии-поверителя | 5 |
| 1.3 | Сдача преобразователя давления в эксплуатацию на коммерческий учет Поставщику тепловой энергии с оформлением акта приемки установленной формы | 5 |

Непосредственно сама поверка проводится субподрядной организацией, которая имеет в наличии аттестат аккредитации метрологической службы на право поверки средств измерений.

Оказание услуг должно проводиться согласно Порядка проведения поверки средств измерений, требованиям к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденных приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815. Поверка единицы оборудования не должна занимать более 14 дней.

Исполнитель своими силами производит демонтаж приборов, их транспортировку к месту поверки и обратно, а также монтаж приборов.

К паспортам на контрольно-измерительные приборы должны быть приложены протоколы поверки средств измерений.

8. Требования к безопасности оказания услуги и безопасности результатов услуги: Нет.

9. Требования по энергетической эффективности при оказании услуги: Нет.

10. Требования по объему предоставляемых гарантий качества услуги:

Исполнитель гарантирует исправность средств измерений и их пригодность к эксплуатации после оказания услуг по поверке, если на средство измерения выдано свидетельство о поверке.

11. Требования по сроку гарантий качества по результатам услуги:

Срок гарантии качества устанавливается в течение межповерочного интервала, установленного для средства измерения.

12. Требования к подрядной организации

-наличие лицензии (свидетельства СРО) на выполнение монтажных и пусконаладочных работ систем автоматизации;

-опыт работы на российском рынке не менее 3-х лет;

-наличие квалифицированных специалистов, оборудования, инструментов и транспорта для реализации услуг по пуско-наладке, ремонту, демонтажу и монтажу приборов учета тепловой энергии.

13. Иные требования к услуге и условиям ее оказания:

Сдачи и приемка оказанных услуг осуществляется на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель обязан выполнить все услуги по контракту в объеме и сроки, установленные техническим заданием.

Начальник ЭМО                                                                                                    Д.В. Буланцев

25.05.2026г.