Техническое задание

Сроки поставки товара: до 1 ноября 2026 г.

	№ п/п
	Наименование товара
	Требуемые характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Наконечники без фильтра Vertex объёмом до 1250 мкл, универсальные, в картриджах EcoPac Refills, 960 шт/уп
 
Производитель: SSI
	Наконечники до 1250 мкл универсальные, бесцветные, градуированные (градуировка на 100, 500 и 1000 мкл), 96 шт/картридж, 10 картриджей/уп.
Картриджи EcoPac подходят для использования со штативами для наконечников Vertex.
Совместимы с дозаторами Eppendorf
Фасовка: 96 шт/картридж, 10 картриджей/уп.
Кат № SSI-4348N00S
	уп.
	2

	2
	Наконечники без фильтра Vertex объёмом до 200 мкл, универсальные, в картриджах EcoPac Refills, 960 шт/уп
Производитель: SSI
	Наконечники до 200 мкл, универсальные, в сменных блоках формата 96 х 10 штук. Изготовлены из первичного полипропилена. Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК и прочих ингибиторов ПЦР. 
Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях (при использовании сменного блока вместе со штативом). Градуированные (градуировка на объемы 10, 50 и 100 мкл).
Гидрофобный материал наконечника обеспечивает химическую инертность и  крайне низкую сорбцию дозируемых веществ.
Фасовка: 96 шт/картридж, 10 картриджей/уп.
Кат № SSI-4238N00S
	уп
	3

	3
	Пробирки микроцентрифужные объёмом 1,5 мл
Производитель: SSI
	Микроцентрифужные пробирки объемом 1,5 мл, 500 шт/уп.
· Выдерживают максимальное ускорение при центрифугировании до 20 000 g.
Пробирки можно автоклавировать (крышки пробирок должны быть открыты) при температуре 121°C в течение 20 мин. 
На пробирки нанесена четкая градуировка с шагом 0,1 мл, на боковой поверхности есть большая матированная область для нанесения подписей.
Кат № SSI-1260-00
	уп.
	10
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	Маркер молекулярной массы белков Rav-10 


	Маркер молекулярной массы белков RAV-10 Маркеры для разделения белков и оценки их размеров от 6,5 до 270 кДа.
Маркеры представляют собой комбинацию из 10 предварительно окрашенных белков, которые связаны с синим хромофором, что позволяет отследить размеры и разделение белков во время электрофореза в полиакриламидном геле. В качестве эталонных полос 2 белка размером 30 и 270 кДа окрашены в красный цвет, а белок размером 52 кДа окрашен в зелёный цвет.
Предварительно окрашены. Фрагменты: 6.5, 16, 30, 37, 52, 66, 95, 130, 175, 270 кДа.
уп 500 мкл 
	Уп
	1
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