
[bookmark: P1418]КОНТРАКТ № 0197/4-е
на поставку приборов для функциональной диагностики
ИКЗ: 261780102089078010100100010000000244
	Санкт-Петербург
	[bookmark: Дата]«____» ____________  2026 года



Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», сокращенное наименование ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», (далее – «Заказчик») в лице заместителя директора по лечебной работе Рулёвой Анны Владимировны, действующего на основании  Приказа №10-О от 23.07.2024 г., с одной стороны и ______________, сокращенное наименование _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку приборов для функциональной диагностики (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту) а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар. 
1.2. [bookmark: P15]Номенклатура Товара, его количество и технические показатели определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) и Техническими характеристиками (Приложение № 2),. 
1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства и доставкой к месту эксплуатации Товара по адресу: г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3, (далее - Место доставки). 
1.4. Срок поставки Товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. Цена Контракта составляет _____ (_____) рубль ____ копеек, в том числе НДС____ либо НДС не облагается на основании п.___ст.___ гл.___ Налогового Кодекса РФ.
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.
2.4. [bookmark: P23]Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.
При этом, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.
2.5. [bookmark: P25]По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. [bookmark: _Toc266356708][bookmark: _Toc284074212][bookmark: _Toc284685649][bookmark: _Toc294280060]ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Контракта
в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2. предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с Товаром;
3.1.3. предоставить Заказчику сведения о расходных материалах и реагентах иных производителей, применение которых разрешено производителем Товара;
3.1.4. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.5. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.6. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;
3.1.7. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.8. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.9. [bookmark: P41][bookmark: P42]обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Контракта.
3.1.10. передать Товар свободным от любых прав третьих лиц, не обремененное арестом или иным запретом на отчуждение.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Контракта;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ____________________
Контракт N __________
Заказчик (название): ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»
Поставщик (название компании): __________
Получатель: __________
Пункт назначения: __________
Грузоотправитель: ____________

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, предусмотренные пунктом 1.4 Контракта.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Контракту).
5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:
[bookmark: P86]а) счет на оплату поставленного Товара;
б) копию регистрационного удостоверения на Товар;
в) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (если применимо);
г) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
д) акт приема-передачи Товара (форма 0510452)
е) документы, подтверждающие качество поставляемого Товара.
	5.4. При этом Поставщик обязан указать сведения о маркировке товаров и внести их в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, которые подлежат обязательной маркировке, а невыполнение данной обязанности влечет отказ Заказчика в приемке товара, если наличие маркировки обязательно.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:
1) [bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Контракту);
2) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;
3) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
4) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);
5) проверку наличия технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;
6) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара.
6.2. [bookmark: P107]Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.3. [bookmark: P108]Заказчик в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Товара и документов в соответствии с пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
6.4. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в Акте приема-передачи.
6.5. Со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

7. ГАРАНТИИ
7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым и неиспользованным, серийно выпускаемым.
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к Контракту), технической и  эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.
7.2. Поставляемый товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 18 месяцев. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.
7.3. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявленным к товару такого рода.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.
8.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Товара.
8.3. [bookmark: P149][bookmark: P157]Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиков Акта приема-передачи Товара, к которому Поставщиком приложены дополнительные документы, поименованные в пункте 5.3 настоящего Контракта.
8.4. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара на основании Заявки о получении Товара (Приложение № 2 к Контракту) в течение не более чем 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара.
8.5. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
10.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042  (далее - Правила определения размера штрафа).
[bookmark: P232]10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
[bookmark: P234]10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в установленном размере [footnoteRef:1] [1: Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

10.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 10.4 - 10.5 Контракта.
10.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом(за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.11 - 10.12 Контракта), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в установленном размере [footnoteRef:2] [2: Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
] 

[bookmark: P259]10.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в установленном размере [footnoteRef:3] [3: Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
] 

10.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в установленном размере [footnoteRef:4]. [4: Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

[bookmark: P281]10.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 30.06.2026 года, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 10 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
11.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.
11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе. 
11.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
11.7. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Законом.
12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
12.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пятнадцати дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
13.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ
14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде заказного письма с уведомлением о вручении по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
14.2. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или адресат не ознакомился с ним.

15. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА
15.1. Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
17.2. [bookmark: P258]Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
17.3. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
	Приложения к Контракту:

	Приложение №1
	-
	Спецификация;

	Приложение №2
	-
	Технические характеристики товара

	Приложение №2
	-
	Акт приема-передачи Товара (форма 0510452)


18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
	Поставщик:

	ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»
Место нахождения: 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, дом 3
Почтовый адрес: 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, дом 3
тел.: (812) 328-98-33, факс: (812) 328-23-61
e-mail: iagmail@ott.ru
ИНН/КПП 7801020890/780101001
ОКПО 01897162; ОКВЭД 72.19, 85.22.3, 85.23, 85.42, 86.10; ОГРН 1027800521704
ОКТМО 40307000; ОКФС/ОКОПФ  12/20903
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», л/с 20726У97210, л/с 22726У97210) 
р/с 03214643000000017200 
к/с 40102810945370000005 
БИК 014030106
ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России //УФК по г. Санкт-Петербургу
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Заместитель директора по лечебной работе

 ________________________ А.В. Рулёва
(подписано усиленной электронной подписью)
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Приложение №1
 к Контракту № 0197/4-е  
от «___» ___________  2026 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку приборов для функциональной диагностики
Поставщик: ________________________
Заказчик: ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, дом 3

	№
п/п
	Наименование товара (марка, модель, год выпуска и другое), страна происхождения
	Наименование товара (в соответствии с регистрационным удостоверением)
	Дата регистрации товара и его регистрационный №
	ОКПД2/
КТРУ
	Ед. изм.
по ОКЕИ
(усл. об.)
	Кол-во
	Цена за ед.без учета  НДС, руб.
	Цена за ед., с учетом
НДС, руб.
	Сумма без
учета НДС,
руб.
	НДС
	Общая стоимость с учетом НДС,
руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	%
	Сумма, руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Пульсоксиметр TOPMED, вариант исполнения
HP-20 в составе: основной блок, датчик SpO2, литий-ионная батарея, зарядное устройство, руководство по эксплуатации     

	Пульсоксиметр TOPMED, вариант исполнения
HP-20 с принадлежностями

	РЗН 2018/7521 от 21.08.2018

	26.60.12.129-00000130

	штука
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Датчик SpO2 многоразовый для младенцев мягкий
	Датчик SpO2 многоразовый для младенцев мягкий
	РЗН 2018/7521 от 21.08.2018

	26.60.12.129

	штука
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Тонометр (прибор для измерения артериального давления механический) со встроенным стетоскопом, АТ-12, манж. 50х14

	Прибор для измерения артериального давления механический APEXMED в вариантах исполнения
	РЗН 2016/3877
от 04.04.2016
	26.60.12.120-00000006

	штука
	15
	
	
	
	
	
	

	4
	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Plus (ALRU)
, в составе: 1. Электронный блок. 2. Манжета компрессионная HEM-RML31. 3. Комплект элементов питания 4. Адаптер переменного тока АС ADAPTER-S (60240HW5SW)

	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Plus (ALRU)
	РЗН 2023/20499 от 03.07.2023
	26.60.12.129-00000222
	штука
	30
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	

	
	в т.ч. НДС
	




	Заказчик
Заместитель директора по лечебной работе 
 ________________________ А.В. Рулёва
(подписано усиленной электронной подписью)
	Поставщик

_____________________/_______
(подписано усиленной электронной подписью)













Приложение №2 
к Контракту № 0197/4-е  
от «___» ___________  2026 года

Технические характеристики
	п/п
	Наименование по ОКПД2/КТРУ
 (марка, модель, год выпуска и другое)
	Кол-во, шт.
	Описание (характеристики) объекта закупки

	
	
	
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значения показателей
	Единица измерения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

	26.60.12.129-00000130
Пульсоксиметр

РЗН 2018/7521
от
21.08.2018

Пульсоксиметр TOPMED, вариант исполнения
HP-20


	1
	1
	Фотоэлектрический портативный прибор, работающий от аккумуляторной батареи и предназначенный для измерения показателя насыщенности артериальной крови кислородом (SpO2) методом светодетектирования. Сигналы, вырабатываемые светодиодом (LED-элементом), пропускаются через кровь и поступают на отдельный или встроенный спектрометрический светодетектор. На дисплей выводятся рассчитанные значения SpO2; кроме того, прибор может рассчитывать/отображать другие параметры, например, частоту пульса и/или электрокардиограмму (ЭКГ). Предназначен для нательного ношения (например, на пальце, на груди, в руках или в кармане), комплектации автомобилей СНМП и спасательных служб, мониторинга состояния пациента на дому.
	Соответствие
	

	
	
	
	2
	Автономный источник питания
	Да
	

	
	
	
	3
	Вид датчика
	Для взрослых
	

	
	
	
	4
	ЖК дисплей
	Да
	

	
	
	
	5
	Звуковая и световая индикация
	Да
	

	
	
	
	6
	Показание измерения частоты пульса, максимальное
	250 
	уд/мин

	
	
	
	7
	Показатель SPO2
	70  
	%

	
	
	
	8
	Поверка
	Наличие
	

	
	
	
	9
	На момент поставки товара требуется наличие положительных результатов поверки средств измерений (подтверждено соответствие  средств измерений метрологическим требованиям), оформленных в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 No2510 «Об  утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
	Наличие
	

	
	
	
	10
	Остаточный срок межповерочного интервала на момент поставки товара должен составлять ≥ 90%.
	Наличие
	

	
	
	
	11
	Предназначение
	Определение сатурации и частоты сердечных сокращений
	

	
	
	
	12
	Категория пользователей
	Взрослые, дети новорожденные
	

	
	
	
	13
	Тип оборудования
	Портативный
	

	
	
	
	14
	Съёмный SpO2 датчик
	Наличие
	

	
	
	
	15
	Индикатор тревог
	Наличие
	

	
	
	
	16
	Регулируемый диапазон тревог
	Наличие
	

	
	
	
	17
	Регулируемая громкость звуковых сигналов
	Наличие
	

	
	
	
	18
	Измерение частоты пульса
	Наличие
	

	
	
	
	19
	Установка текущего времени
	Наличие
	

	
	
	
	20
	Измерение SpO2
	Наличие
	

	
	
	
	21
	Методика
	измерения поглощения света выбранной длины волны
	

	
	
	
	22
	Непрерывный мониторинг
	Наличие
	

	
	
	
	23
	Диапазон SpO2
	0 - 100
	%

	
	
	
	24
	Разрешение
	1
	%

	
	
	
	25
	Погрешность SpO2 в диапазоне 80-100%
	 ±2
	%

	
	
	
	26
	Частота обновления
	 1
	с

	
	
	
	27
	Измерение ЧП
	Наличие
	

	
	
	
	28
	Минимальное измерения частоты пульса
	 25
	уд/мин

	
	
	
	29
	Разрешение ЧП
	 1
	уд/мин

	
	
	
	30
	Погрешность
	±3
	уд/мин

	
	
	
	31
	Дисплей
	Наличие
	

	
	
	
	32
	Тип дисплея
	ЖК
	

	
	
	
	33
	Размер дисплея по диагонали
	2.3
	дюйма

	
	
	
	34
	Пользовательский интерфейс
	2
	типа

	
	
	
	35
	Максимальное измерение частоты пульса
	 300
	уд/мин

	
	
	
	36
	Информация, отображаемая на дисплее
	Значение SpO2, плетизмограмма, значение ЧСС, идентификационный номер пациента, категория пациента, заряд батареи, текущее время
	

	
	
	
	37
	Разделение сигналов тревог на категории
	Наличие
	

	
	
	
	38
	Категории физиологических сигналов тревог по степени риска
	Наличие
	

	
	
	
	39
	Сигналы тревог высокого уровня
	Соответствие
	

	
	
	
	40
	Сигналы тревог среднего уровня
	Соответствие
	

	
	
	
	41
	Сигналы тревог низкого уровня
	Соответствие
	

	
	
	
	42
	Индикаторы сигналов тревог
	Наличие
	

	
	
	
	43
	Сигналы тревог высокого уровня
	Наличие
	

	
	
	
	44
	Сигналы тревог среднего уровня
	Соответствие
	

	
	
	
	45
	Сигналы тревог низкого уровня
	Соответствие
	

	
	
	
	46
	Цифровой интерфейс
	отображаются цифровые значения
	

	
	
	
	47
	Графический интерфейс
	отображается плетизмограмма
	

	
	
	
	48
	Сохранение данных (значение SpO2, значение ЧП)
	600
	записей

	
	
	
	49
	Идентификационные номера пациентов
	10
	

	
	
	
	50
	Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора
	Наличие
	

	
	
	
	51
	Номинальное напряжение
	3,7
	В

	
	
	
	52
	Емкость
	1600
	мАч

	
	
	
	53
	Время работы
	24
	часов

	
	
	
	54
	Разница между минимальным и максимальным измерением частоты пульса
	275
	уд/мин

	
	
	
	55
	Время зарядки до 100%
	 4
	часов

	
	
	
	56
	Зарядное утройство
	Наличие
	

	
	
	
	57
	Входное напряжение
	100-240В АС, 50/60Гц, 0.18А
	

	
	
	
	58
	Выходное напряжение
	5В DC
	

	
	
	
	59
	Выходной ток
	 1А
	

	
	
	
	60
	Выходная мощность
	5
	Вт

	
	
	
	61
	Разъём источника питания
	Наличие
	

	
	
	
	62
	Разъём для подключения датчика
	Наличие
	

	
	
	
	63
	Габариты: ширина×высота×глубина
	64×134×30
	мм

	
	
	
	64
	Вес прибора без батареи и датчика
	 160
	гр.

	
	
	
	65
	Тип защиты от поражения электрическим током
	Класс II
	

	
	
	
	66
	Степень зищиты от поражения электрическим током
	Тип BF
	

	
	
	
	67
	Степень защиты от попадания жидкости
	IPX1
	

	
	
	
	68
	Пульсоксиметр
	 1
	шт

	
	
	
	69
	Датчик SpO2
	 1
	шт

	
	
	
	70
	Зарядное устройство
	1
	шт

	
	
	
	71
	Литий-ионный аккумулятор
	 1
	шт

	
	
	
	72
	Руководство по эксплуатации
	 1
	шт

	2
	26.60.12.129
Датчик

РЗН 2018/7521
от
21.08.2018

Датчик SpO2 многоразовый для младенцев мягкий.



	1
	1
	Датчик
	SpO2 многоразовый для младенцев, мягкий
	

	
	
	
	2
	Методика
	Измерения поглощения света выбранной длины волны
	

	
	
	
	3
	Назначение
	Измерение оксигенированного гемоглобина
	

	
	
	
	4
	Использование в комплекте с пульсоксиметром
	Соответствует
	

	
	
	
	5
	Форма датчика
	Напалечный, мягкий
	

	
	
	
	6
	Тип датчика
	Для многоразового использования
	

	
	
	
	7
	Категория пациента
	Младенцы
	

	
	
	
	8
	Масса пациента минимальная
	3
	кг

	
	
	
	9
	Масса пациента максимальная
	20
	кг

	
	
	
	10
	Длина кабеля
	 1
	м

	
	
	
	11
	Датчик TOPMED
	Оригинальный
	

	3

	26.60.12.120-00000006
Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический

РЗН 2016/3877
от
04.04.2016

Прибор для измерения артериального давления механический APEXMED в вариантах исполнения


	15
	1
	Обхват манжеты, максимальный
	41
	см

	
	
	
	2
	Материал манжеты
	нейлон
	

	
	
	
	3
	Назначение манжеты
	для плеча
	

	
	
	
	4
	Диапазон измерения давления
	 0 -300
	мм.рт.ст.

	
	
	
	5
	Обхват манжеты, минимальный
	25
	см

	
	
	
	6
	Манометр мембранный
	Соответствие
	

	
	
	
	7
	Диаметр манометра, мм
	50
	мм

	
	
	
	8
	Диапазон измерений
	0 – 300
	мм.рт.ст.

	
	
	
	9
	Погрешность измерений
	± 3
	мм.рт.ст.

	
	
	
	10
	Материал корпуса манометра
	Цинковый сплав с пульверизационным покрытием
	

	
	
	
	11
	Материал защиты циферблата
	ПММА (полиметилметакрилат)
	

	
	
	
	12
	Манжета
	С кольцом
	

	
	
	
	13
	Материал кольца
	Коррозионностойкая сталь
	

	
	
	
	14
	Цвет манжеты
	Синий, зеленый
	

	
	
	
	15
	Размер манжеты
	50 х 14
	см

	
	
	
	16
	Вид манжеты
	Стандартная
	

	
	
	
	17
	Материал камеры манжеты
	Латекс
	

	
	
	
	18
	Длина соединительных трубок
	48
	см

	
	
	
	19
	Диаметр соединительных трубок
	0,7
	см

	
	
	
	20
	Радиус воздушного клапана
	 0,35
	мм

	
	
	
	21
	Груша (пневматический нагнетатель), клапан с вентилем
	Наличие
	

	
	
	
	22
	Материал груши
	Латекс
	

	
	
	
	23
	Размеры баллона
	 4 х 8
	см

	
	
	
	24
	Диаметр отверстий баллон
	 0,7
	см

	
	
	
	25
	Материал клапана с вентилем
	Коррозионностойкая сталь
	

	
	
	
	26
	Диаметр воздушного клапана
	 0,7
	см

	
	
	
	27
	Диаметр вентиля
	 1,2
	см

	
	
	
	28
	Длина штуцера
	 6
	см

	
	
	
	29
	Диаметр штуцера
	1
	си

	
	
	
	30
	Стетоскоп, встроенный в манжету
	Соответствие
	

	
	
	
	31
	Периметр манжеты
	128
	см

	
	
	
	32
	Вес прибора
	0,50
	кг

	
	
	
	33
	В комплектацию входит
	Прибор для измерения артериального давления  1 шт.
	

	
	
	
	
	
	Сумка для хранения прибора 1 шт.
	

	
	
	
	
	
	Инструкция 1 шт.
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	26.60.12.129-00000222 - Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье

РЗН 2023/20499
от
03.07.2023

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Plus (ALRU)

































	30
	1
	Измеряемое давление
	299
	мм.рт.ст

	
	
	
	2
	Частота сердечных сокращений.
	180
	уд./мин

	
	
	
	3
	Минимальный обхват
	22
	см

	
	
	
	4
	Максимальный обхват
	42
	см

	
	
	
	5
	Интеллектуальное управление — (Intellisense);
	Соответствие
	

	
	
	
	6
	Цифровой ЖК дисплей
	Соответствие
	

	
	
	
	7
	Масса прибора без упаковки
	250
	гр

	
	
	
	8
	Осциллометрический метод измерения:
	Соответствие
	

	
	
	
	9
	Универсальная веерообразная манжета в комплекте (подходит для средней и большой руки);
	Соответствие
	

	
	
	
	10
	Ширина изделия с учетом упаковки
	125
	

	
	
	
	
	-
	
	

	
	
	
	11
	Глубина изделия с учетом упаковки
	 165
	мм

	
	
	
	12
	Высота изделия с учетом упаковки
	118
	мм

	
	
	
	13
	минимальный обхват манжеты
	 22
	см

	
	
	
	14
	минимальный обхват манжеты
	 42
	см

	
	
	
	15
	Возможность использования малой манжеты (17-22 см) ( в комплект поставки не входит)
	Соответствие
	

	
	
	
	16
	Индикатор аритмии
	Соответствие
	

	
	
	
	17
	Индикатор уровня артериального давления (графическая шкала уровня АД); Память на 30 измерений; Диапазон измерений:
	графическая шкала уровня АД
	

	
	
	
	18
	Память
	 30
	измерений

	
	
	
	19
	Давления воздуха
	0 — 299
	мм РТ. ст.

	
	
	
	20
	Частоты пульса
	40 — 180
	уд/мин.

	
	
	
	21
	Пределы допускаемой погрешности прибора при измерении давления
	± 3
	мм РТ. ст.

	
	
	
	22
	Частоты пульса
	% показания на дисплее;
	

	
	
	
	23
	Компрессия: автоматическая, с помощью воздушного электрического компрессора, управляемого системой неформальной логики
	Соответствие
	

	
	
	
	24
	Декомпрессия: клапан автоматического сброса давления
	Соответствие
	

	
	
	
	25
	Японский датчик давления
	Соответствие
	

	
	
	
	26
	Удобный чехол для хранения
	Соответствие
	

	
	
	
	27
	Источник питания
	4 батареи типа «АА» на 1, 5 В или сетевой адаптер переменного тока (в комплекте)
	

	
	
	
	28
	Срок службы элементов питания -(при использовании новых щелочных элементов питания)
	 1000
	измерений

	
	
	
	29
	Клинически апробирован;
	Соответствие
	

	
	
	
	30
	Масса прибора в упаковке
	 676
	гр

	
	
	
	31
	Ширина изделия
	103
	мм

	
	
	
	
	-
	
	

	
	
	
	32
	Глубина изделия
	                    129
	мм

	
	
	
	33
	Высота изделия
	80
	мм

	
	
	
	34
	В комплектацию входит
	электронный блок, манжета компрессионная HEM-RML31, руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, адаптер переменного тока АС ADAPTER-S (60240HW5SW), комплект элементов питания, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон
	

	Заказчик
Заместитель директора по лечебной работе
________________________ А.В. Рулёва
(подписано усиленной электронной подписью)
	Поставщик

_____________________/_______
(подписано усиленной электронной подписью)


Приложение № 3
к Контракту № 0197/4-е 
 от «___» ___________  2026 года
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на сумму

(расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

АКТ №

Форма по ОКУД

от Дата

Учреждение (получатель)

Обособленное подразделение

Структурное подразделение

Главный администратор доходов бюджета (Учредитель) Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Валюта (наименование) по ОКЕИ

Адрес грузополучателя

Заказчик ОГРН

ИНН

Адрес заказчика

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

Документ-основание о создании приемочной комиссии Номер

Дата

Основание приемки товаров, работ, услуг Номер

Дата

Документ об отгрузке Номер

Дата

1. Сведения о поставщике (подрядчике), грузоотправителе, страхователе

4  ОГРН (ОГРНИП) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя



5 ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица



6 КПП юридического лица

1 Полное наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 

лица



2 Краткое наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя



3 Адрес (местонахождение) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица

Код 

строки

Наименование реквизитов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица

Сведения о поставщике (подрядчике) Сведения о грузоотправителе Сведения о страхователе

1 2 3 4 5

28.12.2024



3



05.12.2024

(идентификатор государственного контракта, договора)



199034, Санкт-Петербург г, Менделеевская линия, дом № 3

ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О.Отта"

7801020890 КПП 780101001

,199034,Санкт-Петербург г,,,,Менделеевская линия,3,,



Приказ 137-Х



по Сводному

реестру

Бухгалтерия

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 075

Федеральный бюджет 00000001

RUB 643

"______"________________________20______г. "______"________________________20______г.



приемки товаров, работ, услуг КОДЫ

0510452

"__" _______ 2025 г. 25.04.2025

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 

имени Д.О. Отта"

по Сводному

реестру 001У9721

ПРИНЯТО ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель заказчика

(уполномоченное лицо)



(должность) (подпись)

Руководитель 

(уполномоченное лицо)
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2. Сведения о транспортировке и приемке груза Форма 0510452 с. 2

3. Сведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза

Представитель поставщика

(подрядчика) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"______"________________________20______г.

Товары, работы, услуги приняты

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"______"________________________20______г.

10 11 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

Код

строки

Целостность 

опломбирования

Вид упаковки 

или тары

Состояние 

упаковки или тары 

при приемке

Единица измерения Способ измерения 

(взвешивание, счет мест, 

обмер и т.п.)

Количество мест груза

Масса груза, т

Товары, содержащиеся в упаковке (таре), 

по маркировке

Условия хранения товара 

на складе получателя

наименование код по ОКЕИ

в пункте 

отправления

в пункте прибытия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код

строки

Информация о транспортировке груза

Время приемки (час. мин.)

Место составления Акта приемки 

товаров, работ, услуг (ф. 0510452)

отправка груза со станции 

(пристани, порта)

прибытие на место назначения 

(станция, пристань)

 выдача груза транспортной организацией

вскрытие вагона (других транспортных 

средств)

 доставка на склад получателя

дата время дата время дата время дата время дата время начало окончание
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4. Сведения о приемке товаров, работ, услуг Форма 0510452 с. 3

18

5. Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер контактного телефона) (электронный адрес)

Представитель поставщика

(подрядчика) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Товары, работы, услуги приняты

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



"______"________________________20______г.



"______"________________________20______г.



10 11 12 13 14 15 16

Итого Итого Итого Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Код

строки

Код товара/

работ, услуг

Наименование товара (описание 

выполненных работ, оказанных услуг)

Всего отклонений по количеству и 

качеству

В том числе отклонения по количеству В том числе отклонения по качеству

недостача излишки брак и бой

несоответствие страны 

происхождения товара

регистрационный номер 

декларации на товары/

регистрационный номер партии 

товара, подлежащего 

прослеживаемости, 

не соответствующий номеру, 

заявленному 

в перевозочных 

документах

несоответствие 

требованиям, 

функциональным и 

техническим 

характеристикам

прочее

количество 

(объем)

стоимость товаров 

(работ, услуг), с 

НДС

количество

стоимость 

товаров, с НДС

количество

стоимость 

товаров, с НДС

количество 

(объем)

стоимость товаров 

(работ, услуг), с 

НДС

цифровой 

код

краткое наиме-

нование

17

1



- 1,000

8 9 10 11 12 13 14 15 16

краткое 

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

условное 

обозначение

(националь-

ное)

1 2 3 4 5 6 7

По документам поставщика (подрядчика) Фактически принято

Отклоне-

ние по 

количеству 

(объему)

Код

строки

Код товара/

работ, услуг

Наименование товара 

(описание выполненных работ, 

оказанных услуг)

Страна происхождения товара Единица измерения

количество 

(объем)

цена 

(тариф) 

за единицу 

измерения

стоимость 

товаров 

(работ, услуг), 

без НДС

ставка НДС

сумма НДС, 

предъявляемая 

покупателю

стоимость товаров 

(работ, услуг), с 

НДС

регистрационный 

номер декларации 

на товары/

регистрационный 

номер партии товара, 

подлежащего 

прослеживаемости

номер 

сертификата 

соответствия 

товара

всего

в том числе 

количество 

(объем) 

фактически 

принятого 

товара, 

работы, 

услуги, не 

соответству-

ющие 

качеству

цифровой 

код


