| № | Наименование | Описание | измерение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран Маевского VRT 1/2 508030 для радиатора | - Применение: Универсальное - Тип арматуры: Прямой - Диаметр, дюйм: 1/2 - Резьба: Наружная - Способ работы: Ручной - Тип вентиля: Запорный | шт | 100 |
| 2 | Сантехмастер Гель анаэробный для металл. резьб. (до 1 1/2 дюйма) и фланц. соединений, Красный – (60 гр) | - природному и сжиженному газу; - воде (холодной и горячей, в том числе питьевой); - сжатому воздуху; - бензину; - антифризу для отопительных приборов. - Тип - Уплотнительная паста - Работы - Наружные, Внутренние - Цвет - Красный - Объем, мл - 60 - Форма выпуска средства - Гель - Гарантия - 5 лет | Шт | 10 |
| 3 | Паста для резьбовых соединений | - Тип товара - Паста для резьбовых соединений - Бренд - ВМПАВТО - Применение -Для душа, Для трубопровода - Назначение - Сантехническое - Консистенция - Густая - Вес, г -70 - Фасовка - Туба - Рабочая температура, °С - От 0 до +140 - Цвет- Серый - Для резины - Нет - Для льна -Да | Шт | 5 |
| 4 | Кронштейн для раковины | - Тип - кронштейн - Материал - полипропилен - Длина - 330 мм - Установочный диаметр - 8 мм - Количество в упаковке - 2 шт | Комплект | 10 |
| 5 | Кран полипропиленовый диаметр 20 мм | - Тип товара- Кран шаровой - Материал- Полипропилен - Цвет Белый - Макс. краткосрочное давление, атм - 20 - Страна-производитель - Россия - Диаметр трубы, мм- 20 - Вес, кг -0,12 | Шт | 30 |
| 6 | Муфта комбинированная PPr 20х 1/2 НР | - Тип товара - Муфта - Материал - Полипропилен - Совместимость - Для полипропиленовых труб - Тип соединения - Резьба, Сварка - Диаметр трубы, мм - 20 - Диаметр подключения, дюйм - 1/2 - Рабочее давление, бар - 10 - Рабочая температура, °С - 80 - Цвет – Белый | Шт | 20 |
| 7 | Уголок PPr 20х90* | - Тип товара - Угол - Материал - Полипропилен - Совместимость - Для полипропиленовых труб - Тип соединения Сварка - Диаметр трубы, мм - 20 - Диаметр подключения, дюйм – 3/4 - Угол изгиба, °- 90 - Рабочее давление, бар - 25 - Рабочая температура, °С 95 | Шт | 50 |
| 8 | Муфта амер. PPr 20х 1/2 разъемная ВР | - Тип товара - Муфта - Материал - Полипропилен - Совместимость - Для полипропиленовых труб - Тип соединения - Сварка - Резьба - Внутренняя резьба - Диаметр трубы, мм 20 - Диаметр подключения, дюйм 1/2 - Рабочее давление, бар- 25 - Рабочая температура, °С – 95 | Шт | 20 |
| 9 | Муфта PPr 20 | - Тип товара - Муфта - Материал - Полипропилен - Совместимость - Для полипропиленовых труб - Тип соединения Сварка - Диаметр трубы, мм - 20 - Диаметр подключения, дюйм - 1 - Рабочее давление, бар - 25 - Рабочая температура, °С 95 | Шт | 15 |
| 10 | Тройник PPr 20 | - Размер боковых отверстий - 20х20 - Размер верхнего отверстия - 20 - Материал - полипропилен (ПП¦PP) - Тип фитинга - тройник - Цвет - белый - Номинальное давление - 25 бар - Max рабочая температура - +95 °С Вес нетто - 0.021 кг | Шт | 20 |
| 11 | Труба 20 Pn20 Стекловолокно | - Тип товара - Труба - Материал - Полипропилен - Диаметр, мм - 20 - Толщина стенки - 3,4 - Длина, м - SDR - 6 - Температура воды - Горячая вода, Холодная вода - Применение - Для водоснабжения, Для отопления - Номинальное давление - PN25 - Рабочее давление, бар - 25 - Макс. рабочая температура – 90 | п.м | 50 |
| 12 | Обвод PPr 20 КОРОТКИЙ | - Тип товара - обвод - Материал - Полипропилен - Совместимость - Для полипропиленовых труб - Тип соединения Сварка - Диаметр трубы, мм - 20 - Диаметр подключения, дюйм - 1 - Рабочее давление, бар - 25 Рабочая температура, °С 80 | Шт | 15 |
| 13 | Дюбель распорный 6x40 мм полипропилен (100 шт. | - Вид - Универсальный– - Механизм действия - Распорный - Диаметр дюбеля, мм - 6 - Длина дюбеля, мм - 40 - Диаметр сверления отверстия, мм - 6 - Глубина сверления отверстия, мм - 50 - Диаметр подходящего шурупа - 4-4,5 мм | Шт | 200 |
| 14 | Уголок PPr 25х90* | - Тип товара - Угол - Материал - Полипропилен - Совместимость - Для полипропиленовых труб - Тип соединения - Сварка - Диаметр трубы, мм - 25 - Диаметр подключения, дюйм – 1 - Угол изгиба, °- 90 - Рабочее давление, бар - 25 - Рабочая температура, °С 95 | Шт | 30 |
| 15 | Саморезы универсальные 45x4,0 мм желтые | - Тип товара- Саморезы универсальные - Применение - Пластик - Длина, мм - 45 - Диаметр, мм -4,0 - Наконечник - Острый - Толщина основания из металла, мм - До 0,9 - Форма головки - Потайная - Шлиц - PZ2 - Материал -Оцинкованная сталь - Тип покрытия - Оцинкованный - Цвет покрытия - Желтый - Резьба - Полная - Длина резьбы, мм -39 | Шт | 200 |