## Лист1
№ п/п | Наименование | Описание объекта закупки | [6 empty] | Кол-во
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Предложение участника закупки | Единица измерения показателя | Тип характеристики | Инструкция по заполнению характеристик участником | Обоснование включения характеристики в описанипе объекта закупки
1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | Способ раскрытия | Баллонорасширяемые |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  | МРТ совместимость | Да |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Тип ячейки | Открытая |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Система доставки | Да |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Длина системы доставки | > 120.0 и ≤ 135.0 |  | Сантиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  | Система доставки OTW | Соответствие |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Показатель определяет , совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА
|  | Совместимый проводник | ≥ 0.035 |  | Дюйм | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Показатель определяет рабочую длину катетера, совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА
|  | Совместимость с интродьюсером, Fr | ≥ 5 и ≤ 7 |  |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Показатель определяет рабочую длину катетера, совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА
|  | Номинальное давление | ≥ 8 и ≤ 11 |  | Физическая атмосфера (101325 Па) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Показатель определяет давление, при котором стент достигает номинального размера
|  | Номинальный диаметр стента | ≥ 7 и ≤ 7.5 |  | Миллиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  | Общая длина стента | ≥ 30 и ≤ 40 |  | Миллиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
2 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | Способ раскрытия | Баллонорасширяемые |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  | МРТ совместимость | Да |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Тип ячейки | Открытая |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Система доставки | Да |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Длина системы доставки | > 120.0 и ≤ 135.0 |  | Сантиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  | Система доставки OTW | Соответствие |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Показатель определяет , совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА
|  | Совместимый проводник | ≥ 0.035 |  | Дюйм | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Показатель определяет рабочую длину катетера, совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА
|  | Совместимость с интродьюсером, Fr | ≥ 5 и ≤ 7 |  |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Показатель определяет рабочую длину катетера, совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА
|  | Номинальное давление | ≥ 8 и ≤ 11 |  | Физическая атмосфера (101325 Па) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Показатель определяет давление, при котором стент достигает номинального размера
|  | Номинальный диаметр стента | 8 |  | Миллиметр | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Общая длина стента | ≥ 10 и ≤ 20 |  | Миллиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
3 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | Способ раскрытия | Баллонорасширяемые |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  | МРТ совместимость | Да |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Тип ячейки | Открытая |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Система доставки | Да |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Длина системы доставки | > 120.0 и ≤ 135.0 |  | Сантиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  | Система доставки OTW | Соответствие |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Показатель определяет , совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА
|  | Совместимый проводник | ≥ 0.035 |  | Дюйм | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Показатель определяет рабочую длину катетера, совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА
|  | Совместимость с интродьюсером, Fr | ≥ 5 и ≤ 7 |  |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Показатель определяет рабочую длину катетера, совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА
|  | Номинальное давление | ≥ 8 и ≤ 11 |  | Физическая атмосфера (101325 Па) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Показатель определяет давление, при котором стент достигает номинального размера
|  | Номинальный диаметр стента | 9 |  | Миллиметр | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Общая длина стента | ≥ 10 и ≤ 20 |  | Миллиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
4 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | Способ раскрытия | Баллонорасширяемые |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  | МРТ совместимость | Да |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Тип ячейки | Открытая |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Система доставки | Да |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Длина системы доставки | > 120.0 и ≤ 135.0 |  | Сантиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  | Система доставки OTW | Соответствие |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Показатель определяет , совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА
|  | Совместимый проводник | ≥ 0.035 |  | Дюйм | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Показатель определяет рабочую длину катетера, совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА
|  | Совместимость с интродьюсером, Fr | ≥ 5 и ≤ 7 |  |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Показатель определяет рабочую длину катетера, совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА
|  | Номинальное давление | ≥ 8 и ≤ 11 |  | Физическая атмосфера (101325 Па) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Показатель определяет давление, при котором стент достигает номинального размера
|  | Номинальный диаметр стента | 10 |  | Миллиметр | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Общая длина стента | ≥ 10 и ≤ 20 |  | Миллиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
5 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | Способ раскрытия | Баллонорасширяемые |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  | МРТ совместимость | Да |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Тип ячейки | Открытая |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Система доставки | Да |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Длина системы доставки | > 120.0 и ≤ 135.0 |  | Сантиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  | Система доставки OTW | Соответствие |  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Показатель определяет , совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА
|  | Совместимый проводник | ≥ 0.035 |  | Дюйм | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Показатель определяет рабочую длину катетера, совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА
|  | Совместимость с интродьюсером, Fr | ≥ 5 и ≤ 7 |  |  | Количественная | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Показатель определяет рабочую длину катетера, совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА
|  | Номинальное давление | ≥ 8 и ≤ 11 |  | Физическая атмосфера (101325 Па) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Показатель определяет давление, при котором стент достигает номинального размера
|  | Номинальный диаметр стента | 10 |  | Миллиметр | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  | Общая длина стента | ≥ 20 и ≤ 30 |  | Миллиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ