ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Описание объекта закупки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

на поставку сантехники (раковин из нержавеющей стали)

Ndakiru Напольная мойка из нержавеющей стали или эквивалент (КТРУ 23.42.10.130-00000008 – Раковина).

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Вид | Раковина |  |
| 1.2. | Тип | Накладная |  |
| 1.3. | Высота | ≥ 500 | Миллиметр |
| 1.4. | Глубина | ≥ 250 и < 300 | Миллиметр |
| 1.5. | Количество отверстий под смеситель | 1 | Штука |
| 1.6. | Количество чаш (секций) | 1 | Штука |
| 1.7. | Материал корпуса | Нержавеющая сталь |  |
| 1.8. | Монтаж | К полу |  |
| 1.9. | Слив-перелив в комплекте | Да |  |
| 1.10. | Тип установки | С пьедесталом |  |
| 1.11. | Форма чаши | Прямоугольная |  |
| 1.12. | Ширина | ≥ 400 и < 450 |  |
| 1.13. | *Установка | Отдельностоящая |  |
| 1.14. | *Толщина стенок | Не менее 1 | Миллиметр |
| 1.15. | *Расположение отверстия под смеситель и слив | В центре |  |
| 1.16. | *Донный клапан в комплекте | Да |  |
| 1.17. | *Сифон в комплекте | Да |  |
| 1.18. | *Диаметр слива | ≥ 45 | Миллиметр |
| 1.19. | Количество | 2 | Штука |

* Включение дополнительных обусловлено необходимостью Заказчика на основании ПП РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой

информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальник отдела закупок и МТО 						А.Б. Лабзенков