ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
(Описание объекта закупки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
[bookmark: _GoBack]на поставку сантехники (раковин из нержавеющей стали)

Ndakiru Напольная мойка из нержавеющей стали или эквивалент (КТРУ 23.42.10.130-00000008 – Раковина). 
	№ п/п
	Наименование характеристики 
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	1.1.
	Вид
	Раковина 
	

	1.2.
	Тип
	Накладная
	

	1.3.
	Высота
	≥ 500
	Миллиметр

	1.4.
	Глубина
	≥ 250  и  < 300
	Миллиметр

	1.5.
	Количество отверстий под смеситель
	1
	Штука

	1.6.
	Количество чаш (секций)
	1
	Штука

	1.7.
	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь
	

	1.8.
	Монтаж
	К полу
	

	1.9.
	Слив-перелив в комплекте
	Да
	

	1.10.
	Тип установки
	С пьедесталом
	

	1.11.
	Форма чаши
	Прямоугольная
	

	1.12.
	Ширина
	≥ 400  и  < 450
	

	1.13.
	*Установка  
	Отдельностоящая
	

	1.14.
	*Толщина стенок
	Не менее 1
	Миллиметр

	1.15.
	*Расположение отверстия под смеситель и слив
	В центре
	

	1.16.
	*Донный клапан в комплекте
	Да
	

	1.17.
	*Сифон в комплекте
	Да
	

	1.18.
	*Диаметр слива
	≥ 45
	Миллиметр

	1.19.
	Количество
	2
	Штука



* Включение дополнительных обусловлено необходимостью Заказчика на основании ПП РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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