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	Ведомость объемов работ 

	Гидравлические испытания и промывка системы отопления в МБУ ДО "Радужнинская детская школа искусств", расположенной по адресу: г. Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, 20

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	

	1
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

	100м2
	2,12

	2
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм

	км
	0,212

	3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм

	100м
	0,01

	4
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	1м
	1
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