Приложение № 1

к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №

от «    »                            2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п\п | Наименование |  | Технические характеристики | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.), (НДС/без НДС) | Сумма (руб.), (НДС/ без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиатор биметаллический на 8 секций |  | Габариты: Рабочее давление теплоносителя: 2.4 МПа Габариты (ДхШхВ): 640х80х565 мм. Испытательное давление: 3.6 МПа Максимальная температура теплоносителя: 110 C Емкость одной секции: 0.18 л Срок гарантии производителя: не менее 5 лет Срок службы: не менее 10 лет Материал корпуса: биметалл Высота секции: 565 мм ± 5 мм Глубина секции: 80 мм ± 5 мм Ширина секции: 80 мм ± 5 мм Теплоотдача одной секции: 125 Вт Межцентровое расстояние: 500 Комплектация: монтажный комплект д/радиаторов 1*3/4 с 3 кр., упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной плёнки), паспорт изделия |  | штука | 1 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого:                          рублей, включая доставку и страховку до грузополучателя, разгрузку, сборку по месту установки. НДС                                                                      .

Подписи сторон:

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
| ________________ /_______________________/ М.П. | _____________ /__________________/ М.П. |