Приложение №1 к Электронной версии контракта по закупке ________________ от «__» ________2026 г.

Техническое задание

на выполнение работ по прокладке волоконно-оптических линий связи.

Предмет контракта: выполнение работ по прокладке волоконно-оптических линий связи (далее - ВОЛС).

Место выполнения работ: 123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 30, стр. 1.

Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта в течение 7 (семи) рабочих дней

Порядок выполнения работ:

1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы в объеме, установленном в Техническом Задании, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Перечень работ и материалов

| № п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е | Един. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кабеля оптоволоконного ОТЦН-8А-2,7 (2,7кН) LS-HF (8 волокон) | м | 250 |
| 2 | Монтаж кабеля оптоволоконного ОТЦН-16А-2,7 (2,7кН) LS-HF (16 волокон) | м | 150 |
| 3 | Монтаж кабеля оптоволоконного ОТЦН-24А-2,7 (2,7кН) LS-HF (24 волокна) | м | 200 |
| 4 | Монтаж Кросс NTSS распределительный укомплектованный 1U 19" 48-LC/UPC | шт. | 2 |
| 5 | Монтаж Кросс NTSS распределительный укомплектованный 1U 19" 24-LC/UPC | шт. | 1 |
| 6 | Монтаж Настенный оптический бокс (шкаф) на 8 LC адаптеров с замком | шт. | 1 |
| 7 | Сварка оптических волокон | шт. | 184 |
| 8 | Тестирование оптических линий | шт. | 104 |

Подрядчик закупает необходимые материалы, используемые при выполнении работ своими силами и за свой счет:

| № п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е | Един. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель оптоволоконный ОТЦН-8А-2,7 (2,7кН) LS-HF (8 волокон) | м | 50 (200 метров предоставляет Заказчик) |
| 2 | Кабель оптоволоконный ОТЦН-16А-2,7 (2,7кН) LS-HF (16 волокон) | м | 150 |
| 3 | Кабель оптоволоконный ОТЦН-24А-2,7 (2,7кН) LS-HF (24 волокна) | м | 200 |
| 4 | Кросс NTSS распределительный укомплектованный 1U 19" 48-LC/UPC | шт. | 2 |
| 5 | Кросс NTSS распределительный укомплектованный 1U 19" 24-LC/UPC | шт. | 1 |
| 6 | Настенный оптический бокс (шкаф) на 8 LC адаптеров с замком | шт. | 1 |
| 7 | Расходные комплектующие к имеющимся к кроссам (пиктейлы, адаптеры, планки для кросса) | В необходимом для выполнения работ количестве |  |

2. После проведения работ Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию по прокладке ВОЛС.

3. Работы выполняются с привлечением работников, имеющих гражданство Российской Федерации (п.10 Постановления Правительства РФ от 11.10.2002 N 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение.»

Требования к качеству работ:

## Качество выполнения работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовым актам, нормативно-технической и методической документации, действующей на территории Российской Федерации, а также иным документам, регламентирующим выполнение работ подобного рода или предъявляемым к выполнению работ подобного рода (обязательные требования).

## Квалификационные требования:

## Работы должны выполняться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

После заключения контракта в течение 1 (одного) рабочего дня должен предоставить копии (по электронной почте kyusupov@nic-itep.ru  или нарочным):

- паспортные данные специалистов (граждан РФ), которые будут выполнять работы (для оформления пропуска в административное здание).

Срок приемки Заказчиком работ:

Заказчик рассматривает результаты выполнения работ и осуществляет приемку выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. При обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах выполненных работ Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ (далее-Акт) или УПД, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения Подрядчиком, а также дата повторной приемки результатов выполненных работ. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Акта или УПД Заказчиком без замечаний.

Срок предоставления Подрядчиком документов:

По окончании выполнения работ Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней представляет Заказчику:

-акт или УПД;

-счет на оплату

Порядок оплаты:

Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта или УПД и предоставления счета на оплату.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты подписания акта.

Контактное лицо – Юсупов Камил Рамилевич, тел. 8 (499) 190-18-21 (доб. 72505), Электронная почта  kyusupov@nic-itep.ru.