- Модификация оборудованияВСКМ 90

- Диаметр условного прохода, мм32

- Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч6

- Многоструйныйда

- Интерфейс передачи данныхнет

- Монтажная длина, мм260

- Мокроходныйнет

- Степень защитыIP67 (IP68 под заказ)

- Метрологический класс / класс точностиКласс "В"

- Способ присоединениярезьбовое

- Тип счетчикакрыльчатый

- Тип водоснабжениягорячее

- Артикул72-32-01

- Комплект монтажных частейДа

- Диапазон температуры измеряемой среды, °Сот +5 до +120

- Присоединение к трубопроводу1 1/2"

- Беспроводное подключениенет

- Умный счетчикнет

- Материал корпусачугун

- Порог чувствительности0,03

- Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А)0,24

- Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В)0,12

- Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С)-

- Максимальный расход Qmax, м³/ч12

- Межповерочный интервал, лет6

- Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик)

ОКПД2

26.51.63.120