Метрологический класс:

А, В

Материал корпуса:

Латунь

Монтажная длина (мм):

110

Диаметр условного прохода (мм):

15

Присоединительный размер (корпус счетчика) (дюйм):

3/4

Присоединительный размер (КМЧ) (дюйм):

1/2

Максимальное давление:

1,6 Мпа

Qn, номинальный расход воды:

1,5 м³/ч

Температура измеряемой среды (°C):

от +5 до +90

Степень влагозащиты:

IP67

Импульсный выход:

Нет

Назначение:

для холодной/горячей воды

Тип соединения:

Резьбовой

Гарантия:

6 лет

Срок службы:

12 лет

ОКПД2

28.14.13.143