2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к КОНТРАКТУ № ___-26-ЕАТ
 «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»
Комплект одежды хирургический одноразовый
	№ п/п
	Наименование, характеристики товара 
	Ед. изм. 
	Кол-во

	1. 
	Комплект одежды хирургический из нетканых материалов
Половая принадлежность - унисекс.
Комплект одноразового использования – да.
Стерильность – нет.
Водоотталкивающий – да.
Комплектность:
1) халат хирургический — 1 штука:
плотность — ≥ 40  г/м2;
размер — ≥ 52 и ≤ 54;
длина — 140 см;
запах – на спине;
ворот – с окантовкой на регулируемой застёжке;
способ фиксации – завязки на поясе;
рукав — длинный на манжете;
манжета рукава – трикотажная резинка;
2) Шапочка — 1 штука:

        тип – «Колпак»
впитывающая полоса в области лба – да;
способ фиксации – завязки на затылке;
плотность — ≥ 40 г/м2;
размер — ≥54 и ≤62,
3) Маска медицинская — 1 штука:

          количество слоев  -  ≥ 3 шт.
способ фиксации – резинка.
	комплект
	600


Цена Контракта включает в себя расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта.
Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:
Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:

Поставка товара должна осуществляется с учетом требований действующего законодательства, а именно:

- Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановления Правительства РФ от 30 июня 2021 г. N 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий».

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Поставляемый Товар должен быть зарегистрирован в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.11.2024 г. №1684. 

Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации:

•
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования»;

•
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 27 «Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них»;

•
Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе»;

•
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: декларация о соответствии товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара применительно к каждому виду товара (для товаров подлежащих обязательной сертификации).

Обязательное наличие зарегистрированного действующего Регистрационного удостоверения в Государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий на сайте Росздравнадзора (https://roszdravnadzor.gov.ru/).
Поставляемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории. 

Поставщик обязуется отслеживать и информировать Заказчика о факте выявления фальсифицированных, забракованных и запрещенных к продаже расходных материалов посредством факсимильной связи или электронной почтой в течение 2 (двух) дней после выявления факта фальсификации, забракованных и запрещенных к продаже изделий медицинского назначения, а так же, в согласованные сторонами сроки, за свой счет заменить/допоставить выявленные фальсифицированные, забракованные и запрещенные к продаже изделия медицинского назначения поставленные Заказчику без дополнительной оплаты

Требования к гарантийному сроку товара: остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев.
Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику вместе с Товаром.
Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи.
Контакты:
По товару: Данилова Анна Павловна: DanilovaAP@cms28.ru, тел.: 8(3955)541305, 8(952)6267467.
По поставке:  Разживина Надежда Михайловна: RazzhivinaNM@cms28.ru, тел.: 8(3955)593511, 8(908)6482120.

