Приложение № 1 к контракту

№ _______ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка водонагревателей для ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области.

Государственный заказчик: Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области (УФСИН России по Ярославской области).

Грузополучатель: ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области.

Условия поставки товара: поставка товара осуществляется 
силами и средствами Поставщика по адресу Грузополучателя, уполномоченного Государственным заказчиком – 150001, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Портовая Набережная, д. 10.

2. Перечень товара:

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики, комплектность | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс THERMEX Kelpie 200 F или аналог (ОКПД2 27.51.25.110) | Производитель: Thermex Установка: вертикальная Способ крепления: напольный Управление: механическое Напряжение сети: 220 (230)/380 (400) В Мощность: 6 кВт Форма: круглая Объем: 200 л Тип ТЭНа: мокрый Материал бака: эмалированная сталь Внутреннее покрытие бака: нержавеющая сталь Максимальная температура нагрева воды: 75 0С Резьба для подключения воды: ¾ дюйма Высота: 1361 мм Ширина: 520 мм Глубина: 584 мм Серия: Kelpie Количество ТЭНов: 1 шт. Максимальное давление воды: 7 бар Подводка: боковая Магниевый анод: да Ускоренный нагрев: да Предохранительный клапан: да Термометр: да Время нагрева на 45 0С: 97 мин. Степень защиты от воды: X4 IP Режим нагрева: 3 Комплект поставки (в одном комплекте поставки): Электроводонагреватель – 1 шт. Предохранительный клапан – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Ручки для переноса бака – 1 шт. Ножки для установки – 1 шт. Группа безопасности – 1 шт. | шт. | 2 |

Требования к качеству и безопасности товара, гарантии качества товара: Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать действующим нормативно-техническим документам, установленным законодательством Российской Федерации на данный вид товара (в том числе ГОСТам, ТУ при их наличии), соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям 
завода-изготовителя, соответствовать нормам безопасности, согласно действующим нормативным правовым актам Российской Федерации,

«Поставщик» гарантирует, что показатели безопасности поставляемого товара соответствуют требованиям, установленным нормативными документами Российской Федерации и ГОСТам, действующим на данный вид товара, а показатели качества соответствуют условиям государственного контракта.

«Поставщик» гарантирует, что весь поставляемый товар является работоспособным и обеспечивает предусмотренную производителем функциональность.

Товар, включая комплектующие детали, должен быть новым (без консервации), ранее не использованным, не подвергавшимся ремонту (модернизации 
или восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом, под иным обременением, без дефектов лакокрасочного покрытия и прочих дефектов, связанных 
с конструкцией, материалами или функционированием.

При поставке товара обязательно наличие комплекта документов, составленных 
на русском языке, включающего в себя:

- документы, подтверждающие качество и безопасность товара (сертификат/удостоверение соответствия качества, декларация о соответствии качества, и/или иных документов, подтверждающих качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с единой системой сертификации, применяемой на территории Российской Федерации, или их копий, заверенных надлежащим образом).

Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество 
и безопасность.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, свободным от прав третьих лиц и других обременений, и соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность поставляемого товара при его хранении, погрузочно-разгрузочных работах 
и транспортировании. Упаковка товара должна исключать возможность его повреждений и должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Упаковка должна обеспечивать сохранность товара. Упаковка (тара) возврату не подлежит.

Маркировка товара должна быть произведена в соответствии 
с нормативно-технической документацией завода-производителя.

Требования к месту поставки товара: Российская Федерация, 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Портовая Набережная, д. 10.

3. Сроки поставки товара:

В течение 15 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Аналогичный товар принимается только после согласования 
с Государственным заказчиком.