Приложение № 1 к контракту
№ _______ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка водонагревателей для ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области.
Государственный заказчик: Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области (УФСИН России по Ярославской области).
Грузополучатель: ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области.
Условия поставки товара: поставка товара осуществляется 
силами и средствами Поставщика по адресу Грузополучателя, уполномоченного Государственным заказчиком – 150001, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Портовая Набережная, д. 10.
2. Перечень товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические 
и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс THERMEX Kelpie 200 F
или аналог
(ОКПД2 27.51.25.110)

	Производитель: Thermex
Установка: вертикальная
Способ крепления: напольный
Управление: механическое
Напряжение сети: 220 (230)/380 (400) В
Мощность: 6 кВт
Форма: круглая
Объем: 200 л
Тип ТЭНа: мокрый
Материал бака: эмалированная сталь
Внутреннее покрытие бака: нержавеющая сталь
Максимальная температура нагрева воды: 75 0С
Резьба для подключения воды: ¾ дюйма
Высота: 1361 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 584 мм
Серия: Kelpie
Количество ТЭНов: 1 шт.
Максимальное давление воды: 7 бар
Подводка: боковая
Магниевый анод: да
Ускоренный нагрев: да
Предохранительный клапан: да
Термометр: да
Время нагрева на 45 0С: 97 мин.
Степень защиты от воды: X4 IP
Режим нагрева: 3
Комплект поставки (в одном комплекте поставки):
Электроводонагреватель – 1 шт.
Предохранительный клапан – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Ручки для переноса бака – 1 шт.
Ножки для установки – 1 шт.
Группа безопасности – 1 шт.
	шт.
	2


Требования к качеству и безопасности товара, гарантии качества товара: Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать действующим нормативно-техническим документам, установленным законодательством Российской Федерации на данный вид товара (в том числе ГОСТам, ТУ при их наличии), соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям 
завода-изготовителя, соответствовать нормам безопасности, согласно действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, 
«Поставщик» гарантирует, что показатели безопасности поставляемого товара соответствуют требованиям, установленным нормативными документами Российской Федерации и ГОСТам, действующим на данный вид товара, а показатели качества соответствуют условиям государственного контракта. 
«Поставщик» гарантирует, что весь поставляемый товар является работоспособным и обеспечивает предусмотренную производителем функциональность. 
Товар, включая комплектующие детали, должен быть новым (без консервации), ранее не использованным, не подвергавшимся ремонту (модернизации 
или восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом, под иным обременением, без дефектов лакокрасочного покрытия и прочих дефектов, связанных 
с конструкцией, материалами или функционированием.
При поставке товара обязательно наличие комплекта документов, составленных 
на русском языке, включающего в себя: 
- документы, подтверждающие качество и безопасность товара (сертификат/удостоверение соответствия качества, декларация о соответствии качества, и/или иных документов, подтверждающих качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с единой системой сертификации, применяемой на территории Российской Федерации, или их копий, заверенных надлежащим образом).
Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество 
и безопасность.
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, свободным от прав третьих лиц и других обременений, и соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.
Товар должен соответствовать техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам).
Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность поставляемого товара при его хранении, погрузочно-разгрузочных работах 
и транспортировании. Упаковка товара должна исключать возможность его повреждений и должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Упаковка должна обеспечивать сохранность товара. Упаковка (тара) возврату не подлежит.
Маркировка товара должна быть произведена в соответствии 
с нормативно-технической документацией завода-производителя.
Требования к месту поставки товара: Российская Федерация, 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Портовая Набережная, д. 10.
3. Сроки поставки товара:
В течение 15 календарных дней с момента заключения государственного контракта.
[bookmark: _GoBack]Аналогичный товар принимается только после согласования 
с Государственным заказчиком.
