 Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений 
при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку расходных материалов для лабораторных исследований
  
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2 и/или КТРУ
	Количество
	ед. изм.
	Характеристики объекта закупки


	1. 
	Пробирки  микроцентрифужные (Эппендорф) 
	32.50.50.190
	11500
	штука
	Пробирка предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Имеет матовое окошко для записи информации. Относительное центробежное  ускорение3000 g. Объем 1,5 мл
Диаметр 10 мм. Высота 42 мм. Цена деления 0,5 мл. Упаковка 500 шт
Арт. 11005503
Производитель: МиниМед

	2. 
	Пробирки с винтовой крышкой нестерильная 
	32.50.50.190
	300
	штука
	Пробирка предназначена для центрифугирования биологических и иных жидкостей. Закрывается винтовой полипропиленовой крышкой. Рельефная градуировка. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 5000 g. Объем 15 мл. Диаметр 17 мм. Высота 120 мм
Цена деления 0,5 мл. Материал пробирки полипропилен. Материал крышки полипропилен. Упаковка 150 шт.
Арт. 11005463
Производитель: Aptaca

	3. 
	Пробирка лабораторная, коническа без крышки
	32.50.50.190
	10000
	штука
	Пробирка предназначена для биологических жидкостей. Изготовлена из полистирола. Имеет круговую градуировку для определения ориентировочного объема (0,5-1,0-2,5-5,0-10,0 мл). Выдерживает нагрузку при центрифугировании 3000 g в течение 20 мин. Объем 10 мл. Диаметр 16 мм. Высота 100 мм. Без крышки. Материал полистирол. Упаковка 2000 шт.
Арт. 11005446
Производитель: Aptaca

	4. 
	Наконечники для дозаторов
	32.50.50.190-00008537
	7000
	штука
	Наконечники для дозаторов  предназначены для взятия, переноса и высокоточного дозирования растворов (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) при помощи дозаторов. Совместим с большинством современных дозаторов.
Объём 2-200 мкл. Длина 50 мм. Диаметр верхний внутренний 5 мм. Материал полипропилен
Цвет желтый. Упаковка 1000 шт.
Арт. 12001325
Производитель: МиниМед

	5. 
	Наконечники для дозаторов
	32.50.50.190-00008537
	21000
	штука
	Наконечники для дозаторов  предназначены для взятия, переноса и высокоточного дозирования растворов (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) при помощи дозаторов. Совместим с большинством современных дозаторов.
Объём 100-1000 мкл. Длина 71 мм. Диаметр верхний внутренний 7 мм. Материал полипропилен
Упаковка 500 шт.
Арт. 12001464
Производитель: МиниМед

	6. 
	Пипетка Пастера
	32.50.50.190
	8000
	штука
	Изделие, предназначенное для ручного забора, переноса и выпуска малых объемов жидких материалов. Изготовляется из пластика в форме длинной, тонкой, как правило, градуированной трубки. Объем: 1 мл. Длина: 145 мм. Нестерильная .Объем: 1 мл. Длина: 145 мм. Нестерильная
Арт. 31001.55
Производитель: Медиклон

	7. 
	Планшет белый изосерологический многоразовый 
	32.50.50.190
	550
	штука
	Планшет белый изосерологический, 42 лунки. Размер планшета: 24,5 см х 21,7 см. Количество лунок: 6х7. Лунки: диаметр 2,2 см, глубина 1 мм., круглые, вогнутые, с бортиком, позволяющим каплям реагента сохранять округлую форму,  не перетекать через край и не сливаться друг с другом при покачивании, что позволяет четко рассмотреть агглютинацию. Планшет изготовлен из тонкой, прозрачной или матовой, пластмассы, кривизна дна рассчитана с учетом коэффициента поверхностного натяжения белковых растворов. 
Арт. 33002
Производитель: Медиклон

	8.
	Шпатель для растяжки мазков 
	32.50.50.190
	3500
	штука
	Шпатель предназначен для изготовления мазков крови на предметных стеклах. Изготовлен из специального полупрозрачного механически прочного полистирола. Предназначен для однократного применения, но может подвергаться обработке детергентами и стандартными дезинфицирующими средствами. Термической стерилизации не подлежит. Длина 76 мм. Ширина рабочих концов 22, 26 мм
Толщина 1 мм. Упаковка 50 шт.
Арт. 511001
Производитель: ГЕМ




	Требования к поставке/приемке товара:

	[bookmark: _Hlk136428003]Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
	Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:
-копию регистрационного удостоверения;
-выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650;
-сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения;
-копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020).

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А   (Центральный склад)   

	Срок поставки
	 В течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара (при необходимости)
	Обязательное предоставление образцов каждого наименования 

	Остаточный срок годности  
	
Не менее 10 месяцев позиции 
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