ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку источников бесперебойного питания

Место поставки товара: г. Москва, ул. Академика Волгина, д.6

Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА

Таблица №1

Характеристики объекта закупки

| № п/п | Наименование товара ОКПД 2: 26.20.40.110 (Ограничения ПП 1875) КТРУ 26.20.40.110-00000001 | Технические характеристики |  | Ед. Измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания | Тип | Линейно-интерактивный (line interactive) | шт | 5 |
|  |  | Активная мощность | ≥ 500 Ватт |  |  |
|  |  | Верхняя граница диапазона полной мощности | ≤ 1200 Вольт-ампер |  |  |
|  |  | Нижняя граница диапазона полной мощности | ≥ 1000 |  |  |
|  |  | Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем | Да |  |  |
|  |  | Возможность подключения внешних батарей | Нет |  |  |
|  |  | Емкость одного аккумулятора | ≥ 9 Ампер-час (3,6 кКл) |  |  |
|  |  | Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой | ≥ 4 Штук |  |  |
|  |  | Количество выходных розеток Schuko | ≥ 8 Штук |  |  |
|  |  | Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей | 12 В |  |  |
|  |  | Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке | ≥ 5 Минут |  |  |
|  |  | Наличие АКБ в комплектации | Да |  |  |
|  |  | Наличие функции холодного старта | Да |  |  |
|  |  | Нижняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей | ≤ 180 Вольт |  |  |
|  |  | Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей (характеристика не является обязательной для применения) | ≥ 290 Вольт |  |  |
|  |  | Номинальная входная частота | 50 Гц |  |  |
|  |  | Номинальная выходная частота | 50 Гц |  |  |
|  |  | Номинальное входное напряжение | ≥ 220 и < 240 В |  |  |
|  |  | Тип используемых аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые |  |  |
|  |  | Уровень шума | ≤ 50 Децибел |  |  |
|  |  | Фазность источника бесперебойного питания (вход: выход) | 1:1 |  |  |
|  |  | Форм фактор источника бесперебойного питания | Отдельно стоящий (напольный) |  |  |

Иные требования к объекту закупки:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара.

Товар поставляется в оригинальной упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна иметь товарный вид (отсутствие вмятин и иных деформаций), и обеспечивать сохранность товара при перевозке, с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, применяемых при обычном способе обращения с грузом, а также предохранять товар от атмосферных воздействий.

Доставка и разгрузка осуществляется силами Поставщика в указанное Заказчиком помещение.

Время поставки: будние дни с 10:00 до 16:30

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: обеспечение соответствия поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков или дефектов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Срок действия гарантии Поставщика на товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приемки товара, если иное не установлено требованием к товару.

Срок действия гарантии на товар от Производителя - не менее срока установленного Производителем данного товара, если иное не установлено требованием к товару.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, за которые отвечает Поставщик и которые не позволяют продолжить эксплуатацию товара, то гарантийный срок прерывается с момента их обнаружения, до момента устранения обнаруженных дефектов. Новый гарантийный срок начинает действовать с момента устранения таких дефектов.

Поставщик отвечает за недостатки поставленного товара, если не докажет, что недостатки такого товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению товара, либо третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Пропускной режим:

На территории Заказчика установлен пропускной режим.

Пропуск граждан Российской Федерации на территорию Заказчика осуществляется по телефону:  8-495-330-88-38  в следующем порядке:

- предоставляются (за рабочие сутки до момента совершаемых действий) сведения о лицах, выполняющих обязательства (на определенный период), с указанием фамилии, имя, отчества, паспортных данных;

- предоставляются (за рабочие сутки до момента совершаемых действий) сведения о водителях с указанием фамилии, имя, отчества, паспортных данных и транспортных средствах (на определенный период) с указанием  модели и регистрационного номера;

- в случае изменения состава лиц, выполняющих обязательства, водителя, изменения транспортного средства, сведения о таких изменениях предоставляются в соответствии с вышеуказанным порядком;

В случае изменения состава лиц, сведения о таких изменениях предоставляются в соответствии с вышеуказанным порядком.

Несвоевременная подача документов для оформления письменной заявки на пропуск граждан не является основанием для неисполнения обязательств в сроки, установленные Контрактом.