

Приложение №2  
к Государственному контракту 
№________________________________ 
от «____» __________ 2026 года

Техническое задание

Выполнение работ по проведению капитального ремонта кровли пристроя с внутреннего двора  здания ГУФСИН России по Пермскому краю
1. Наименование объекта закупки
[bookmark: _GoBack]Капитальный ремонт кровли пристроя с внутреннего двора  
ОКПД 2: 43.32.10.130.

2. Наименование Заказчика и место выполнения работ
Заказчик – ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Пермскому краю (далее - Учреждение).
Место выполнения работ - Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, 25 (далее - Объект).

3. Цена контракта
Цена контракта является твердой и определяется на весь период выполнения работ.

4. Срок выполнения работ
4.1. Начало выполнения работ – с момента заключения контракта.
Окончание работ – 01.10.2026
4.2. Последовательность выполнения работ согласуется с Заказчиком в процессе выполнения работ в соответствии с технологией производства работ и Графиком выполнения работ по капитальному ремонту, согласованным с Заказчиком.

5. Общие требования к выполнению работ
5.1. Наименование и объемы выполняемых работ, используемых материалов установлены в Локальном сметном расчете (Далее – ЛСР), являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.
В процессе исполнения контракта Подрядчик выполняет работы, являющиеся предметом контракта, 
в соответствии с ЛСР. Выполнение работ производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регулирующего данный вид работ.
5.2. При указании в техническом задании и сметных расчетах товарных знаков на материалы, конструкции, оборудование и изделия, их необходимо читать как сопровождающиеся слова «или эквивалент».
5.3. Работа должна быть выполнена с иждивением Подрядчика (с использованием материалов 
и оборудования Подрядчика). Подрядчик самостоятельно организует надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на период выполнения работ. Складирование строительных материалов, оборудования и другого имущества, а также демонтированных конструкций, производится в местах, согласованных с Заказчиком.
5.4. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов, правил технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, при техническом надзоре Заказчика. 
5.5. Все работы должны производиться с учетом того, что объект Заказчика является действующим зданием ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Пермскому краю, в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ, а также с соблюдением режима работы Учреждения.
5.6. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.
5.7. При проведении работ запрещается:
- мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов;
- любое применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;
- всякое загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования;
- сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора;
- хранение газовых баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей в количестве, превышающем потребность одной рабочей смены. 
5.8. Подрядчик должен контролировать соблюдение своими работниками пропускного и внутри объектового режимов, установленных Заказчиком на Объекте.
5.9. Подрядчик обеспечивает Заказчику, а также привлеченной Заказчиком по договору организации для осуществления строительного контроля, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
5.10. При необходимости Заказчик может предоставить Подрядчику бытовые и складские помещения для временного хранения материалов, используемых при производстве работ на объекте.

6. Выполнение работ, контракт, сроки и порядок оплаты
6.1. Все работы должны выполняться на основании контракта, заключенного в результате регламентированной закупочной процедуры.
Подрядчик безвозмездно устраняет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если при выполнении работ Подрядчик допустил отступление от требований ТР, СП, СНиП, ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ, ТУ и иных нормативных документов, регламентирующих качество работ, от условий технического задания, рабочей документации, заключенного контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные с Заказчиком сроки.
6.2. Оплата по контракту производится путем безналичного перечисления денежных средств в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приемке, размещенного посредством Единой информационной системы.
6.3. Выплата аванса не предусмотрена.
6.4. Цена контракта включает в себя общую цену выполняемых работ, услуг, расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе затраты на материалы и оборудование, используемые Подрядчиком, их доставку на объект, установку, монтаж, транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, и дополнительных расходов.

7. Требования к материалам, используемым при выполнении работ
7.1. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть новыми (изготовленными не ранее 2023 года), не бывшими в употреблении, ремонте или реставрации, не должны иметь производственных и иных дефектов, соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты на соответствие, паспорта или другую документацию, подтверждающую их качество.
7.2. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь паспорта качества, сертификаты соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта Российской Федерации или декларации о соответствии согласно требованиям Постановления Правительства РФ 
от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
7.3. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь техническое свидетельство на применение их в строительстве согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1636 от 27.12.1997 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»; Постановлению Госстроя Российской Федерации №76 от 01.07.2002 «О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве».
7.4. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям нормативного законодательства в сфере строительства, действующего на территории Российской Федерации. 
7.5. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения (при наличии) согласно требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».
7.6. Все используемые материалы по своим характеристикам должны соответствовать установленным в сметном расчете материалам. Подрядчик может предложить эквивалент с обязательным предоставлением сравнительной таблицы характеристик запрашиваемого товара и предлагаемого к поставке с условием, что предлагаемый к поставке товар полностью соответствует запрошенным техническим характеристикам или превосходит их.

8. Контроль за выполнением работ со стороны Заказчика
8.1. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ по контракту, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта.
8.2. Определяет объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Работ, указанных в сметном расчёте, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
8.3. Обеспечивает доступ на объект сотрудников Подрядчика.
8.4. Обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся у Заказчика источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
 8.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

9. Требования к организации и безопасности работ
9.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику:
- утвержденный График выполнения работ (время проведения работ согласовать с Заказчиком с учетом режима работы Учреждения);
- приказ о назначении ответственных за производство работ, охрану труда и обеспечение пожарной безопасности;
- список лиц, допущенных к выполнению работ на объекте и обязать работников ежедневно отмечаться в списке для контроля нахождения их на территории учреждения.
9.2. Работы следует начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности в соответствии с:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
9.3. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, электробезопасности, взрывобезопасности, охраны труда рабочих, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях, где проводятся работы, в том числе в части запрета курения в зданиях и на территории Учреждения, о проведении вышеуказанных работ уведомлять ответственное лицо заказчика за один рабочий день до начала их проведения.
9.4. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, противопожарных и строительных норм несет Подрядчик.
9.5. Подрядчик обязуется не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.
9.6. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Учреждения или представлять угрозу для его сотрудников. При выполнении работ должно обеспечиваться соблюдение правил внутреннего распорядка, положений и инструкций Учреждения, а также контрольно-пропускной режим.
9.7. На объекте запрещено без необходимости посещать помещения Учреждения, не подлежащие ремонту, в рабочей одежде.
Работы проводятся в существующем (действующем) здании. В случае повреждения во время выполнения работ здания, оборудования и прочего имущества, принадлежащего Заказчику, Подрядчик обязан обеспечить возмещение ущерба и восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
9.8. К выполнению работ допускаются лица, имеющие необходимый опыт и квалификацию для проведения работ.
9.9. Выполняемые работы не должны повлечь снижение или потерю прочности, устойчивости и надежности объекта. При производстве работ должны соблюдаться нормы и правила в строительстве, регулирующие строительство в сейсмических районах.
9.10. Подрядчик обязуется:
- обеспечить наличие у работников квалификационных удостоверений на право производства конкретного вида работ (сварочных, верхолазных и пр.) и обеспечивать противопожарную подготовку работающих (проведение инструктажей) на объекте.
- назначить лицо ответственное за исправность грузоподъёмных машин и механизмов, инвентарных лесов, пожарную безопасность, охрану труда.
- обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.
- выполнить мероприятия, исключающие проникновение на объект капитального ремонта, места складирования строительных материалов и отходов, посторонних лиц.
- периодически вывозить строительный мусор со строительной площадки и не допускать скопления его на объекте капитального ремонта.
9.11. Подрядчик обязан соблюдать технологию производства работ, осуществлять контроль качества, в том числе входной контроль качества строительных материалов, изделий и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов, приемочный контроль выполненных работ. 
9.12. При возникновении условий, не оговоренных контрактом, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика и согласовать дальнейшие действия с Заказчиком.
9.13. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о необходимости их освидетельствования не позднее, чем за 3 дня.
Скрытые работы оформляются актами освидетельствования по форме, приведенной в Приказе Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», СП 48.13330.2019 «Организация строительства». 
Скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчиком, принятию и оплате Заказчиком не подлежат.
9.14. По завершении работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику комплект исполнительной документации, в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
В состав исполнительной документации должны входить:
- приказ о назначении лиц, ответственных за производство работ, охрану труда и обеспечение пожарной безопасности;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- заверенные подписью и печатью паспорта и сертификаты на применяемые материалы, либо письмо в случае, если материалы не подлежат обязательной сертификации;
- исполнительные схемы.

10. Гарантийные обязательства
10.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком 
по контракту.
Подрядчик гарантирует:
- выполнение работ в соответствии с ЛСР, контрактом, Техническим заданием и требованиям законодательства РФ к данному виду работ;
- выполнение работ в полном объеме и в сроки, установленные контрактом;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при выполнении работ;
- устранение за свой счет допущенных при производстве работ по его вине дефектов, обнаруженных 
в течение гарантийного срока в сроки, согласованные с Заказчиком.
10.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ по контракту в течение 
5 лет. Указанный срок исчисляется со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ, установленного Контрактом. 
10.3. Гарантийные обязательства распространяются на весь объем работ, включая применяемые строительные материалы и оборудование, выполненные и представленные Подрядчиком по контракту.

11. Исключающие и дополняющие положения
11.1. В случае если извещение об осуществлении закупки или приложения к нему содержат указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу.
11.2. В случае если, по какой – либо причине, в том числе в результате технической ошибки (опечатки), если извещение об осуществлении закупки или приложения к нему содержат указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.


	Государственный заказчик:

__________________/_______________/
	Подрядчик: 
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