## Подвал - ЛСР по Методике 2020 (
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО "СГУВТ"
К.С. Мочалин
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 54. Новосибирская область | [10 empty] | 54. Новосибирская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Новосибирская область (1 зона) | [10 empty] | Новосибирская область (1 зона) | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Новосибирская область (1 зона)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Текущий ремонт части обратки отопления в здании НКРУ ФГБОУ ВО «СГУВТ», расположенного по адресу, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 4. | [31 empty] | Подвал
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [30 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 263.19 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 215.73 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 37.11 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.83 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 79.19 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1.58 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж | [33 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | ГЭСНр57-01-021-01 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [20 empty] | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.5112; 12: 635.05 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.89; 7: 1.5112; 10: 420.23; 12: 635.05 | [22 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 131.04 | [21 empty] | ЭМ
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 9.6 |  | 0.768 | 115.43 | 1.45 | 167.37 |  | 128.54 | [22 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.-ч | 9.6 |  | 0.768 | 2.11 | 1.54 | 3.25 |  | 2.5 | [22 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 4.8; 7: 0.384 | [23 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 766.09 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 635.05 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 565.19 | [25 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 311.17 | [25 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20530.63; 12: 1642.45 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНр57-01-021-04 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [20 empty] | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01
|  | до т.80 мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12) | [39 empty] | до т.80 мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.5312; 12: 1904.15 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | чел.-ч | 4.72 | 12 | 4.5312 |  |  | 420.23 |  | 1904.15 | [22 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 393.11 | [21 empty] | ЭМ
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 2.4 | 12 | 2.304 | 115.43 | 1.45 | 167.37 |  | 385.62 | [22 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.-ч | 2.4 | 12 | 2.304 | 2.11 | 1.54 | 3.25 |  | 7.49 | [22 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 1.2; 6: 12; 7: 1.152 | [23 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2297.26 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1904.15 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 1694.69 | [25 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 933.03 | [25 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 61562.25; 12: 4924.98 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр57-01-002-08 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [20 empty] | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.2992; 12: 2841.38 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.74; 7: 6.2992; 10: 451.07; 12: 2841.38 | [22 empty] | Средний разряд работы 2,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.03 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0632; 12: 28.99 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.79 |  | 0.0632 | 37.32 | 1.71 | 63.82 |  | 4.03 | [22 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.79; 7: 0.0632; 10: 458.78; 12: 28.99 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 4.3; 7: 0.344 | [23 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2874.4 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2870.37 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 2554.63 | [25 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 1406.48 | [25 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 85443.88; 12: 6835.51 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНр57-01-021-01 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1889; 12: 79.38 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.89; 7: 0.1889; 10: 420.23; 12: 79.38 | [22 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 16.38 | [21 empty] | ЭМ
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 9.6 |  | 0.096 | 115.43 | 1.45 | 167.37 |  | 16.07 | [22 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.-ч | 9.6 |  | 0.096 | 2.11 | 1.54 | 3.25 |  | 0.31 | [22 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 4.8; 7: 0.048 | [23 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 95.76 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 79.38 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 70.65 | [25 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 38.9 | [25 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20531; 12: 205.31 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНр57-01-021-04 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01
|  | до т.200 мм ПЗ=36 (ОЗП=36; ЭМ=36 к расх.; ЗПМ=36; МАТ=36 к расх.; ТЗ=36; ТЗМ=36) | [39 empty] | до т.200 мм ПЗ=36 (ОЗП=36; ЭМ=36 к расх.; ЗПМ=36; МАТ=36 к расх.; ТЗ=36; ТЗМ=36)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.6992; 12: 714.05 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | чел.-ч | 4.72 | 36 | 1.6992 |  |  | 420.23 |  | 714.05 | [22 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 147.42 | [21 empty] | ЭМ
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 2.4 | 36 | 0.864 | 115.43 | 1.45 | 167.37 |  | 144.61 | [22 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.-ч | 2.4 | 36 | 0.864 | 2.11 | 1.54 | 3.25 |  | 2.81 | [22 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 1.2; 6: 36; 7: 0.432 | [23 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 861.47 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 714.05 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 635.5 | [25 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 349.88 | [25 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 184685; 12: 1846.85 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНр65-02-003-05 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [20 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.836; 12: 3595 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.3; 7: 7.836; 10: 458.78; 12: 3595 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 9.66 | [21 empty] | ЭМ
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.-ч | 13.6 |  | 1.632 | 4.35 | 1.36 | 5.92 |  | 9.66 | [22 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 4 | М |  |  |  | 12: 53.72 | [21 empty] | М
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.35 |  | 0.042 | 340.41 | 2.01 | 684.22 |  | 28.74 | [22 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 2.71 |  | 0.3252 | 114.64 | 0.67 | 76.81 |  | 24.98 | [22 empty] | Кислород газообразный технический
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3658.38 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3595 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 3127.65 | [25 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 1581.8 | [25 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 69731.92; 12: 8367.83 | [26 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | [32 empty] | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.3; 12: 5927.49 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.3; 7: 12.3; 10: 481.91; 12: 5927.49 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 441.63 | [21 empty] | ЭМ
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 2.54 |  | 2.54 | 115.43 | 1.45 | 167.37 |  | 425.12 | [22 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.-ч | 5.08 |  | 5.08 | 2.11 | 1.54 | 3.25 |  | 16.51 | [22 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6369.12 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5927.49 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 6105.31 | [25 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 3497.22 | [25 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15971.65; 12: 15971.65 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНр51-01-001-05 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [20 empty] | Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.382; 12: 4362.83 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 519.1; 7: 10.382; 10: 420.23; 12: 4362.83 | [22 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.45 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.002; 12: 1.03 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.002; 10: 727.42; 12: 1.45 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.002; 10: 516.61; 12: 1.03 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1054.43 | [21 empty] | М
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 0.0045 |  | 9e-05 | 70296.2 | 1.31 | 92088.02 |  | 8.29 | [22 empty] | Гвозди строительные
| 11.1.02.01-0012 | Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III |  |  |  | м3 | 0.36 |  | 0.0072 | 7906.78 | 1.2 | 9488.14 |  | 68.31 | [22 empty] | Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III
| 11.1.03.05-0066 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV |  |  |  | м3 | 2.47 |  | 0.0494 | 7555 | 2.62 | 19794.1 |  | 977.83 | [22 empty] | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5419.74 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4363.86 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-085.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 3796.56 | [25 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
| Пр/774-085.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 1745.54 | [25 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 548092; 12: 10961.84 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНр63-02-001-02 | Снятие обоев: высококачественных и линкруста |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [20 empty] | Снятие обоев: высококачественных и линкруста
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.597; 12: 250.88 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.95; 7: 0.597; 10: 420.23; 12: 250.88 | [22 empty] | Средний разряд работы 2,0
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.08; 7: 0.0048 | [23 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 250.88 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 250.88 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 225.79 | [25 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 112.9 | [25 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9826.17; 12: 589.57 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Демонтаж |  |  |  | 12: 51345.99 | [29 empty] | Всего по разделу 1 Демонтаж
Раздел 2. Новый Раздел | [33 empty] | Раздел 2. Новый Раздел
10 | ГЭСН16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [20 empty] | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.7; 12: 4561.58 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 72.5; 7: 8.7; 10: 524.32; 12: 4561.58 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 206.32 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2124; 12: 117.6 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.27; 7: 0.0324; 10: 1146.49; 12: 37.15 | [22 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 7: 0.0324; 10: 693.95; 12: 22.48 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.012; 10: 1845.51; 12: 22.15 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.012; 10: 693.95; 12: 8.33 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.4; 7: 0.168; 10: 727.42; 12: 122.21 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.4; 7: 0.168; 10: 516.61; 12: 86.79 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.-ч | 34.92 |  | 4.1904 | 4.35 | 1.36 | 5.92 |  | 24.81 | [22 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 4 | М |  |  |  | 12: 103.49 | [21 empty] | М
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.61 |  | 0.0732 | 340.41 | 2.01 | 684.22 |  | 50.08 | [22 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.67 |  | 0.0804 | 114.64 | 0.67 | 76.81 |  | 6.18 | [22 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 7.03 |  | 0.8436 | 35.71 | 0.66 | 23.57 |  | 19.88 | [22 empty] | Вода
| 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм |  |  |  | т | 0.0005 |  | 6e-05 | 97282.88 | 1.26 | 122576.43 |  | 7.35 | [22 empty] | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |  |  |  | кг | 0.0251 |  | 0.003012 | 59.41 | 1.64 | 97.43 |  | 0.29 | [22 empty] | Известь строительная негашеная хлорная, марка А
| 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  |  | 4: м3; 5: 0.021; 7: 0.00252; 10: 7822.95; 12: 19.71 | [22 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М200
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [23 empty] | Крепления
Н | 23.7.01.04 | Трубопроводы с гильзами |  |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 12 | [23 empty] | Трубопроводы с гильзами
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4988.99 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4679.18 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 5661.81 | [25 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 3369.01 | [25 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 116831.75; 12: 14019.81 | [26 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-23.3.06.05-0022 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  | м | 12 | 1 | 12 | 519.96 | 0.93 | 483.56 |  | 5802.72 | [20 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5802.72 | [26 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН13-03-002-03 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.033552; 6: 1; 7: 0.033552 | [20 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.17816; 12: 101.66 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 7: 0.17816; 10: 570.58; 12: 101.66 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,7
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.08 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.000671; 12: 0.37 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0003355 | 6.62 | 1.63 | 10.79 |  | 0 | [22 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0003355; 10: 1820.21; 12: 0.61 | [22 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0003355; 10: 593.72; 12: 0.2 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0003355; 10: 727.42; 12: 0.24 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0003355; 10: 516.61; 12: 0.17 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  | маш.-ч | 1.12 |  | 0.037579 | 4.52 | 1.36 | 6.15 |  | 0.23 | [22 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
Н | 14.4.01.01 | Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде |  |  |  | 4: т; 5: 0.01; 7: 0.0003355 | [23 empty] | Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
Н | 14.5.09.11 | Растворители |  |  |  | 4: т; 5: 0.002; 7: 6.71e-05 | [23 empty] | Растворители
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 103.11 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 102.03 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 12: 95.91 | [25 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 52.04 | [25 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7482.67; 12: 251.06 | [26 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.0003355 | 1 | 0.0003355 | 51280.15 | 1.88 | 96406.68 |  | 32.34 | [20 empty] | Грунтовка ГФ-021
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32.34 | [26 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 |  |  |  | т | 6.71e-05 | 1 | 6.71e-05 | 67231.42 | 1.66 | 111604.16 |  | 7.49 | [20 empty] | Растворитель № 646
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7.49 | [26 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСН13-03-004-20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой за 2 раза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.033552; 6: 1; 7: 0.033552 | [20 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой за 2 раза
|  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [39 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.14293; 12: 69.71 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 2.13 | 2 | 0.14293 |  |  | 487.7 |  | 69.71 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.99 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.001342; 12: 0.75 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 2 | 0.000671 | 6.62 | 1.63 | 10.79 |  | 0.01 | [22 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 2 | 0.000671 |  |  | 1820.21 |  | 1.22 | [22 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 2 | 0.000671 |  |  | 593.72 |  | 0.4 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 2 | 0.000671 |  |  | 727.42 |  | 0.49 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 2 | 0.000671 |  |  | 516.61 |  | 0.35 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  | маш.-ч | 0.65 | 2 | 0.043618 | 4.52 | 1.36 | 6.15 |  | 0.27 | [22 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
Н | 14.4.04.08 | Эмали |  |  |  | 4: т; 5: 0.009; 6: 2; 7: 0.0006039 | [23 empty] | Эмали
Н | 14.5.09.11 | Растворители |  |  |  | 4: т; 5: 0.0014; 6: 2; 7: 9.39e-05 | [23 empty] | Растворители
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 72.45 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 70.46 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 12: 66.23 | [25 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 35.93 | [25 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5204.13; 12: 174.61 | [26 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 |  |  |  | т | 0.0006039 | 1 | 0.0006039 | 80322.25 | 1.3 | 104418.93 |  | 63.06 | [20 empty] | Эмаль ПФ-115
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 63.06 | [26 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 |  |  |  | т | 9.39e-05 | 1 | 9.39e-05 | 67231.42 | 1.66 | 111604.16 |  | 10.48 | [20 empty] | Растворитель № 646
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10.48 | [26 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев: гравийных |  |  |  | 4: м3; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Устройство подстилающих слоев: гравийных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.32; 12: 2826.37 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.16; 7: 6.32; 10: 447.21; 12: 2826.37 | [22 empty] | Средний разряд работы 2,7
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 755.79 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.1; 12: 582.15 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.18; 10: 1820.21; 12: 327.64 | [22 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.18; 10: 593.72; 12: 106.87 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 0.93 |  | 1.86 | 2.41 | 1.25 | 3.01 |  | 5.6 | [22 empty] | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.46; 7: 0.92; 10: 459.29; 12: 422.55 | [22 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 7: 0.92; 10: 516.61; 12: 475.28 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 7.07 | [21 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.15 |  | 0.3 | 35.71 | 0.66 | 23.57 |  | 7.07 | [22 empty] | Вода
Н | 02.2.01.02 | Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм |  |  |  | 4: м3; 5: 1.28; 7: 2.56 | [23 empty] | Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4171.38 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3408.52 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 3817.54 | [25 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 2215.54 | [25 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5102.23; 12: 10204.46 | [26 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-02.2.01.03-0028 | Гравий керамзитовый М 600, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 2.56 | 1 | 2.56 | 1149.04 | 2.07 | 2378.51 |  | 6088.99 | [20 empty] | Гравий керамзитовый М 600, фракция 20-40 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6088.99 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0345; 12: 15.83 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.45; 7: 0.0345; 10: 458.78; 12: 15.83 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.15 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0002; 12: 0.1 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0002; 10: 727.42; 12: 0.15 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0002; 10: 516.61; 12: 0.1 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 20.6 | [21 empty] | М
| 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  |  |  | м2 | 122.4 |  | 1.224 | 14.89 | 1.13 | 16.83 |  | 20.6 | [22 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 36.68 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15.93 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 17.84 | [25 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 10.35 | [25 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6487; 12: 64.87 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН06-03-004-14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  |  | 4: т; 5: 0.00817; 6: 1; 7: 0.00817 | [20 empty] | Армирование подстилающих слоев и набетонок
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.094772; 12: 45.12 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.6; 7: 0.094772; 10: 476.13; 12: 45.12 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3.45 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0028595; 12: 1.69 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.15; 7: 0.0012255; 10: 1845.51; 12: 2.26 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 0.0012255; 10: 693.95; 12: 0.85 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.001634; 10: 727.42; 12: 1.19 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.001634; 10: 516.61; 12: 0.84 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 24.17 | [21 empty] | М
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  |  | т | 0.028 |  | 0.0002288 | 88783.86 | 1.19 | 105652.79 |  | 24.17 | [22 empty] | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
Н | 08.4.03.03 | Заготовки арматурные |  |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.00817 | [23 empty] | Заготовки арматурные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 74.43 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 46.81 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 47.75 | [25 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 27.15 | [25 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18277.85; 12: 149.33 | [26 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм |  |  |  | т | 0.00817 | 1 | 0.00817 |  |  | 50703.92 |  | 414.25 | [20 empty] | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 414.25 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4; 12: 171.18 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40; 7: 0.4; 10: 427.94; 12: 171.18 | [22 empty] | Средний разряд работы 2,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 21.04 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0193; 12: 10.34 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.1; 7: 0.011; 10: 1820.21; 12: 20.02 | [22 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1; 7: 0.011; 10: 593.72; 12: 6.53 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.83 |  | 0.0083 | 37.32 | 1.71 | 63.82 |  | 0.53 | [22 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.83; 7: 0.0083; 10: 458.78; 12: 3.81 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  | маш.-ч | 3.41 |  | 0.0341 | 8.54 | 1.45 | 12.38 |  | 0.42 | [22 empty] | Вибраторы поверхностные
| 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.7; 7: 0.007; 10: 9.64; 12: 0.07 | [22 empty] | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.82 | [21 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 3.5 |  | 0.035 | 35.71 | 0.66 | 23.57 |  | 0.82 | [22 empty] | Вода
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  | 4: м3; 5: 3.06; 7: 0.0306 | [23 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 203.38 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 181.52 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 203.3 | [25 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 117.99 | [25 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 52467; 12: 524.67 | [26 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-04.1.02.05-0130 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 |  |  |  | м3 | 0.0306 | 1 | 0.0306 |  |  | 7671.64 |  | 234.75 | [20 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 234.75 | [26 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСН11-01-015-02 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01
| проект | добавить до толщ.200мм ПЗ=34 (ОЗП=34; ЭМ=34 к расх.; ЗПМ=34; МАТ=34 к расх.; ТЗ=34; ТЗМ=34) | [39 empty] | добавить до толщ.200мм ПЗ=34 (ОЗП=34; ЭМ=34 к расх.; ЗПМ=34; МАТ=34 к расх.; ТЗ=34; ТЗМ=34)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3536; 12: 151.32 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.04 | 34 | 0.3536 |  |  | 427.94 |  | 151.32 | [22 empty] | Средний разряд работы 2,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 7.07 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0646; 12: 29.64 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.19 | 34 | 0.0646 | 37.32 | 1.71 | 63.82 |  | 4.12 | [22 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 34 | 0.0646 |  |  | 458.78 |  | 29.64 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  | маш.-ч | 0.7 | 34 | 0.238 | 8.54 | 1.45 | 12.38 |  | 2.95 | [22 empty] | Вибраторы поверхностные
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  | 4: м3; 5: 0.51; 6: 34; 7: 0.1734 | [23 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 188.03 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 180.96 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 202.68 | [25 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 117.62 | [25 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 50833; 12: 508.33 | [26 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-04.1.02.05-0130 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 |  |  |  | м3 | 0.1734 | 1 | 0.1734 |  |  | 7671.64 |  | 1330.26 | [20 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1330.26 | [26 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН11-01-011-09 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2614; 12: 119.93 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.14; 7: 0.2614; 10: 458.78; 12: 119.93 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.46 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0009; 12: 0.42 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  | маш.-ч | 0.07 |  | 0.0007 | 30.61 | 1.71 | 52.34 |  | 0.04 | [22 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.0007; 10: 458.78; 12: 0.32 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0002; 10: 727.42; 12: 0.15 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0002; 10: 516.61; 12: 0.1 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.8; 7: 0.028; 10: 9.64; 12: 0.27 | [22 empty] | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.9 | [21 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.16 |  | 0.0016 | 35.71 | 0.66 | 23.57 |  | 0.04 | [22 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.7436; 7: 0.007436; 10: 6.34; 12: 0.05 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.07.12-1006 | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм |  |  |  | м2 | 10 |  | 0.1 | 7.15 | 1.13 | 8.08 |  | 0.81 | [22 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм
Н | 04.3.02.01 | Смеси сухие на цементной основе |  |  |  | 4: т; 5: 0.45; 7: 0.0045 | [23 empty] | Смеси сухие на цементной основе
Н | 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основе |  |  |  | 4: кг; 5: 20; 7: 0.2 | [23 empty] | Грунтовки на акриловой основе
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 121.71 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 120.35 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 134.79 | [25 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 78.23 | [25 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33473; 12: 334.73 | [26 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  | кг | 0.2 | 1 | 0.2 |  |  | 106.37 |  | 21.27 | [20 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21.27 | [26 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-04.3.02.01-0413 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм |  |  |  | т | 0.0045 | 1 | 0.0045 |  |  | 28614.88 |  | 128.77 | [20 empty] | Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 128.77 | [26 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСН13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [20 empty] | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0783; 12: 46.49 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.22; 7: 0.0783; 10: 593.72; 12: 46.49 | [22 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.48 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0003; 12: 0.17 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.00015 | 6.62 | 1.63 | 10.79 |  | 0 | [22 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00015; 10: 1820.21; 12: 0.27 | [22 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00015; 10: 593.72; 12: 0.09 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00015; 10: 727.42; 12: 0.11 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00015; 10: 516.61; 12: 0.08 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  | маш.-ч | 1.12 |  | 0.0168 | 4.52 | 1.36 | 6.15 |  | 0.1 | [22 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
Н | 14.5.09.04 | Отвердители |  |  |  | 4: т; 5: 0.00128; 7: 1.92e-05 | [23 empty] | Отвердители
Н | 14.5.09.07 | Растворители |  |  |  | 4: т; 5: 0.00339; 7: 5.09e-05 | [23 empty] | Растворители
Н | 14.5.11.09 | Шпатлевки универсальные |  |  |  | 4: т; 5: 0.0169; 7: 0.0002535 | [23 empty] | Шпатлевки универсальные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 47.14 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 46.66 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 12: 43.86 | [25 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 23.8 | [25 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7653.33; 12: 114.8 | [26 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСН15-06-007-02 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью: эпоксидной, не содержащей растворитель |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [20 empty] | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью: эпоксидной, не содержащей растворитель
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.1519; 12: 639.46 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.79; 7: 1.1519; 10: 555.16; 12: 639.46 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.88 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00135; 12: 0.69 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.00015 | 37.32 | 1.71 | 63.82 |  | 0.01 | [22 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00015; 10: 458.78; 12: 0.07 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0012; 10: 727.42; 12: 0.87 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0012; 10: 516.61; 12: 0.62 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 2.07 | [21 empty] | М
| 01.7.17.11-0002 | Бумага шлифовальная |  |  |  | м2 | 0.4 |  | 0.006 | 206.62 | 1.65 | 340.92 |  | 2.05 | [22 empty] | Бумага шлифовальная
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.00015 | 56.11 | 1.8 | 101 |  | 0.02 | [22 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
Н | 01.6.02.02 | Стеклообои |  |  |  | 4: м2; 5: 105; 7: 1.575 | [23 empty] | Стеклообои
Н | 14.1.03.02 | Клей для стеклообоев |  |  |  | 4: кг; 5: 27.5; 7: 0.4125 | [23 empty] | Клей для стеклообоев
Н | 14.3.02.03 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные |  |  |  | 4: т; 5: 0.0187; 7: 0.0002805 | [23 empty] | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 643.1 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 640.15 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 640.15 | [25 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 313.67 | [25 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 106461.33; 12: 1596.92 | [26 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСН15-06-007-02 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [20 empty] | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.6074; 12: 2557.84 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.79; 7: 4.6074; 10: 555.16; 12: 2557.84 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3.53 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0054; 12: 2.76 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0006 | 37.32 | 1.71 | 63.82 |  | 0.04 | [22 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0006; 10: 458.78; 12: 0.28 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0048; 10: 727.42; 12: 3.49 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0048; 10: 516.61; 12: 2.48 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 8.24 | [21 empty] | М
| 01.7.17.11-0002 | Бумага шлифовальная |  |  |  | м2 | 0.4 |  | 0.024 | 206.62 | 1.65 | 340.92 |  | 8.18 | [22 empty] | Бумага шлифовальная
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.0006 | 56.11 | 1.8 | 101 |  | 0.06 | [22 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
Н | 01.6.02.02 | Стеклообои |  |  |  | 4: м2; 5: 105; 7: 6.3 | [23 empty] | Стеклообои
Н | 14.1.03.02 | Клей для стеклообоев |  |  |  | 4: кг; 5: 27.5; 7: 1.65 | [23 empty] | Клей для стеклообоев
Н | 14.3.02.03 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные |  |  |  | 4: т; 5: 0.0187; 7: 0.001122 | [23 empty] | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2572.37 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2560.6 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 2560.6 | [25 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 1254.69 | [25 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 106461; 12: 6387.66 | [26 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-14.1.03.02-0015 | Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2 |  |  |  | т | 0.00165 | 1 | 0.00165 | 989340.66 | 1.12 | 1108061.54 |  | 1828.3 | [20 empty] | Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1828.3 | [26 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-01.6.02.02-0004 | Стеклообои под покраску, фактура «паутинка», плотность 40 г/м2 |  |  |  | 10 м2 | 0.63 | 1 | 0.63 | 289.41 | 1.47 | 425.43 |  | 268.02 | [20 empty] | Стеклообои под покраску, фактура «паутинка», плотность 40 г/м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 268.02 | [26 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСН15-06-004-01 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [20 empty] | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3294; 12: 162.55 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.49; 7: 0.3294; 10: 493.48; 12: 162.55 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,6
Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  | 4: т; 5: 0.015; 7: 0.0009 | [23 empty] | Краска водоэмульсионная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 162.55 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 162.55 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 162.55 | [25 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 79.65 | [25 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6745.83; 12: 404.75 | [26 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-14.3.02.01-0362 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 (аналог: Радуга 29) |  |  |  | т | 0.0009 | 1 | 0.0009 | 87665.56 | 1.64 | 143771.52 |  | 129.39 | [20 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 (аналог: Радуга 29)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 129.39 | [26 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСН16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [20 empty] | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.6012; 12: 375.02 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-53 | Средний разряд работы 5,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.01; 7: 0.6012; 10: 623.79; 12: 375.02 | [22 empty] | Средний разряд работы 5,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3.92 | [21 empty] | ЭМ
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.-ч | 1.5 |  | 0.18 | 14.13 | 1.54 | 21.76 |  | 3.92 | [22 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 4 | М |  |  |  | 12: 12.22 | [21 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 3.8 |  | 0.456 | 35.71 | 0.66 | 23.57 |  | 10.75 | [22 empty] | Вода
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0024 | 128.4 | 1.65 | 211.86 |  | 0.51 | [22 empty] | Очес льняной
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.006 | 79.88 | 1.61 | 128.61 |  | 0.77 | [22 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2.4e-06 | 60697.21 | 1.27 | 77085.46 |  | 0.19 | [22 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 391.16 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 375.02 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 453.77 | [25 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 270.01 | [25 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9291.17; 12: 1114.94 | [26 empty] | Всего по позиции
устройство ц/п стяжки 100мм и устройство покрытия по траншеи трубы | [44 empty] | устройство ц/п стяжки 100мм и устройство покрытия по траншеи трубы
38 | ГЭСН11-01-011-12 | Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [20 empty] | Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.674; 12: 305.72 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 0.1944; 10: 420.23; 12: 81.69 | [22 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.26; 7: 0.4104; 10: 458.78; 12: 188.28 | [22 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 7: 0.0692; 10: 516.61; 12: 35.75 | [22 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 31.67 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0156; 12: 9.48 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.07.10-011 | Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м |  |  |  | маш.-ч | 3.05 |  | 0.122 | 28.24 | 1.55 | 43.77 |  | 5.34 | [22 empty] | Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.19; 7: 0.0076; 10: 727.42; 12: 5.53 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 0.0076; 10: 516.61; 12: 3.93 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.22-188 | Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.) |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.1; 7: 0.044; 10: 137.24; 12: 6.04 | [22 empty] | Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.008; 10: 1845.51; 12: 14.76 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.008; 10: 693.95; 12: 5.55 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 4 | М |  |  |  | 12: 351.51 | [21 empty] | М
| 01.1.02.07-0011 | Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 5.6086; 7: 0.22434; 10: 242.02; 12: 54.3 | [22 empty] | Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.7652 |  | 0.030608 | 35.71 | 0.66 | 23.57 |  | 0.72 | [22 empty] | Вода
| 01.7.06.09-1000 | Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм |  |  |  | 100 м | 0.85 |  | 0.034 | 4650.79 | 1.76 | 8185.39 |  | 278.3 | [22 empty] | Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  | м2 | 31.36 |  | 1.2544 | 12.83 | 1.13 | 14.5 |  | 18.19 | [22 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  |  | 4: м3; 5: 4.36; 7: 0.1744 | [23 empty] | Песок для строительных работ природный
Н | 03.2.01.01 | Портландцементы бездобавочные |  |  |  | 4: т; 5: 1.8685; 7: 0.07474 | [23 empty] | Портландцементы бездобавочные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 698.38 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 315.2 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 353.02 | [25 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 204.88 | [25 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31407; 12: 1256.28 | [26 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСН11-01-011-13 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [20 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12
| проект | добавить до толщ.100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | [39 empty] | добавить до толщ.100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.52; 12: 233.01 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.36 | 10 | 0.144 |  |  | 420.23 |  | 60.51 | [22 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.94 | 10 | 0.376 |  |  | 458.78 |  | 172.5 | [22 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 25.83 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.016; 12: 9.68 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.07.10-011 | Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м |  |  |  | маш.-ч | 0.3 | 10 | 0.12 | 28.24 | 1.55 | 43.77 |  | 5.25 | [22 empty] | Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 10 | 0.008 |  |  | 727.42 |  | 5.82 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 10 | 0.008 |  |  | 516.61 |  | 4.13 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 10 | 0.008 |  |  | 1845.51 |  | 14.76 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 10 | 0.008 |  |  | 693.95 |  | 5.55 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 4 | М |  |  |  | 12: 55.05 | [21 empty] | М
| 01.1.02.07-0011 | Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм |  |  |  | кг | 0.5612 | 10 | 0.22448 |  |  | 242.02 |  | 54.33 | [22 empty] | Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.0765 | 10 | 0.0306 | 35.71 | 0.66 | 23.57 |  | 0.72 | [22 empty] | Вода
Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  |  | 4: м3; 5: 0.436; 6: 10; 7: 0.1744 | [23 empty] | Песок для строительных работ природный
Н | 03.2.01.01 | Портландцементы бездобавочные |  |  |  | 4: т; 5: 0.1869; 6: 10; 7: 0.07476 | [23 empty] | Портландцементы бездобавочные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 323.57 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 242.69 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 271.81 | [25 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 157.75 | [25 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18828.25; 12: 753.13 | [26 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСН11-01-047-02 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [20 empty] | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.3968; 12: 4419.78 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 234.92; 7: 9.3968; 10: 470.35; 12: 4419.78 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.61 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0692; 12: 32.06 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.0008 | 251.77 | 1.61 | 405.35 |  | 0.32 | [22 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 5 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0008; 10: 693.95; 12: 0.56 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0004; 10: 1845.51; 12: 0.74 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0004; 10: 693.95; 12: 0.28 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  | маш.-ч | 1.69 |  | 0.0676 | 2.31 | 1.66 | 3.83 |  | 0.26 | [22 empty] | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.69; 7: 0.0676; 10: 458.78; 12: 31.01 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0004; 10: 727.42; 12: 0.29 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0004; 10: 516.61; 12: 0.21 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 29.41 | [21 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.44 |  | 0.0176 | 35.71 | 0.66 | 23.57 |  | 0.41 | [22 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0325; 7: 0.0013; 10: 6.34; 12: 0.01 | [22 empty] | Электроэнергия
| 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  | т | 0.009 |  | 0.00036 | 37800.3 | 2.13 | 80514.64 |  | 28.99 | [22 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
Н | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные 600х600 мм |  |  |  | 4: м2; 5: 102; 7: 4.08 | [23 empty] | Плиты керамогранитные 600х600 мм
Н | 11.2.04.05 | Рейки деревянные |  |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.0004 | [23 empty] | Рейки деревянные
Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  |  | 4: т; 5: 1.2; 7: 0.048 | [23 empty] | Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
П,Н | 14.4.01.21 | Грунтовка |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [23 empty] | Грунтовка
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4482.86 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4451.84 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 4986.06 | [25 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 2893.7 | [25 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 309065.5; 12: 12362.62 | [26 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-14.4.01.21-0314 | Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей |  |  |  | кг | 48.805 | 1 | 48.805 | 1284.05 | 1.44 | 1849.03 |  | 90241.91 | [20 empty] | Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 90241.91 | [26 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  |  | т | 0.048 | 1 | 0.048 | 36038.35 | 1.1 | 39642.19 |  | 1902.83 | [20 empty] | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1902.83 | [26 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-11.2.04.05-0001 | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм |  |  |  | м3 | 0.0004 | 1 | 0.0004 | 23139.16 | 2.62 | 60624.6 |  | 24.25 | [20 empty] | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24.25 | [26 empty] | Всего по позиции
44 | ФСБЦ-06.2.05.03-0001 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм |  |  |  | м2 | 4.08 | 1 | 4.08 | 467.38 | 1.23 | 574.88 |  | 2345.51 | [20 empty] | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2345.51 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Новый Раздел |  |  |  | 12: 161097.56 | [29 empty] | Всего по разделу 2 Новый Раздел
Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора | [33 empty] | Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора
45 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | 1т груза | 2.3208 | 1 | 2.3208 |  |  | 1192.92 |  | 2768.53 | [20 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2768.53 | [26 empty] | Всего по позиции
46 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  | 1т груза | 2.3208 | 1 | 2.3208 |  |  | 223.55 |  | 518.81 | [20 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 518.81 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Погрузка и вывоз мусора |  |  |  | 12: 3287.34 | [29 empty] | Всего по разделу 3 Погрузка и вывоз мусора
|  | Итоги по смете: | [43 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 156036.32 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 215730.89 | [32 empty] | Строительные работы
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 37940.7 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 38495.64 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 21198.93 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 47460.8 | [32 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 263191.69 | [33 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [44 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 79,1890166 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,5753225 | [34 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]