ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд МНПЦ КР «Голубое»

- Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России) ИНН 5044013246 КПП 504401001

- Место оказания услуг: на территории Исполнителя. В случае нахождения Исполнителя на расстоянии более 50 км доставка приборов осуществляется за счет Исполнителя.

- Период оказания услуг: со дня заключения контракта по «31» декабря 2026 г.

- Срок оказания услуги: не более 15 рабочих дней с момента сдачи приборов.

- Объект закупки: Периодическая поверка средств измерений

- Требования к оказанию услуг:

Поверка средств измерений включает в себя определение и подтверждение соответствия средств измерений установленным метрологическим характеристикам, указанным в описании типа на конкретное средство измерений. Метрологический контроль состояния медицинской техники с метрологическими характеристиками включает в себя работы по определению имеющихся метрологических характеристик, проводимые с целью выявления предельного состояния или скрытого отказа медицинской техники с метрологическими характеристиками.

Техническое и испытательное оборудование, инструменты, средства измерений и эталонная база должны обеспечивать всю номенклатуру работ по поверке средств измерений в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  от 31.07.2020г. №2510  «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», и в соответствии с утвержденными изготовителями средств измерений и государственными центрами испытаний средств измерений (ГЦИ СИ) методиками поверки.

Поверяемые средства измерения должны входить в область аккредитации Исполнителя. Исполнитель вправе привлечь субподрядчика аккредитованного в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии.

Привлечение субподрядных организаций – не более 5% от общего объема оборудования.

- Перечень оборудования в таблице №1

Таблица №1

| № п/п | Наименование СИ (ИО) с указанием прилагаемой комплектации | Тип СИ (ИО) или модификация (при наличии) | Заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение | Год выпуска, изготовитель | № в Госреестре | Метрологические характеристики СИ (при необходимости) |  | Эталон |  |  |  | Примечание (указать нужное) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1)поверка СИ; -2)аттестация ИО; -калибровка СИ ; -калибровка СИ с указанием методики калибровки; - дополнительно выдать документ о поверке, протокол, нанести знак поверки на СИ, сделать запись в паспорте (формуляре) СИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | разряд |  | ГПС (ЛПС, МП) |  |  |  |
| Обязательные поля для заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Манометр избыточного давления | МПЗ-УУ2 | 211077789 | 18 мая 2021т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Манометр избыточного давления | МПЗ-УУ2 | 21077791 | 18 мая 2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Манометр избыточного давления | МПЗ-УУ2 | 211117184 | 18 мая 2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Манометр избыточного давления | МПЗ-УУ2 | 211117176 | 18 мая 2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Манометр избыточного давления | МПЗ-УУ2 | 211117178 | 18 мая 2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Манометр избыточного давления | МПЗ-УУ2 | 211117185 | 18 мая 2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Измеритель влажности и температуры | Исп. ИВТМ-7/1-С-2А | 63924 | Декабрь 2019г | 71394-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Измеритель влажности и температуры | Исп. ИВТМ-7/1-С-2А | 70627 | Апрель 2021 | 71394-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Измеритель влажности и температуры | Исп. ИВТМ-7/1-С-2А | 85690 | Сентябрь 2023 | 71394-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Газоанализатор кислорода | ПКГ-4 В-К-П | 7880 | Август 2016 | 62615-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Газоанализатор кислорода | ПКГ-4 В-К-П | 7881 | Август 2016 | 62615-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Газоанализатор диоксида углерода | ПКУ-4 В-М | 8719 | Октябрь 2017 | 62127-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Газоанализатор диоксида углерода | ПКУ-4 В-М | 13350 | Ноябрь 2023 | 62127-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Газоанализатор диоксида углерода | ПКУ-4 В-М | 9459 | Октябрь 2017 | 62127-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФИО ответственного лица :Сущенко Владимир Дмитриевич   Подпись:____________

Контактный тел.: 8-915-238-49-56  E-mail:sushchenkovd@mrik-fmba.ru