ПРИЛОЖЕНИЕ К КОНТРАКТУ

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (Самарастат). Адрес 443096, г. Самара, ул. Больничная, д. 35.

- ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

Приобретение труб и фитингов для обеспечения функционирования системы отопления в здании Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (Самарастат).

- МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

443096, г. Самара, ул. Больничная, д. 35.

- ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ И СРОКИ ПОСТАВКИ

Поставка труб и фитингов для обеспечения функционирования системы отопления (далее – Товар) в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (Самарастат) в соответствии с настоящим Приложением к Контракту.

Срок поставки Товара – не позднее 05.06.2026.

- ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯМ.

5.1. Общие требования к объекту закупки.

Товар должен соответствовать всем без исключения требованиям настоящего Приложения к Контракту. Товар должен быть изготовлен в соответствии с действующими нормативно-техническими документами (ГОСТами, техническими условиями).

5.2. Требования к максимальным и (или) минимальным значениям показателей объекта закупки и требования к значениям показателей объекта поставки, которые не могут изменяться.

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Труба PP PN20 d 63 армированная | шт. | 48 |
|  | Тройник перех. PP d 63x25x63 | шт. | 3 |
|  | Угол 90гр. D 25 PPRS | шт. | 20 |
|  | Муфта PPRS d 25x3/4 н.р. | шт. | 11 |
|  | Тройник перех. PP d 63х32х63 | шт. | 3 |
|  | Муфта PPRS d 32x3/4 н.р. | шт. | 1 |
|  | Тройник перех. PP d 40x25x40 | шт. | 1 |
|  | Муфта PPRS d25х3/4 В.Р. | шт. | 9 |
|  | Кран с американкой d 3/4 | шт. | 9 |
|  | Тройник перех. PP d 25x20x25 | шт. | 10 |
|  | Муфта PPRS d 20x1/2 н.р. | шт | 9 |
|  | Кран шаровый d 1/2 B/B | м | 9 |
|  | Муфта американка PP d 25x3/4 в.p. | шт. | 9 |
|  | Кран с американкой d 1 | шт. | 1 |
|  | Муфта PPRS d 25x1 в.р. | шт. | 1 |
|  | Муфта PPRS d 25 x1 н.р. | шт. | 1 |
| - М | Муфта американка PP d 20x1 н.р. | шт. | 1 |
|  | Кран шаровый d 1 в.в. | шт. | 1 |
|  | Муфта американка PP d 25x1 в.р. | шт. | 1 |
|  | Труба PP PN 20d 40(5.5) мм армированное стекло | м. | 14 |
|  | Муфта переходная PP d 40x32 | шт. | 1 |
|  | Труба PP PN 20 d 25 (3.5) мм армированная стекло | шт. | 8 |
|  | Муфта переходная PP d 50x40 | шт. | 1 |
|  | Тройник перех. PP d 50x25x50 | шт. | 2 |
|  | Труба PP PN 20 d 50 (6.9) армированное стекло | м. | 25 |
|  | Муфта PP RS d 32х1 1/4 н.р | шт. | 1 |
| - У | Угол 45 гр. D 25 PP RS | шт. | 20 |
| - E | Угол 90 гр. D 63 PP RS | шт. | 1 |
|  | Угол 90 гр. D 50 PP RS | шт. | 3 |
|  | Тройник перех. PP d 50x35x50 | шт. | 1 |
|  | Муфта переходная PP d63x50 | шт. | 2 |
| - < | Бурт 50 PP | шт. | 1 |
| - A | Фланец d 50 | шт. | 1 |

5.3. Поставляемый Товар должен быть  новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь видимых дефектов (сколов, царапин, трещин и т.п.), а также дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном их использовании  в  соответствии  с  инструкцией  и техническими  требованиями.

5.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Товар, поставленный с явными нарушениями целостности упаковки, приемке не подлежит.

5.5. Гарантийные обязательства товара должны осуществляться без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Поставщик обязан предоставить контактную информацию (телефон и адрес электронной почты), по которым представители Заказчика могут решить вопросы гарантийного обслуживания поставляемых товаров.

Весь поставляемый Товар должен быть обеспечен гарантией в течение следующих сроков:

-  гарантия от производителя на Товар не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара;

-  гарантия от поставщика на Товар не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

Срок действия гарантии от Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя.

Гарантия распространяется на весь Товар и на все составляющие его части (комплектующие).

6. ЦЕНА КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Цена Контракта составляет __________ (_____________) рублей __ копеек, НДС в том числе НДС (_____) или НДС не облагается.

6.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара; расходы, связанные с доставкой, разгрузкой, погрузкой, размещением в местах хранения, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхования, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

6.3. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, указанных в пунктах 12.1 Приложения к Контракту.

6.4. Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарных накладных на основании счета и (или) счета-фактуры выставленных Поставщиком в день поставки Товара.

6.5. Поставленный Товар по настоящему Контракту оплачивается из средств федерального бюджета на 2026 год по КБК 157 0113 15 4 07 90020 244.

6.6. Заказчик не несет ответственности по оплате платежных документов, полученных   от Поставщика после 31.06.2026 года.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. При получении Товара от Поставщика Заказчик принимает Товар по товарно-транспортным накладным или иным документам, подтверждающим доставку Товара до Заказчика на соответствие количества полученных грузовых мест и целостности упаковки в день поставки. После проверки целостности упаковок и соответствия количества грузовых мест товарно-транспортным накладным или иным документам, подтверждающим доставку Товара до Заказчика, Заказчик подписывает в установленном порядке товарно-транспортные накладные или иные документы, подтверждающие доставку Товара до Заказчика, в двух экземплярах. При обнаружении нарушения целостности упаковки Товара и (или) не соответствия фактически полученных грузовых мест количеству заявленных в товарно-транспортной накладной или ином документе, подтверждающем доставку Товара до Заказчика, Заказчиком составляется Акт о нарушении целостности упаковки или Акт о недостаче (далее – Акт) в произвольной форме в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и уполномоченным представителем Поставщика, действующим по доверенности. Один экземпляр оригинала Акта Заказчик оставляет у себя, второй экземпляр отдает уполномоченному  представителю Поставщика, действующему по доверенности.

7.2. После подписания товарно-транспортных накладных или иных документов, подтверждающих доставку Товара до Заказчика, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поставки Товара организует проверку на соответствие полученного Товара требованиям, указанным в настоящем Приложении к Контракту, а также по количеству и качеству.

7.3. Проверка соответствия Товара требованиям Приложения к Контракту проводится по каждому пункту Приложения к Контракту.

##### 7.4. После проверки соответствия Товара требованиям настоящего Приложения к Контракту Заказчик подписывает в установленном порядке товарные накладные в двух экземплярах.

##### 7.5. При обнаружении несоответствия требованиям  Приложения к Контракту хотя бы одного экземпляра Товара, весь поставленный Товар может быть возвращен Поставщику.

##### 7.6. В случае несоответствия количества, качества и ассортимента Товара данным, указанным в Приложении к Контракту, Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара в связи с необходимостью устранения недостатков.

##### 7.7. При этом  Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня отказа от приемки Товара составляется и направляется в адрес Поставщика Акт о выявленных недостатках с перечнем выявленных недостатков и необходимых доработок.

##### 7.8. В случае отказа Заказчика от приемки Товара в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязуется в срок до 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления Заказчиком Акта о выявленных недостатках устранить указанные в Акте недостатки за свой счет.

##### 7.9. В случае осуществления Поставщиком замены Товара по требованию Заказчика, датой поставки Товара будет считаться дата фактически поставленного в полном объеме и соответствующего всем без исключения требованиям настоящего Приложения к Контракту, Товара с учетом устранения Поставщиком всех недостатков, указанных в Акте о выявленных недостатках.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Поставщик обязан:

    - За свой счет и своими силами поставить Товар Заказчику и разгрузить на склад в сроки, в количестве и по адресу в соответствии с настоящим Приложением к Контракту.

    - Обеспечить упаковку Товара в соответствии с настоящим Приложением к Контракту.

    - За свой счет в течение пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика уведомления заменить Товар на новый, если в течение действия контракта будет выявлен Товар, имеющий дефекты полученные при транспортировке.

    - Устранять своими силами и за свой счет допущенные по его вине нарушения Приложения к Контракту в сроки, согласованные с Заказчиком.

    - В случае недопоставки, брака, а также утери при доставке или порче Товара восполнить недопоставленное количество Товара, заменить некачественный Товар на качественный в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком.

    - Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

    - Своевременно предоставлять Заказчику отчетную документацию (счет, счет-фактуру, товарно-транспортные накладные или иные документы, подтверждающих доставку Товара до Заказчика, товарные накладные).

    - Письменно уведомлять Заказчика о поставке в его адрес Товара за 2 (Два) рабочих дня, с указанием даты и времени поставки Товара.

    - При исполнении обязательств по Контракту не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

##### 8.2. Заказчик обязан:

8.2.1 При отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности Товара принять Товар в соответствии с условиями настоящего Приложения к Контракту.

8.2.2 После подписания Сторонами товарных накладных произвести оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Приложения к Контракту.

##### 8.3. Поставщик имеет право:

    - Привлекать для выполнения поставки Товара по Контракту третьих лиц, принимая на себя ответственность за их действия перед Заказчиком в рамках действия Контракта. Привлечение к исполнению Контракта третьих лиц не влечет за собой изменения стоимости и объемов поставки Товара по Контракту.

##### 8.4. Заказчик имеет право:

8.4.1 Проводить  экспертизу поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4.2 Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по Контракту, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе его исполнения.

8.4.3 Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации (счет, счет-фактуру, товарно-транспортные накладные или иные документы, подтверждающие доставку Товара до Заказчика, товарные накладные).

8.4.4 Требовать от Поставщика в случае частичного или полного несоответствия поставленного Товара всем без исключения требованиям Приложения к Контракту произвести замену соответствующего Товара.

8.4.5 В случае частичного или полного несоответствия поставленного Товара всем без исключения требованиям Приложения Контракту не производить оплату за выполненную поставку.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами, но не позднее 31 декабря 2026 года.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - . В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.  № 1063» (далее - Постановлении Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.

10.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.5. В случае просрочки исполнения  Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

10.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Контракта, что составляет 8888 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 89 копеек.

10.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в контракте таких обязательств) составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.

10.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

- ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор), а именно стихийных бедствий (землетрясение, наводнение, ураган), пожара, массовых заболеваний (эпидемии), забастовок, военных действий, террористических актов, диверсии, ограничений перевозок, запретительных мер государств, запрета торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли сторон обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными мерами.

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой сложились указанные обстоятельства, должна без промедления, но в сроках выполнения обязательств по Контракту, известить о них другую Сторону в письменной форме по средствам почты, телеграфа либо телефакса. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и сроки их исполнения. Подтверждением наступления форс-мажора является официальный документ компетентного органа, подтверждающий факт наступления форс-мажора, который должен быть представлен другой Стороне в максимально короткие сроки.

11.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Контракту автоматически отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства и их последствия.

11.4. О прекращении форс-мажора и его последствий Сторона, для которой ранее сложились обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления известить другую Сторону с указанием сроков возобновления исполнения, взятых на себя обязательств по Контракту.

11.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать свыше 10 (десяти) дней или срок их действия невозможно определить Стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления взаимоприемлемых альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

- ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

# 12.1. При исполнении Контракта изменение существенных условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема поставляемого Товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные Контрактом объем Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Товара, Стороны  обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.

в) при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств (п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации). При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта, и (или) объема Товара, предусмотренных Контрактом.

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Контракта обязательствам, вступления в законную силу решения суда или в порядке, установленном ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Заказчик и Поставщик принимают все меры, чтобы решить путем взаимных переговоров спорные вопросы и разногласия, которые могут вытекать из настоящего Контракта. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

13.2. При не достижении согласия споры решаются Арбитражным судом Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.