Утверждаю:

Главный врач ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р

им. Г.А. Альбрехта Минтруда России

__________Н.В. Моргацкий

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание на поставку реагентов и расходных материалов для нужд ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)

| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) |
| --- | --- |
| Адрес | 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50 |
| Начальная максимальная цена | 137 685,00 руб.- |
| Код ОКПД 2 | 21.20.23.110 |
| Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |

| № п/п | Наименование по КТРУ, ОКПД / КТРУ | Ед. изм. | Кол-во |  | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам |  | Обоснование | Инструкция по заполнению участником закупки значений характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Тип показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |  |  |
| 1 | Кальцитонин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ 21.20.23.110-00010151 | Набор | 1 | Качественная | Описание | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения кальцитонина (calcitonin) в клиническом образце методом иммунохемилюминесцентного анализа | Соответствует КТРУ | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Единица измерения | Набор | Соответствует КТРУ | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Назначение | Для иммунохимического анализатора серии CL | Определяется наличием оборудования у Заказчика | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Метод определения | Количественный, одностадийный, сэндвич | Определяется ведущими характеристиками реагента | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Количество кассет в наборе, шт. | ≥ 2 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Количество тестов в кассете, шт. | ≥ 50 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Остаточный срок годности, мес. | ≥ 3 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
| 2 | Кальцитонин ИВД, калибратор 21.20.23.110-00010152 | Упак. | 1 | Качественная | Описание | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для количественного определения кальцитонина (calcitonin) в клиническом образце | Соответствует КТРУ | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Единица измерения | Упаковка | Соответствует КТРУ | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Назначение | Для иммунохимического анализатора серии CL | Определяется наличием оборудования у Заказчика | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Количество уровней, шт. | ≥ 3 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Объем флакона каждого уровня, мл. | ≥ 2 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Остаточный срок годности, мес. | ≥ 3 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
| 3 | Кассета для определения паратиреоидного гормона 21.20.23.110 / - | Набор | 1 | Качественная | Описание | Кассета с реагентами для количественного определения паратиреоидного гормона (РТН) | Определяется необходимостью лаборатории в данном исследовании | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Назначение | Для иммунохимического анализатора серии CL | Определяется наличием оборудования у Заказчика | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Метод определения | Двухслойный иммуноферментный анализ | Определяется ведущими характеристиками реагента | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Образец | Человеческая сыворотка, плазма с антикоагулянтами КЗЭДТА, гепарином натрия и гепарином лития | Определяется как решающий критерий, характеризующий рабочий процесс в лаборатории | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Количество кассет в наборе, шт. | ≥ 2 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Количество тестов в кассете, шт. | ≥ 50 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Остаточный срок годности, мес. | ≥ 3 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
| 4 | Калибратор для определения паратиреоидного гормона 21.20.23.110 / - | Набор | 1 | Качественная | Описание | Набор калибраторов для количественного определения паратиреоидного гормона (PTH Calibrators) | Определяется необходимостью лаборатории в данном исследовании | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Назначение | Для анализатора серии CL | Определяется наличием оборудования у Заказчика | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Количество уровней, шт. | ≥ 3 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Объем флакона каждого уровня, мл. | ≥ 2 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Остаточный срок годности, мес. | ≥ 3 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
| 5 | Множественные аналиты связанные с анемией ИВД, контрольный материал 21.20.23.110-00010360 | Набор | 1 | Качественная | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении аналитов, связанных с анемией (anaemia-related analyte) в клиническом образце, которые вместе создают анемический профиль. Определяемые аналиты могут включать (но не ограничиваться): железо (iron), ферритин (ferritin), фолат (витамин В9) (folate, vitamin B9), преальбумин (prealbumin), трансферрин (transferrin) и витамин В12 (vitamin B12) | Соответствует КТРУ | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Единица измерения | Набор | Соответствует КТРУ | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Назначение | Для анализатора серии CL | Определяется наличием оборудования у Заказчика | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Контролируемые параметры | 25-гидроксивитамина D3, Витамин B12, Фолиевая кислота | Определяется необходимостью в контроле лабораторных исследований | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Уровень контролируемых параметров | Низкий | Определяется необходимостью в обеспечении точности во всем диапазоне измерения | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Количество флаконов в наборе, шт. | ≥ 3 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Объем флакона, мл. | ≥ 2 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Остаточный срок годности, мес. | ≥ 3 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
| 6 | Множественные аналиты связанные с анемией ИВД, контрольный материал 21.20.23.110-00010360 | Набор | 1 | Качественная | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении аналитов, связанных с анемией (anaemia-related analyte) в клиническом образце, которые вместе создают анемический профиль. Определяемые аналиты могут включать (но не ограничиваться): железо (iron), ферритин (ferritin), фолат (витамин В9) (folate, vitamin B9), преальбумин (prealbumin), трансферрин (transferrin) и витамин В12 (vitamin B12) | Соответствует КТРУ | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Единица измерения | Набор | Соответствует КТРУ | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Назначение | Для анализатора серии CL | Определяется наличием оборудования у Заказчика | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Контролируемые параметры | 25-гидроксивитамина D3, Витамин B12, Фолиевая кислота | Определяется необходимостью в контроле лабораторных исследований | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Уровень контролируемых параметров | Высокий | Определяется необходимостью в обеспечении точности во всем диапазоне измерения | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Количество флаконов в наборе, шт. | ≥ 3 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Объем флакона, мл. | ≥ 2 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Остаточный срок годности, мес. | ≥ 3 | Определяется имеющимися потоками исследований и существующим рабочим процессом в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |
| 7 | Электрод pH 21.20.23.110 / - | Штука | 1 | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Тип показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |  |  |
|  |  |  |  | Качественная | Назначение | Для измерения значений pH | Определяется видами исследований, проводимых в лаборатории | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Совместимость | Для работы на ионоселективном анализаторе EasyLyte Calcium Na/K/Ca/pH | Определяется наличием оборудования у Заказчика | Участником не может изменяться значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Остаточный срок годности на момент поставки, мес. | ≥ 4 | Определяется потомками исследований, проводимых в лаборатории | Участник указывает конкретное значение характеристики |

Согласно ч. 3 ст. 38 Закона 323-ФЗ Обращение медицинских изделий включает в себя их применение, которое должно осуществляться в соответствии с документацией производителя медицинских изделий. Такая документация к иммунохемилюминесцентному анализатору серии CL, имеющемуся у Заказчика, предусматривает применение только оригинальных принадлежностей и реагентов.

*Обоснование характеристик:

Необходимые заказчику характеристики товаров в КТРУ отсутствуют, что не позволяет идентифицировать товар и может привести к поставке товара, не соответствующего потребностям заказчика для выполнения определенных функций и полномочий, и оказания некачественной медицинской помощи, а также к неэффективности осуществления закупки, что нарушает требования статьи 12 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, в связи с чем, на основании п. 5  «Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», описание объекта закупки осуществляется в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Указанные технические и качественные характеристики товара, необходимые Заказчику при осуществлении закупки, в наибольшей степени удовлетворяют потребностям заказчика, обусловлены особенностями методик и правил проведения медицинских манипуляций в учреждении.