Лампа накаливания ЛИСМА РНЗ 12-50 12V 50W P20d/21

Лампа накаливания с зеркальным покрытием РНЗ-12-50 P20d/21 используется для бестеневых операционных светильников.

| Тип лампы | Накаливания |
| --- | --- |
| Бренд | ЛИСМА |
| Мощность, Вт | 15 |
| Напряжение, В | 50 |
| Цоколь | P20d/21 |
| Световой поток, Лм | 540 |
| Срок службы, ч | 500 |
| Диаметр, мм | 43 |
| Длина без цоколя, мм | 78 |
| Страна происхождения | Россия |