| Датчик потока для LEONI plus. | Совместимость с аппаратом Heinen+Löwenstein Leoni, имеющимся у Заказчика. Принцип действия – анемометрический. Мертвое пространство – не более 0,6 мл. Многоразовый. |
| --- | --- |
| Датчик потока для SLE 6000. | Совместимость с аппаратом SLE6000, имеющимся у Заказчика. Принцип действия – анемометрический. Мертвое пространство – не более 0,1 мл. Многоразовый. |